PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Dujų technologinėms reikmėms su dujų balionų, konteinerių nuoma ir pakeitimu bei susijusios įrangos pirkimas (toliau – Prekės).

1.2. Prekės perkamos 3 metų laikotarpiui pagal poreikį, atsižvelgiant į jų sunaudojimą. Planuojami preliminarūs perkamų Prekių kiekiai nurodyti pasiūlymo formos priede Nr.1. Preliminarus dujų balionų nuomos dienų skaičius nurodytas pasiūlymo formos priede Nr.2.

1.3. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotė) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotė) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 3 punktas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekės naudojamos metalų pjaustymo darbams, detalių šildymui montavimo metu, metalo suvirinimo darbams, detalių restauravimui metalizatoriumi, cheminiam vandens paruošimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. Prekių techninės charakteristikos ir preliminarūs kiekiai nurodyti pasiūlymo formos priede Nr. 1.

3.2. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bei būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį.

3.3. Dujos Pirkėjui turi būti pristatytos Tiekėjo dujų balionuose ar ryšuliuose, paženklintuose specialiais ženklais, nurodančiais dujų rūšį.

3.4. Balionai, kuriuose pateikiamos dujos, turi būti nuomojami. Azoto dujų ryšuliai turi turėti reduktorių, kur slėgis redukuojamas nuo 300 bar iki 70 bar.

3.5. Tiekėjai gali siūlyti balionus su kitokiu pajungimo sriegiu nei nurodyta pasiūlymo formos priede Nr. 1, tačiau tokiu atveju Tiekėjas turi užtikrinti tokių balionų pajungimą prie Pirkėjo įrengimų ir kartu su dujų balionais pateikti prie baliono sriegio prijungiamus specialius adapterius su nurodyto tipo sriegiu kitame adapterio gale.

3.6. Į siūlomų prekių kainą turi būti įtrauktos Prekių pristatymo, iškrovimo išlaidos, inventoriaus paėmimo, patikros bei techninės priežiūros išlaidos ir tarpinių bei adapterių (jeigu reikalinga), naudojamų balionų pajungimui, kaina.

Tiekėjas Prekes iškrauna savo jėgomis, Užsakovo nurodytoje vietoje. Tiekėjas įsipareigoja, esant poreikiui, prijungti / pakeisti balionus (ryšulius) jų keitimo metu. Azoto dujų ryšuliai turi būti iškraunami Tiekėjo turima įranga (autokrautuvu ar kita technika) ir pastatomi nurodytoje gamybinių patalpų vidaus vietoje. Gamybinių patalpų vartų plotis 3000 mm, aukštis 2905 mm.

3.7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad nuomojamas inventorius atitinka Lietuvos Respublikos norminių aktų, reglamentuojančių dujų balionų, balionų ryšulių, balionų saugojimui skirtų konteinerių naudojimo reikalavimus.

3.8. Dujų balionai privalo būti techniškai tvarkingi bei atitinkantys Lietuvos Respublikos Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-472 „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ reikalavimus (aktuali redakcija).

3.9. Tiekėjas garantuoja, kad išnuomotam inventoriui yra atlikta savalaikė patikra.

3.10. Jeigu pasikeičia Europos Sąjungos ir/ar Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, susiję su dujų balionų saugumo reikalavimais, dujų balionų identifikavimu ir pan., Tiekėjas turi iš anksto raštu informuoti Pirkėją apie pasikeitimus bei užtikrinti, kad Tiekėjo Pirkėjui išnuomotas inventorius atitiktų visus tuo metu galiojančius reikalavimus.

3.11. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, kuris bus nurodytas Sutartyje.

3.12. Prekės turi būti pateikiamos/tuščias inventorius paimamas Vilniaus mieste, užsakyme nurodytu adresu bei užsakyme nurodytą dieną, Pirkėjo darbo laiku (7:30 – 15:30 val.).

3.13. Prekių pristatymo terminas:

3.13.1. Pateikus užsakymą darbo dieną iki 12:00 val., Prekės turi būti pristatytos/ inventorius paimtas sekančią darbo dieną, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas užsakyme nurodo vėlesnę Prekių pristatymo datą.

3.13.2. Pateikus užsakymą po 12:00 val., yra laikoma, kad užsakymas pateiktas po to einančią darbo dieną.

3.14. Mažiausias užsakymo kiekis Prekių pristatymui ar inventoriaus paėmimui – vienas balionas, įrangos vienetas ar vienas ryšulys.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

4.1.1. Prekių saugos duomenų lapai (SDL) lietuvių kalba, parengti pagal 2020 m. birželio 18 d. Reglamentą (ES) Nr. 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarnybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

4.1.2. Prekių kokybės (atitikties) sertifikatą ar kitą Prekės kokybę patvirtinantį dokumentą, įrodantį Prekės atitikimą visiems Techninėse sąlygose nurodytiems kokybės rodiklių reikalavimams.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508,  4.4.4.1.  papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų,

t. y. Prekės turi būti teikiamos balionuose (nesusidaro papildomos atliekos, balionai gražinami tiekėjui).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr