Pasiūlymo formos 1 priedas

Perkamų dujų/ įrangos techninės charakteristikos ir preliminarūs kiekiai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Aprašymas* | Baliono/ balionų ryšulio talpa (litrais) | Matavimo vienetai | Preliminarus perkamų prekių kiekis ** | Siūlomos prekės aprašymas (sudėtis, grynumas) (pildo tiekėjas) | Siūlomų balionų/ balionų ryšulio talpa (litrais) (pildo tiekėjas tik dujoms) | Siūlomų prekių kiekis balione/ balionų ryšulyje (m3/kg) (pildo tiekėjas tik dujoms) | Matavimo vnt. kaina Eur be PVM*** (pildo tiekėjas) | Viso kaina Eur be PVM (6x10) (pildo tiekėjas) | Kaina už dujas, esančias viename balione/ balionų ryšulyje, Eur be PVM (9x10) (pildo tiekėjas tik dujoms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Deguonis | O2 ≥ 99,4 %, sriegis W21,8x 1/14” | 40-50 | m3 | 1021,25 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Propanas | C3H8 ≥ 89,9 %, sriegis W21,8LH x1/14” | 40-50 | kg | 680 kg |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Propanas | C3H8 ≥ 89,9 %, | 27 | l | 81 l |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Angliarūgštė | CO2≥ 99,4 %, sriegis W21,8x1/14” | 40-50 | kg | 111 kg |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Argonas | Ar ≥ 99,9 %, sriegis W 24,32x1/14” | 40-50 | m3 | 11,06 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Argonas | Ar ≥ 99,9 %, sriegis W 24,32x1/14” | 8-11 | m3 | 4,4 m3 |  |  |  |  |  |  |

| 7. | Azotas balionais | N2 ≥ 99,9 %, sriegis W 24,32x1/14” | 40-50 | m3 | 427,68 m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Azotas (12 balionų ryšuliais) | N2 ≥ 99,9 %, sriegis W 30x2 RH NEVOC Ryšulys turi turėti reduktorių, skirtą slėgį sumažinti nuo 300 bar iki 70 bar | (40- 50)x12 vnt. | m3 | 16665 m3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Propano reduktorius. | Skirtas sumažinti ir reguliuoti propano-butano dujų slėgį tiekiamą iš baliono ir automatiniam nustatyto slėgio palaikymui. Didžiausias praleidžiamas srautas- 5 m3/h; Didžiausias įeinančių dujų slėgis- 25 bar; | - | vnt. | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Viso kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo užpildyti Techninės specifikacijos 1 priedo 7, 8, 9, 10, 11, 12 stulpelius bei eilutę „Viso kaina, Eur be PVM“

Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visoms prekėms, nurodytoms pasiūlymo 1 priede, pirkimui. Nepasiūlius nors vienos pozicijos, pasiūlymas bus atmestas.

*Dujų balionų sriegiai gali būti kitokie, jeigu su balionais yra pateikiami prie baliono sriegio prijungiami specialūs adapteriai su nurodyto tipo sriegiu kitame

adapterio gale.

** Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio. Nurodytas preliminarus prekių kiekis gali keistis tiek į mažesnę, tiek į didesnę pusę, priklausomai

nuo Pirkėjo poreikio. Nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį, neviršydamas nustatytos

Sutarties vertės.

***Į siūlomų prekių kainą turi būti įtrauktos prekių pristatymo, iškrovimo išlaidos, inventoriaus paėmimo, patikros bei techninės priežiūros išlaidos ir tarpinių

bei adapterių (jeigu reikalinga), naudojamų balionų pajungimui, kaina.