## Sheet1
Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso
"MEDICININIŲ ADATŲ IR INFUZINIŲ SISTEMŲ PIRKIMAS"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICININIŲ ADATŲ IR INFUZINIŲ SISTEMŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima | Gamintojo pavadinimas, šalis | Prekės kodas | Matavi-mo vnt. | Prelimi-narus kiekis | PVM dydis, % | Mat. vnt. kaina, Eur be PVM | Mat. vnt. kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Adatos vienkartinės Port kateteriui
1.1. | Adata vienkartinė Port kateteriui | Adata pritaikyta intraveniniam Port kateteriui, vienkartinė, sterili, ilgalaikei infuzijai su lanksčia fiksavimo plokštele arba su sparneliais ir spaustuku, automatiškai sukuriamu teigiamu slėgiu, užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio. Adatos dydis 20G, ilgis 20 mm. |  |  |  | vnt | 1800
1.2. | Adata vienkartinė Port kateteriui | Adata pritaikyta intraveniniam Port Kateteriui, vienkartinė, sterili, ilgalaikei infuzijai su lanksčia fiksavimo plokštele arba su sparneliais ir spaustuku, automatiškai sukuriamu teigiamu slėgiu, užraktu nuo atsitiktinio adatos dūrio. Adatos dydis 20G, ilgis 25 mm. |  |  |  | vnt | 1000
1.3. | Adata vienkartinė Port kateteriui praplauti | Sterili, vienkartinė. Skirta vienkartinei trumpalaikei injekcijai / aspiracijai / infuzijai. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų). Adatos smaigalys nusmailintas taip, kad apsaugotų Port kateterio silikoninę membraną nuo prakiurimo ir poodinių kraujosrūvų susidarymo. Adatos skersmuo 19G, 20G, 22G pagal poreikį, ilgis 15, 20, 25, 35 mm pagal poreikį. |  |  |  | vnt | 500
Bendra 1 pirkimo dalies kaina:
2 | Infuzinė sistema su filtru
2.1. | Infuzinė sistema su filtru | Vienkartinė, sterili infuzijos sistema. Su oro išleidimo anga, skirta chemoterapinių vaistų suleidimui. su lašų kamera, lašų reguliatoriumi, kaniulė su sriegiu, adata, su integruotu skysčio filtru su 0,2-0,22 mikronų membrana. pagaminta iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, be PVC, latekso, DEHP. Vamzdelio ilgis 150-200 cm. |  |  |  | vnt | 4000
3 | Infuzinė sistema did. spaudimo
3.1. | Infuzinė sistema did. spaudimo | Vienkartinė, didelio spaudimo infuzijos sistema. Sterili, be latekso, be ftalatų, pagaminta iš PVC ar lygiavertė. ISO plastikinė adata, specialus (hidrofobinis) filtras nepraleidžiantis skysčių, specialus (hidrofilinis) filtras nepraleidžiantis oro. Ilgis 180cm ±10 cm, tikslus rutulinis dozatorius (20 lašų - 1 ml), papildoma oro anga su antibakteriniu filtru, 15 mikronų dalelių filtras, sistema atlaiko spaudimą iki 2 bar. Filtras su elastinga siurblio kamera, kad būtų lengvas ir greitas užpildymas. |  |  |  | vnt | 12000
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
4. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________