TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logistikos vežimėlis Specifikacija: Turi būti galimybė greita jungtimi sujungti kelis vežimėlius į ištisą platformą, arba trigubas vežimėlis – pasirinktinai; Vežimėlis turi būti pritaikomas vežti šiukšles arba nešvarius vežimėlius; Vežimėlio rėmas pagamintas iš plieno: taip; Rėmas dengtas medžiaga, kuri apsaugo nuo korozijos: taip; Matmenys vieno vežimėlio, IxPxA mm: 480(±50)x480(±50)x970(±50); Ratų diametras, mm: 80(±5); Ratukai guminiai arba aplieti guma – pasirinktinai; Dangtis atidaromas pedalu: taip; Dangčio uždarymo mechanizmas tylaus uždarymo, amortizuojantis, lėtai užsidarantis: taip; Dangtis gali būti raudonas, mėlynas, geltonas, žalias - pasirinktinai. Lengvai keičiamas; Greita jungtis sujungianti du, ar daugiau vežimėlių į ištisą platformą: yra; Vieno vežimėlio talpa: 70 l (±5). Prekės garantija: ne mažiau 12 mėn. Aplinkosauga: vežimėlis, ar jo dalis, turi būti pagamintas iš perdirbto plastiko. Pateikti tai įrodantį dokumentą – sertifikatą. Preliminari prekės vizualizacija: | Vnt. | 100 | [Siūlomos prekės pavadinimas] Specifikacija: [...] |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

a) pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) nurodydamas tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

c) Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

Papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus;

- Prekė turi būti pristatyta per 10 d. d. po jos užsakymo. Trukumų ar broko šalinimas per 10 d. d.