Užusalių sen.

KLAUSIMAS. Jonavos r., Užusalių k. Rudmėnų ir Lakštingalų gatvių apšvietimo projektavimas ir statybos darbai - numatyta pajungti apskaitos ir valdymo spintas. Klausimas: esamas ar projektuojamos naujos spintos? Ar šviestuvams reikalingi valdikliai?

ATSAKYMAS. Spinta yra Rudmėnų g. ją reiktu iškelti iš žmogaus kiemo ( t.y. už tvoros). Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti spintos iškėlimo darbus.  Valdikliai reikalingi. 

Šilų sen.

KLAUSIMAS. Jonavos r., Panoterių mstl. P. Vaičiūno g. apšvietimo projektavimas ir statybos darbai - nera užduoties kaip užmaitinti apšvietimo linija.  Ar šviestuvams reikalingi valdikliai?
ATSAKYMAS. . Linija bus  prijungta prie senos apšvietimo valdymo spintos. Valdikliai bus reikalingi

Šveicarijos sen.
KLAUSIMAS. Jonavos r., Šveicarijos k., Pramonės g., Tvenkinio g. ir Miško g. apšvietimo projektavimas ir statybos darbai - nėra užduoties kaip užmaitinti apšvietimo linija.  Ar šviestuvams reikalingi valdikliai?

ATSAKYMAS.  Jonavos r., Šveicarijos k., Pramonės g., Tvenkinio g. ir Miško g. užmaitinimas bus vykdomas nuo jau esamų atramų. Valdikliai šviestuvams nereikalingi.