Pirkimo sąlygų  2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas (užsakovas): Rietavo savivaldybės administracija, kodas 188747184, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas.

- Projekto pavadinimas: Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pastato, esančio Daržų g. 1, Rietave, pritaikymas žmonėms su negalia paprastojo remonto aprašas.

- Statinio adresas: Daržų g. 1, Rietavas.

- Statinių grupės sudėtis: Projektavimo darbai atliekami dviejuose statiniuose, kurių unikalūs numeriai 6896-2003-8043, 6896-2003-8010.

- Statinio statybos rūšis: Statinio paprastasis remontas.

- Statinių kategorija: Ypatingasis statinys.

- Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis: Mokslo paskirties pastatai

- Paslaugų teikimo  terminas: 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Projektavimo paslaugų apimtis: Rietavo savivaldybės administracija planuoja pritaikyti Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos pastatą, esantį Daržų g. 1, Rietave, žmonėms su negalia taikant universalaus dizaino principus. Dviejų pastatų kiekviename aukšte numatoma įrengti po vieną bendrą riboto judumo vyrams ir moterims tinkamus tualetus (iš viso - 7 vnt.), į kurį įeinama tiesiai iš bendrojo naudojimo koridorių, holų, vestibiulių ir pan. arba atskiri vyrų ir moterų tualetai, tinkami ir riboto judumo asmenims.

Kiekviename aukšte, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 1 000 m2, įrengiamas ne mažiau kaip vienas A tipo tualetas su įėjimu iš bendro naudojimo patalpų.

Kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 200 m2 ir ne didesnis kaip 1 000 m2, esant trims pastato aukštams įrengiamas vienas, o esant keturiems aukštams – du A tipo tualetai su įėjimu iš bendro naudojimo patalpų.

Jeigu A tipo tualetų skaičius pastate didesnis nei 1, tada juos išdėstyti tolygiai tarp aukštų, o likusiuose aukštuose, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 200 m2 ir iki 1 000 m2, įrengti B tipo tualetus su įėjimu iš bendrojo naudojimo patalpų.

Vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais bei statybos techniniais reglamentais tiekėjas turi parengti paprastojo remonto darbų aprašą:

  - I ETAPAS

Dviejų pastatų kiekviename aukšte suprojektuoti po vieną tualetą, pritaikytą žmonėms su negalia taikant universalaus dizaino principus. Jų  įrengimui numatyti visus reikalingus darbus: sienų demontavimą ir sumontavimą (pagal poreikį), elektros instaliaciją, vandentiekį, nuotekas, įrenginius  ir kt. Projektuojant po vieną tualeto patalpą,  pritaikytą asmenims su negalia turi būti  vadovaujamasi  statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.

  - II ETAPAS

Parengti paprastojo remonto aprašą likusių tualetų remontui kiekviename dviejų pastatų aukšte (Esamos tualetų vietos nurodytos brėžinyje – Priedas Nr.1), sutvarkant: elektros instaliaciją; vandentiekį; nuotekas; vėdinimą; sienų, grindų ir lubų apdailą; pertvaras (pagal poreikį). Numatyti naujų tualetų, kriauklių, muilo dozatorių, veidrodžių ir kitos reikalingos įrangos jose įrengimą.

PASTABA: Aukščiau pateiktų projektavime numatomų darbų aprašymas preliminarus, todėl būtina viską derinti su užsakovu.

- Projektavimo paslaugos:

  - Aprašas turi būti parengtas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai (privaloma) nustatyti, gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma) ir parengti paprastojo remonto aprašą.

  - Atsižvelgiant į statinio paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tam statiniui pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, energinio naudingumo ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, asmenų su negalia dalyvumas ir paskirties reikalavimus.

  - Projektuotojas turi gauti (ar atlikti tam tikras procedūras) privalomuosius projekto rengimo dokumentus (poreikį nustato projekto vadovas):

    - topografinius, inžinerinius, geologinius tyrimus (kai tai privaloma);

    - statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai tyrinėjimai);

    - prisijungimo sąlygas (pagal užsakovo suteiktą įgaliojimą) (kai tai privaloma);

    - specialiuosius architektūros reikalavimus (kai tai privaloma);

    - specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (kai tai privaloma);

    - specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus (kai tai privaloma);

    - projekto viešinimas, aptarimas su visuomene (kai tai privaloma);

    - pristatyti projektą konkurso būdu užsakovo parinktai bendrąją ekspertizę atliekančiai įstaigai (kai tai privaloma);

    - pataisyti pagal privalomas ekspertizės pastabas, įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“ statybos leidimui gauti (kai tai privaloma);

    - gauti statybą leidžiantį dokumentą (užsakovui tarpininkaujant) (kai tai privaloma);

  - Projekto ekspertizės  užsakymo ir atlikimo trukmė (kai tai privaloma ar užsakovo pageidavimu) į projektavimo paslaugų trukmę neįskaičiuojama;

  - Pataisyti projektą pagal privalomas bendrosios ekspertizės akto pastabas ir pateikti ekspertams per 15 darbo dienų, po pirminės ekspertizės akto gavimo dienos.

Pastaba:

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Aprašo pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal ekspertizės akto privalomas pastabas (kai tai privaloma ar užsakovo pageidavimu), pagal šį Aprašą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Aprašo klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių.

- Užsakovo reikalavimai:

  - Projektuotojas savo lėšomis atlieka visus projektui parengti reikalingus prieš projektinius  paruošiamuosius ir tyrinėjimo darbus (inžineriniai tyrinėjimai ir t. t.), pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą susirenka visas reikalingas projektavimo sąlygas, parengia projektą. Parengtą projektą suderina su projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, pataiso projektą pagal ekspertizės pateiktas pastabas (kai ekspertizė privaloma pagal įstatymą ar užsakovo pageidavimu) ir pristato Rietavo savivaldybės administracijai.

  - Avansas nemokamas. Apmokėjimas atliekamas Rietavo savivaldybės ir ES lėšomis pagal projektuotojo atliktų darbų aktą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą;

Atsiskaitymui pateikiami:

- 2 vnt. aprašo projekto komplektų, pataisytų pagal užsakovo ir / arba bendrosios ekspertizės pastabas (komplektą sudaro visos sudedamosios projekto dalys), atspausdintų popieriuje;

- 1 vnt. skaitmeninėje laikmenoje (USB atmintinė) pasirašytas el. parašu;

- darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu);

- brėžiniai pdf ir dwg formatais.

  - Vykdant statybos rangos darbų viešuosius pirkimus, į konkurso dalyvių paklausimus atsakyti per 3 darbo dienas nuo paklausimo pateikimo dienos. Pasibaigus paklausimams, pateikti techninių dokumentų patikslinimus, atsižvelgiant į tiekėjų paklausimus.

  - Prie popierinės versijos pridedamas projektuotojo garantinis raštas, kad popieriuje atspausdinta projekto versija atitinka skaitmeninėje laikmenoje įrašytą versiją.

- Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai), Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 4.3 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų 21 punkte kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai).

Pastaba: Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.