Klausimai-atsakymai:

- Kokia pinigų suma numatyta šiam pirkimui

Techninio darbo projekto Skaičiuojamoji kaina buvo sudaryta, atsižvelgiant į 2024 m. spalio mėnesio Sistelos įkainius. Pinigų suma nebus viešinama.

2.Techninio projekto, techninių specifikacijų skyriuje yra reikalavimai pralaidos vamzdžiams iš HDPE medžiagos. Ar rangovas vertinant pasiūlymą ir atliekant darbus galės naudoti vamzdžius, ne prastesnių parametrų išorėje gofruotus, viduje lygius PP vamzdžius atitinkančius LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

Taip ši galimybė gali būti, prieš tai suderinus su užsakovu ir objekte dirbančiu techniniu prižiūrėtoju, pateikus alternatyvių medžiagų sertifikatus ir projekto pakeitimo aktą.