KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracija

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

| Tiekėjams Pateikiama CVP IS priemonėmis | 2025-01- Nr. |
| --- | --- |

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) kreipėsi tiekėjas dėl atviro (tarptautinio) konkurso būdu „Geležinkelio gatvės KT8129, Kretingos mieste, (ruožas nuo sankryžos su Pervažos gatve iki sankryžos su Pasieniečių gatve) rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugos“ (toliau – Konkursas), su prašymu paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus:

| Eil. Nr. | Tiekėjo prašymas paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus | Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso sąlygų 1 priedo „Terminai“ 3 punktu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektavimo užduotyje p. Nr.1 nurodyti du Statytojai - Kretingos rajono savivaldybė ir UAB „Kretingos vandenys“. Ar bus rengiami atskiri projektai gatvės rekonstravimui ir inžinerinių tinklų statybai/rekonstravimui? | Rengiamas vienas projektas, VN dalies statytojas - UAB „Kretingos vandenys“. |
| 2. | Ar yra atlikta gatvės želdynų ekspertizė? Jei buvo atilikta, prašome pateikti dokumentus. | Gatvės želdynų ekspertizė nėra atlikta. |
| 3. | Projektavimo užduotyje p. 6 skiltis „inžineriniai tinklai“ Nr.4 nurodyta suprojektuoti vandentiekio atšakas sklypams Geležinkelio g.20, 22, 32 nuo esamų tinklų. Šalia nematom esamų tinklų. Nuo kurių esamų tinklų reikia numatyti šiems sklypams atšakas? Prašome pateikti dokumentus (schemą, išpildomąsias, kadastrines bylas ir pan.), pagal kuriuos galėtume įsivertinti atšakų įrengimo kainą. | Pridedame UAB „Kretingos vandenys“ esamo vandentiekio tinklo nuo kurių reikia numatyti šiems sklypams atšakas išpildomąją geodezinę nuotrauką (Priedas Nr. 1). |
| 4. | Projektavimo užduotyje p. 6 skiltis „inžineriniai tinklai“ Nr.5 nurodyta suprojektuoti antžeminius hidrantus. Ar vandentiekio tinklais bus užtikrintas hidranto įrengimui reikalingas ne mažesnis kaip 10 l/s vandens debitas (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, 23 p.)? | Taip, bus užtikrintas. |
| 5. | Projektavimo užduotyje p. 6 skiltis „inžineriniai tinklai“ Nr.6 nurodyta pagal poreikį suprojektuoti buitinių nuotekų siurblinę. Ar numatyta vieta siurblinei vertinant jos apsaugos zonas? Ar vertinama, kad bus reikalingas sklypų, į kuriuos pateks siurblinės apsaugos zona, savininkų sutikimas? | Nenumatyta. Siurblinės poreikis bus sprendžiamas projektavimo metu. Savininkų sutikimais rūpinasi projektuotojas. |
| 6. | Projektavimo užduotyje p. 6 skiltis „inžineriniai tinklai“ Nr.7 nurodyta suprojektuoti naujus paviršinių nuotekų tinklus, numatant galimybę pasijungti visiems esamiems objektams ir gatvėms. Darbai yra vykdomi Tiekėjų g. ir numatoma rekonstruoti Pasieniečių g. Šios gatvės yra aukštesnės kategorijos, ar planuojamas paviršinių nuotekų surinkimas ir nuo šių gatvių? Nuo kokių konkrečiai gatvių ir objektų planuojamas paviršinių nuotekų tinklų pajungimas į numatomus projektuoti tinklus Geležinkelio g.? Nuo kokios teritorijos planuojamas paviršinių nuotekų tinklų pajungimas į numatomus projektuoti tinklus Geležinkelio g.? Kur (į kokius tinklus) numatomas surinktų paviršinių nuotekų išvedimas iš Geležinkelio g.? | Paviršinės nuotekos nebus surenkamos nuo Tiekėjų g. ir Pasieniečių g. Paviršines nuotekas planuojama surinkti nuo Pajūrio g., Uosių g., Liepų g., Kaštonų aklg., Šermukšnių g., bei nuo Geležinkelio gatvės besiribojančių sklypų. (Priedas Nr. 2). |
| 7. | Projektavimo užduotyje p. 6 skiltis „Reikalingos techninio darbo projekto dalys“ nenurodyta architektūrinė dalis. Ar reikia įsivertinti jos parengimą? | Architektūrinės dalies parengimo įsivertinti nereikia. Architektūriniai sprendiniai turi būti projekto Susisiekimo dalyje, pasirašyti architekto. |
| 8. | Ar projektiniai sprendiniai turi būti numatyti tik Geležinkelio g. statinio ribose? | Ne. |
| 9. | Ar bus reikalinga suprojektuoti jungtis su Tiekėjų g., Pasieniečių g. ir kitomis gatvėmis už Geležinkelio g. statinio ar sklypo ribų? Prašome pateikti Tiekėjų g. projekto sprendinius ar išpildomąją dokumentaciją. | Taip. Tiekėjų g. išpildomąją dokumentaciją. galima atsisiųsti per šią nuorodą https://we.tl/t-UyVDJLpqhT |

Komisijos pirmininkė				           Alma Rumbutienė

Aušra Margevičienė, tel. (8 445) 70 308, el.p. ausra.margeviciene@kretinga.lt