## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Bendrieji reikalavimai
Reagentai, vienkartinės priemonės ir bioinformatinė analizė naujos kartos sekoskaitai
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai ir aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Tiekėjas sutartyje turi nurodyti mato vieneto įkainį ir siūlomos pakuotės kainą.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
8 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.

## Specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Siūloma pakuotė, pakuotės kaina Eur be PVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
1 | Rinkinių komplektas skirtas žmogaus egzomo DNR bibliotekų paruošimui
Galima siūlyti atskirus rinkinius, kurie atitinka 1.1 ir 1.2 objekto specifikacijas arba kompleksinį rinkinį, kuris tenkina abiejų objektų sąlygas
1.1 | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 2 | 0.21
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikyta kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1.2 | Molekulinių zondų rinkinys žmogaus egzomo tyrimams DNR sekoskaitos metodu | rinkinys | 2 | 0.21
Paremta zondų hibridizacijos principu
Apima ne mažiau kaip 37.5 MB koduojančių egzomo sričių (ne mažiau kaip 99% variantų pagal RefSeq, CCDS, ClinVar ir ACMG, COSMIC, OMIM duomenų bazes)
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
2 | Rinkinių komplektas skirtas genų, susijusių su onkologinėmis ligomis (TGR-Onko), DNR bibliotekų paruošimui
2.1 | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 1 | 0.21
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.2 | Molekulinių zondų rinkinys onkologinių ligų sekoskaitai | rinkinys | 5 | 0.21
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas VNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (ne mažiau 8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, ne trumpesni nei 120 bp ilgio zondai
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
3 | Rinkinių komplektas skirtas genų, susijusių su onkohematologinėmis ligomis (TGR-Hem), DNR bibliotekų paruošimui
3.1 | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 1 | 0.21
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis DNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-1000 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta DNR
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, VNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3.2 | Molekulinių zondų rinkinys onkologinių ligų sekoskaitai | rinkinys | 1 | 0.21
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikyta darbui su iš kraujo ar nefiksuoto audinio išgryninta DNR
Pritaikytas VNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (ne mažiau 8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, zondų ilgio intervalas ne siauresnis nei 80-100bp
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
4 | Rinkinių komplektas skirtas RNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti
4.1 | Rinkinys RNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 3 | 0.21
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pradinis RNR kiekis reakcijoje intervale ne siauresniam nei 10-100 ng su integruotu bibliotekos kiekio normalizavimo sprendimu
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta RNR
Pritaikytas genų raiškos įvertinimui, sulietų genų transkriptų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
4.2 | Molekulinių zondų rinkinys kryptingiems genų transkriptų tyrimams | rinkinys | 2 | 0.21
Paremta zondų hibridizacijos principu
Skirtas ne mažiau kaip 1380 su vėžiu susijusių genų sekoskaitai RNR lygmenyje
Pritaikytas sulietinių genų transkriptų ir sekos variantų nustatymui RNR lygmenyje
Pritaikyta darbui su iš kraujo, nefiksuoto audinio arba formaline fiksuoto parafine įlieto (FFPĮ) audinio išgryninta RNR
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
5 | Rinkinių komplektas sekoskaitos bibliotekų indeksavimui
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 objektuose nurodyti rinkiniai sudaryti iš skirtingų 96 unikalių indeksų sekų, kurie kartu sudaro 384 unikalių indeksų sekų rinkinį
5.1 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2 | 0.21
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (A tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
5.2 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2 | 0.21
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (B tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
5.3 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2 | 0.21
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (C tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
5.4 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2 | 0.21
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Unikalių 96 indeksų rinkinio formatas (D tipo indeksai)
Pritaikyta naudojimui kartu su 1, 2, 3, 4 dalyse nurodytais rinkiniais
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
6 | Rinkinių komplektas DNR ir RNR bibliotekų sekoskaitai
6.1 | 300 sintezės ciklų 10B sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 4 | 0.21
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 10 milijardų atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.2 | 300 sintezės ciklų 1,5B sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 50 | 0.21
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 1,5 milijardo atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.3 | 600 sintezės ciklų 25M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 4 | 0.21
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 600 sintezės ciklių nuo 25 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.4 | 150 sintezės ciklų 25M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 20 | 0.21
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 150 sintezės ciklių nuo 25 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.5 | 300 sintezės ciklų 4M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 72 | 0.21
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 4 milijonų atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6.6 | 500 sintezės ciklų 1M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 18 | 0.21
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 500 sintezės ciklių nuo 1 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
7 | Sekoskaitos planavimo, stebėsenos ir valdymo sistema ir jos komponentai
7.1 | Sekoskaitos tyrimo planavimo, stebėjimo ir valdymo informacinė sistema | vnt. | 9916 | 0.21
Sekoskaitos tyrimo stebėsenos ir duomenų analizės platformos kreditai (platformos apskaitos vnt.) internetinėje gamintojo kompiuterijos platformoje
Pritaikyta sekoskaitos eksperimentų planavimui, stebėjimui realiu laiku per vartotojo paskyrą ir sekoskaitos duomenų kaupimui
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7.2 | Sekoskaitos tyrimo planavimo, stebėjimo ir valdymo informacinės sistemos metinė prenumerata | vnt. | 2 | 0.21
Sekoskaitos stebėjimo ir duomenų platformos prenumerata (apskaitos vnt.)
Pritaikyta sekoskaitos eksperimentų planavimui, stebėjimui realiu laiku per vartotojo paskyrą ir sekoskaitos duomenų kaupimui
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur