TVIRTINU

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

Generalinis direktorius

Ignas Degutis

2025-___-__

PRITARTA

UAB „Vilniaus viešasis transportas“

Viešųjų pirkimų komisijos

2025-___-__ posėdžio protokolu Nr. 49D(_-__)-__

SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU

SĄLYGOS

TURINYS

| 1. BENDROSIOS NUOSTATOS |  |
| --- | --- |
| 2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI |  |
| 3. TEIKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI |  |
| 4. TEIKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE |  |
| 5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS |  |
| 6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI |  |
| 7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, PAKEITIMAI 8. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS |  |
| 9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS |  |
| 10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS |  |
| 11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |  |
| 12. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS |  |
| 13. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS |  |
| 14. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA |  |
| 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS |  |
| PRIEDAI: |  |
| 1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2. PASIŪLYMO FORMA SU PRIEDAIS (PRIDEDAMA ATSKIRAI) |  |
| 3. PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS |  |
| 4. EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS (PRIDEDAMA ATSKIRAI) |  |

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkantysis subjektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, įmonės kodas 302683277 (toliau – Perkantysis subjektas). Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas – PVM mokėtojo kodas LT100006468313.

1.2. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir VPĮ.

1.3. Pirkimo tikslas – supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu parinkti teikėją (toliau – teikėjas, teikėjai, dalyvis, dalyviai), kuris pagal sudarytą sutartį (toliau – sutartis) Perkančiajam subjektui teiktų suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugas (pagrindinis BVPŽ kodas: 50500000-0 „Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos“, papildomas BVPŽ kodas: 42100000-0 „Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti“).

1.4. Pirkimą atlieka Perkančiojo subjekto Viešųjų Pirkimų komisija (toliau – Komisija).

1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS (https://viesiejipirkimai.lt). Pirkimo dokumentai (pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai, papildymai, pakeitimai) skelbiami CVP IS (https://viesiejipirkimai.lt kartu su skelbimu apie pirkimą ir papildomai skelbiami Perkančiojo subjekto tinklalapyje (www.vvtr.lt).

1.6. Pirkimo sąlygų projektas (rinkos konsultacija) buvo paskelbtas Centriniame viešųjų pirkimų portale (https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt, Pirkimas: suslėgtų gamtinių dujų degalinės techninės priežiūros paslaugos; Nr.: ________) ir Perkančiojo subjekto tinklapyje (www.vvtr.lt).

1.7. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis. Perkantysis subjektas neteikia teikėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Teikėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.

1.8. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.9. Šis pirkimas nėra rezervuotas pagal Pirkimų įstatymo 35 ir 36 straipsnių nuostatas.

1.10. Šiame pirkime Perkantysis subjektas nenumato skelbti savanoriško ex ante skaidrumo skelbimo.

1.11. Motyvai, kodėl pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (toliau – CPO) – CPO kataloge nėra pirkimo objektą atitinkančio pirkimo.

1.12. Pirkime gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

1.13. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir teikėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, o pranešimus per CVP IS gaus tie teikėjo atstovai, kurie priėmė CVP IS kvietimą arba yra priskirti prie CVP IS pirkimo.

1.14. Tiesioginį ryšį su teikėjais įgaliotas palaikyti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Pirkimų skyriaus vadybininkė Anželika Gedris, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, 102 kab.

PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI

2.1. Pirkimo objektas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Verkių transporto departamento suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės, esančios  adresu Verkių g. 52, Vilniuje, techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos):

2.1.1. planinės techninės priežiūros paslaugos (toliau – PTP paslaugos);

2.1.2. kitos paslaugos – remonto, avarijų likvidavimo ir kitos pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija) nurodytos paslaugos (toliau – kitos paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

2.3. Perkamų Paslaugų savybės, kiti privalomi reikalavimai bei preliminarus kiekis nurodytas pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Taip pat Specifikacijoje teikiamoms Paslaugoms nurodyti reikalingų detalių preliminarūs kiekiai. Kiekiai yra skirti tik pasiūlymų palyginimui ir nėra maksimalūs. Perkantysis subjektas neįsipareigoja paslaugų teikimo laikotarpiu užsakyti visų Specifikacijos sąraše nurodytų paslaugų ir (ar) detalių kiekio.

2.4. Teikiamos Paslaugos turės būti kokybiškos, atitinkančios pirkimo sąlygų ir įprastai tokioms Paslaugoms taikomus privalomus kokybės ir techninius reikalavimus, kaip nurodyta Specifikacijoje. Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Teikėjai privalo pagrįsti siūlomo objekto lygiavertiškumą ir kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus.

# 2.5. Paslaugų teikimo laikotarpis – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant.  Pasibaigus 6 (šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui, sutartis gali būti automatiškai pratęsta 3 (tris) kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant 6 (šešių) mėnesių terminams. Jeigu ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų iki Paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos nė viena sutarties šalis raštiškai nepareiškia apie vienašalį sutarties nutraukimą, sutartis laikoma pratęsta dar  6 (šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui.

# 2.6. Maksimali sutarties (24 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui) vertė, skirta Specifikacijoje nurodytų Paslaugų įsigijimui: 290 000,00 Eur be PVM.

Šiame punkte nurodyta vertė nėra skirta pasiūlymų įvertinimui (pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui numatytos lėšos yra nustatytos ir užfiksuotos Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą).

2.7. Pratęstas Paslaugų teikimo laikotarpis baigiasi suėjus numatytam pratęsimo terminui. Bendras Sutarties terminas, įvertinant maksimalius Paslaugų užsakymo laikotarpius ir numatytą atsiskaitymo terminą, negali būti ilgesnis nei 25 (dvidešimt penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.8. Sutartis baigiasi atsiradus bent vienai aplinkybei, t.  y. pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles arba kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejai, arba kai Perkančiojo subjekto užsakytų ir nupirktų Paslaugų bendra vertė pasiekia sutarties vertę (kaip nurodyta pirkimo sąlygų 2.6 punkte), kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas sutartį negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau.

2.9. Pirkime taikomi žaliojo pirkimo reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), šalys, vykdydamos sutartį, įsipareigos laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

2.9.1. vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 nuostatomis mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajam subjektui turės būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkantysis subjektas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip numatyta Aprašo 2 priede;

2.9.2. vadovaujantis Aprašo 4.3 nuostatomis Teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, kaip nurodyta 3.7.1 punkte.

TEIKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Teikėjas (taip pat visi teikėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia teikėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis teikėjas, turi neturėti nei vieno teikėjų pašalinimo pagrindo ir, jei reikalaujama, kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, o kokybės vadybos sistema ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistema – reikalaujamus standartus.

3.2. Teikėjai, dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra teikėjo pašalinimo pagrindų ir, jei reikalaujama, kad jų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, o kokybės vadybos sistema ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistema – reikalaujamus standartus, turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 4 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu (XML ir / arba PDF formatu). EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos. Jei pasiūlymą teikia teikėjų grupė arba teikėjas pasiūlyme nurodo, kad bus pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais teikėjas remsis, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atskiras kiekvieno grupės nario ir (ar) kito ūkio subjekto užpildytas EBVPD.

3.3. Perkantysis subjektas atliks EBVPD patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, o po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis atitinka visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, jei jie keliami, ir ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio įdiegta kokybės vadybos sistema ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sistema atitinka reikalaujamus standartus, jei ji (jos) reikalaujama (-os), prieš tai tik šio dalyvio paprašęs pateikti kvalifikacijos atitiktį 3.6 punkte nurodytiems reikalavimams, jei jie keliami, pagrindžiančius dokumentus ir 3.7 punkte nurodytos (-ų) įdiegtos (-ų) kokybės vadybos sistemos atitiktį reikalaujamiems standartams ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos atitiktį reikalaujamiems standartams, jei ji (jos) reikalaujama (-os), įrodančius dokumentus. 3.4 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų (išskyrus kartu su pasiūlymu pateiktus EBVPD) Perkantysis subjektas gali reikalauti iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šio dalyvio patikimumo. Priešingu atveju, dokumentų, patvirtinančių teikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas pateikti nereikalaus.

3.4. Perkantysis subjektas pašalina teikėją iš pirkimo procedūros, jeigu:

| Eil. Nr. | Teikėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Teikėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės teikėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad teikėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) teikėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal teikėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai teikėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, teikėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu arba *.pdf formatu, jei dokumentas yra pasirašytas dokumentą išdavusios institucijos atsakingo darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jame yra parašo atvaizdas su laiko žyma. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų teikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl teikėjo patikimumo. |
| 3.4.2. | Teikėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.3. | Teikėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas teikėjas, ar šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkantysis subjektas turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad teikėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) teikėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal teikėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) teikėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) teikėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Teikėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai teikėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, teikėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu arba *.pdf formatu, jei dokumentas yra pasirašytas dokumentą išdavusios institucijos atsakingo darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jame yra parašo atvaizdas su laiko žyma. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkantysis subjektas savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ bet kuriuo pasiūlymų vertinimo metu ir paskutinę dokumentų, pagrindžiančių EBVPD nurodytą informaciją pateikimo termino dieną. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkantysis subjektas neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie teikėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti teikėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Teikėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu teikėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai teikėjas Perkančiojo subjekto prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas elektronine forma, teikėjas privalo jį pateikti *.adoc formatu arba *.pdf formatu, jei dokumentas yra pasirašytas dokumentą išdavusios institucijos atsakingo darbuotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir jame yra parašo atvaizdas su laiko žyma. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų teikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų Perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl teikėjo patikimumo. |
| 3.4.4. | Teikėjas su kitais teikėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.5. | Teikėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.7. | Teikėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba teikėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba teikėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl teikėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 3.4.8. | Teikėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams dėl teikėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.9. | Teikėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad teikėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu teikėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su Perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl teikėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 3.4.10. | Teikėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja teikėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl teikėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose. |
| 3.4.11. | Teikėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja teikėjo sąžiningumu, kai jis (teikėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl teikėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 3.4.12. | Teikėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Perkantysis subjektas abejoja teikėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl teikėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

3.5. Subteikėjų, kurių pajėgumais teikėjas nesiremia, pašalinimo pagrindai ir jų patikrinimo tvarka (jei Perkantysis subjektas tikrina, ar nėra tokio subteikėjo pašalinimo pagrindų) nurodyta sutarties projekte.

# 3.6. Teikėjas privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti teikėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |
| 3.6.1 | Teikėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Pateikiama (bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo): - Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje teikėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti teikėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas pateikia valstybės įmonės „Registrų centras“ išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba valstybės įmonės „Registrų centras“ išduotą juridinių asmenų registro trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. *Pateikiamas dokumentas turi būti išduotas neanksčiau nei 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. - Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos (Valstybinės energetikos inspekcijos) prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teikėjui teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais – SGD degalinių remontu, bandymais, technologiniu valdymu, techninė priežiūra. - Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos (Valstybinės energetikos inspekcijos) prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, suteikiantis teikėjui teisę verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais: elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V eksploatavimo darbais, specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbais, elektros instaliacijos iki 1000V eksploatavimo darbais. Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Teikėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“. |
| * jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; * teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; * subteikėjai, kuriuos teikėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais teikėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Teikėjas privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir pirkimo vykdytojui pareikalavus, teikėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subteikėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |  |  |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
| 3.6.2 | # Teikėjas turi turėti ar gali pasitelkti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, kuris bus skiriamas sutarties vykdymui ir kuriam (-iems) suteikta teisė atlikti slėginių indų priežiūrą. | Pateikiama (bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo): Užpildytas Pasiūlymo formos 4 priedas ,,Specialistų sąrašo forma“. Pastaba: Pažymime, kad šis kvalifikacinis reikalavimas EBVPD formoje neišskiriamas kaip atskiras punktas. Teikėjas atitikimą / neatitikimą šio punkto reikalavimui turės nurodyti EBVPD formos IV dalies „Atrankos kriterijai“ laukelyje a „Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda“ pažymėdamas atitinkamą atsakymą „Taip“ arba „Ne“. |
| - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subteikėjai – jei teikėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subteikėjus (jo specialistus), subteikėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subteikėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. |  |  |

3.7. Teikėjas privalo atitikti kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus:

| Eil. Nr. | Kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai | Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti teikėjai, siekiantys įrodyti, kad atitinka vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1. | Teikėjas teikiamoms paslaugoms turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Pateikiama (bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo): Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad teikėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu teikėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Perkantysis subjektas priima ir kitus teikėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad teikėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. |

3.8. Pastabos:

3.8.1. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti teikėjo pateiktų dokumentų skaitmeninių kopijų originalų;

3.8.2. Perkantysis subjektas gali nereikalauti iš galimo laimėtojo pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių ir / ar kvalifikacijos ir / ar aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų atitiktį pagrindžiančių dokumentų, jei jis turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis CVP IS arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų;

3.8.3. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus;

3.8.4. jeigu teikėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiojo subjekto reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami);

3.8.5. teikėjų (ar jų personalo) kvalifikacija, jei ji reikalaujama, privalo būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

3.8.6. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad užsienio valstybių teikėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai būtų legalizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

3.9. Jei pasiūlymą teikia teikėjų grupė, pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytų teikėjo pašalinimo pagrindų privalo neturėti kiekvienas teikėjų grupės narys atskirai, o 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas teikėjų grupės narys arba visi teikėjų grupės nariai kartu, atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 3.7 punkte nustatytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus turi atitikti teikėjų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

3.10. Teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia), neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai ir laikantis pirkimo sąlygų 3.13 punkte nustatytų reikalavimų.

3.11. Teikėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys tieks prekes / suteiks paslaugas / atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Teikėjas dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Subteikėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

3.12. Jeigu teikėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą privalo įrodyti Perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti teikėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad teikėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis teikėjų grupė gali remtis teikėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Jeigu pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

3.13. Teikėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti (nurodant ir kokiai pirkimo daliai (apimtis pinigine išraiška ir dalis procentais)):

3.13.1. ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi teikėjas, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir kvazisubteikėjai, specialistai, kurių kvalifikacija teikėjas remsis, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra teikėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais teikėjas remiasi, ar subteikėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

3.13.2. kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subteikėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti, t. y. teikėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subteikėjus pasitelks pirkimo sutarties vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma pirkimo sutartis. Subteikėjai nėra laikomi ūkio subjektais, jeigu šie tik vykdo sutartines teikėjo prievoles, tačiau teikėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). Subteikėjų pasitelkimo tvarka nustatyta pirkimo sutarties nuostatose (3 priedas).

3.14. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti sutarties įvykdymo. Teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subteikėjų deklaracijas dėl sutikimo būti subteikėjais (užpildant Pasiūlymo formos 2 priede pateiktą formą).

3.15. Perkantysis subjektas neriboja teikėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti subteikėjus ir (arba) teikėjų grupės narius.

3.16. Jei bendrą pasiūlymą pateikia teikėjų grupė, reikiamus visų teikėjų grupės narių dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis teikėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą.

3.17. Jeigu teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, teikėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.18. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti teikėjų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.19. Perkantysis subjektas teikėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš šio skyriaus 3.4. punkte nustatytų pašalinimo pagrindų.

3.20. Pirkime taikomos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatos: mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju Lietuvoje ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, Perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

# 3.20.1. dalyvis, jo subteikėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, dalyvio siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

# 3.20.2. dalyvis, jo subteikėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, dalyvio siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3.20.3. prekių, įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes, kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

# 3.21. Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatos reikalavimų įrodymui pateikiama teikėjo deklaracija (užpildant Pasiūlymo formos 5 priede pateiktą formą), kurios Perkantysis subjektas reikalaus iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio. Jeigu Perkančiajam subjektui kils abejonių dėl teikėjo nurodytos informacijos, įrodančios Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3 punktų reikalavimus, teisingumo, jis paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio teikėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus.

TEIKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Pasiūlymą gali pateikti teikėjų grupė, įskaitant laikinas teikėjų grupes. Teikėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta teikėjų grupės sudėtis ir kiekvieno teikėjų grupės nario įsipareigojimai vykdant su Perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis išreikšta procentais bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui ir įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris grupės narys atstovauja teikėjų grupei, t. y. su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją, kuris grupės narys įgaliotas teikti sąskaitas atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš teikėjų grupės narių) ir pasirašyti su sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus.

4.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, teikėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši teikėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1. Pateikdamas pasiūlymą teikėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje, bus grąžinami neatplėšti teikėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami.

5.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai CVP IS (https://viesiejipirkimai.lt) registruoti teikėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

5.4. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad pasiūlymas CVP IS būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 punkte nuodytus reikalavimus.

5.5. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: *.pdf, *.jpg, *.doc ir kt.).

5.6. Pateikiant pasiūlymą ir kitus dokumentus elektronine forma CVP IS, t. y. dokumentus tiesiogiai suformuojant elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas, yra deklaruojama, kad dokumentų elektroninės formos arba dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

5.7. Teikėjo pasiūlymas bei kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba, laikantis pirkimo sąlygose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formai. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, teikėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo arba dalyvio vadovo (vadovo įgalioto asmens) parašu. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą.

5.8. Teikėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras teikėjas, ar teikėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Jei teikėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba teikėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tai, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.9. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Teikėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.10. Teikėjas savo pasiūlymą CVP IS privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir kitus reikalaujamus dokumentus.

5.11. Pasiūlymą sudaro teikėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis visuma:

5.11.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (Pirkimo sąlygų 2 priedas);

5.11.2. užpildytas Pasiūlymo formos 1 priedas (Excel lentelė) (pateikiamas neskenuotas Microsoft Excel dokumentas, kuriame įrašyti visų siūlomų paslaugų / prekių įkainiai, gamintojų pavadinimai, kataloginiai numeriai (jei reikalinga) ir kita reikalaujama informacija);

5.11.2. užpildytas (-i) Europos bendrasis (-ieji) viešųjų pirkimų dokumentas (-ai) (EBVPD) (4 priedas) (pateikiamas XML ir / arba PDF formato dokumentas);

5.11.3. ūkio subjektų / subteikėjų deklaracijos dėl sutikimo būti ūkio subjektais / subteikėjais, jei dalyvis pasitelkia subteikėjus ir (ar) remiasi ūkio subjektų kvalifikacija (Pasiūlymo formos 2 priedas). Jei deklaraciją pasirašo ne ūkio subjekto / subteikėjo vadovas, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis jam teisę pasirašyti deklaraciją;

5.11.4. kvazisubteikėjų deklaracijos dėl sutikimo būti įdarbintais, jei dalyvis planuoja įdarbinti specialistus (Pasiūlymo formos 3 priedas);

5.11.5. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia teikėjų grupė;

5.11.6. Perkantysis subjektas reikalaus iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio:

5.11.6.1 pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikaciją (pirkimo sąlygų 3.6 punktas) ir, atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams patvirtinančių dokumentų, įrodančių atitikimą EBVPD nurodytai informacijai.

5.11.6.2. Užpildytą ir pasirašytą Pasiūlymo formos 5 priedą, t. y. teikėjo deklaracijos dėl Pirkimų įstatymo 58 str. 4 dalies nuostatų.

5.11.6. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga.

5.12. Nustatant pirkimo sutarties kainodarą taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

5.13. Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama pasiūlymo dokumentuose – atitinkamoje pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) bei siūlomų paslaugų / prekių įkainių lentelėje (Excel lentelė, Pasiūlymo formos priedas Nr. 1). Pasiūlymo formoje ir Pasiūlymo formos priede Nr. 1 nurodyta galutinė pasiūlymo kaina turi sutapti. Jeigu galutinės pasiūlymo kainos nesutaps, teisinga bus laikoma Pasiūlymo formos priede Nr. 1 (Excel lentelė) nurodyta galutinė pasiūlymo kaina. Tokiu atveju Teikėjas turės teisę ištaisyti Pasiūlymo formoje nurodytą pasiūlymo kainą, nekeisdamas Excel lentelėje nurodytų įkainių. Pasiūlymo formos 1 priede lentelėse nurodytas Paslaugų ir (ar) detalių / medžiagų įkainis aiškinant pasiūlymą, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte, negalės būti tikslinamas ir keičiamas.

5.14. Pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina ir įkainiai turi būti apskaičiuotas ir išreikšti taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje 2 priede ir pasiūlymo formos 1 priede. Pasiūlyme turi būti nurodyti visų įkainiai ir kainos. Teikėjui nenurodžius kurio nors įkainio, bus laikoma, kad dalyvis tą paslaugą, detalę ar eksploatacinę medžiagą siūlo nemokamai. Pasiūlymo formoje (2 priedas ir pasiūlymo formos 1 priedas (Excel lentelė)) įkainiai ir kainos turi būti skaičiuojami tikslumo lygiu iki šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio).

5.15. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir visus įkainius, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Teikėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo sąlygose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą. Pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta ir žodžiais.

Ši kaina yra skirta tik pasiūlymų vertinimui ir tai nėra pirkimo sąlygų 2.6 punkte nurodyta pradinės sutarties vertė be PVM, skirta sutarties vykdymui, perkant Specifikacijoje nurodytas Paslaugas.

5.16. PVM mokesčiai turi būti nurodomi atskirai. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti teikėjai privalo į Paslaugų įkainį įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.). Jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruoti teikėjai, įkainį jie pateikia be PVM, užpildydami pasiūlymo formą (2 priedas).

5.17. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri teikėjo pateikiama informacija (pasiūlymo dalis (-ys)) yra konfidenciali. Teikėjo pasiūlyme nurodoma konfidenciali informacija turi atitikti Pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso bei kitiems reikalavimams ir turi būti argumentuotai pagrįsta, t. y. konfidencialia informacija nebus laikoma formaliai ir teoriškai pagrįsta konfidenciali informacija. Siekiant, kad Perkantysis subjektas galėtų užtikrinti teikėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru dokumentu ar kitaip pažymėta. Teikėjas dokumento pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „konfidencialu“. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl teikėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo teikėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu teikėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

5.18. Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2025 m. vasario 18 d. 9 val. 00 min. Lietuvos laiku. Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas.

5.19. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymų galiojimo laikotarpį. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas.

5.20. Teikėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti arba pakeisti pasiūlymą, teikėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą”. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, teikėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui pakeisti pasiūlymo nebus galima.

5.21. Teikėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkantysis subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių kaštų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Perkantysis subjektas neatsako už elektros tiekimo, CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą.

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

- 6.1. Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

- 6.2. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrintas netesybomis, kaip nurodyta pirkimo sutarties projekte (pirkimo sąlygų 3 priedas).

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, PAKEITIMAI

- 7.1. Teikėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad Perkantysis subjektas paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančiojo subjekto ir teikėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba.

- 7.2. Perkantysis subjektas atsako į kiekvieną teikėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau nei prieš 6 (šešias) dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 7.3. Perkantysis subjektas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsakydamas teikėjui, kartu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems teikėjams. Atsakymas siunčiamas taip, kad prie pirkimo CVP IS prisijungę teikėjai jį gautų ne vėliau nei likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 7.4. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas. Perkantysis subjektas tokius paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems teikėjams ir patalpina CVP IS ne vėliau nei likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 7.5. Jeigu Perkantysis subjektas negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi prie pirkimo CVP IS prisijungę teikėjai juos gautų ne vėliau nei likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems teikėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą – pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą, Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems teikėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.

- 7.6. Tuo atveju, kai patikslinant pirkimo sąlygas, reikia patikslinti ir pirkimo skelbimą, Perkantysis subjektas atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą ir, jei reikia, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį teikėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems teikėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo sąlygų patikslinimą, Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų pirkimo sąlygų patikslinimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS prisijungusiems teikėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.

- 7.7. Perkantysis subjektas, atsakydamas į teikėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti teikėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad teikėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių teikėjų pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- 7.8. Perkantysis subjektas susitikimų su teikėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs.

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

- 8.1. Teikėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. Instrukciją, kaip teikėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf.

8.2. Teikėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

8.2.1. ne vėliau nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo sąlygų 5.17 punkte, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą – užšifruoti visus prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – ir užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą ir pasiūlymo formos 1 priedą (Excel lentelė), ir kitus dokumentus arba užšifruoti tik prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą bei kartu užpildytą pasiūlymo formos 1 priedą (Excel lentelė).

8.2.2. suėjus pirkimo sąlygų 5.17 punkte nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, bet nevėliau nei per 30 min. nuo šio termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti teikėjo pateiktą užšifruotą pasiūlymą – „išskleisti“ teikėjo prijungtus („prisegtus“) pasiūlymo dokumentus (toliau – slaptažodis).

8.3. Teikėjui užšifravus elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą ir iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios Perkančiajam subjektui dėl jo paties kaltės nepateikus slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo –„išskleisti“ teikėjo prijungtų („prisegtų“) pasiūlymo dokumentų, tai:

8.3.1. jei teikėjas užšifravo visą elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą – visus prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir nevertinamas;

8.3.2. jei teikėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – tik prijungiamus („prisegamus“) užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas teikėjo pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (teikėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- 8.4. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai teikėjas neturi galimybės pateikti Perkančiajam subjektui slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, teikėjas turi teisę slaptažodį Perkančiajam subjektui pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju teikėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais). Teikėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos (techninė problema – tai nustatytas CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS (https://viesiejipirkimai.lt), neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)).

SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

9.1. Pirminį susipažinimą su patektais pasiūlymais atlieka Perkančiojo subjekto Pirkimų skyriaus darbuotojas, ne anksčiau nei praėjus 30 min. nuo 5.17 punkte nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

9.2. Teikėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

10.1. Komisija, nagrinėdama, vertindama ir palygindama pateiktus pasiūlymus:

10.1.1. tikrina dalyvių EBVPD pateiktą informaciją bei priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties pirkimo sąlygų 3.4 ir 3.6 punktuose nurodytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiojo subjekto keliamus reikalavimus;

10.1.2. nagrinėja, vertina dalyvių pateiktų pasiūlymų, jų kainų atitikimą pirkimo dokumentuose ir Pirkimų įstatyme nustatytiems reikalavimams, juos palygina ir nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį dalyvį, kuris gali būti pripažintas laimėtoju;

10.1.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jei, vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.3 punktu, šiuos dokumentus bus paprašyta pateikti, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams bei kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei pirkime tokie reikalavimai keliami). Jeigu dalyvis, kurio buvo paprašyta pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, šių dokumentų nepateikia ar pateikia netikslius duomenis ir Perkančiojo subjekto prašymu jų nepatikslina, ar Perkantysis subjektas nustato, jog dalyvis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų, ar dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ar dalyvis neatitinka kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, tokiu atveju Perkantysis subjektas įvertina sekančio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jei, vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.3 punktu, šiuos dokumentus bus paprašyta pateikti, atitiktį kvalifikacijos, atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams. Perkantysis subjektas taip pat įvertina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio teikėjo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių;

10.1.4. atsižvelgiant į pasiūlymų ekonominį naudingumą nustato pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilė nenustatoma, jeigu pasiūlymą pateikia arba, įvertinus pasiūlymus, lieka tik vienas teikėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

10.2. Nagrinėjant dalyvio pateiktą pasiūlymą ir nustačius, kad teikėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, bei kilus kitiems pasiūlymų nagrinėjimo neaiškumams laikomasi šių sąlygų:

10.2.1. Perkantysis subjektas raštu, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo dalyvio tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą terminą;

10.2.2. dalyvis iki Perkančiojo subjekto nustatyto termino pabaigos raštu privalo atsakyti į prašymą ir patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymą, kaip reikalauja Perkantysis subjektas;

10.2.3. pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-12-30 įsakymas Nr. 1S-240 „Dėl pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais);

10.2.4. Perkantysis subjektas reikalauja, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą pasiūlymo ar jo sudedamųjų dalių kainą, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pasiūlymų įvertinimui numatytų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, vadovaujasi Pirkimų įstatymo 66 straipsnio nuostatomis.

10.3. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso dalyvio pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų arba Pirkimų įstatymo, arba VPĮ reikalavimais, turi būti atmetamas, t. y. pasiūlymas yra netinkamas arba nepriimtinas.

10.4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

10.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos ir įkainiai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos ir įkainiai nurodyti užsienio valiuta, jie bus perskaičiuojami eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

10.6. Vertinamos bus žodžiais nurodytos pasiūlymų kainos su PVM. Jeigu pasiūlymo kaina nebus nurodyta žodžiais, vertinama bus skaičiais nurodyta pasiūlymo kaina. Jei dalyviui PVM netaikomas, tai vertinant pasiūlymą prie jo pasiūlytos kainos tik vertinimo tikslais bus priskaičiuotas PVM.

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

11.1. Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu jis tenkina visas šias sąlygas:

11.1.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas;

11.1.2. dalyvis nėra pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytais teikėjų pašalinimo pagrindais;

11.1.3. dalyvis atitinka visus 3.6 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus ir 3.7 punkte kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, jei šios atitiktys reikalaujamos;

11.1.4. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte;

11.1.5. pasiūlyme pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiojo subjekto pasiūlymų įvertinimui numatytas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir Perkantysis subjektas pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pasiūlymų vertinimui numatytų lėšų, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

11.1.6. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio pagal pirkimo sąlygų 10.3 punktą pateiktus dokumentus nustato, kad dalyvis pateikė tinkamus pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus;

11.1.7. tenkinami pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatomis (kai taikoma).

11.2. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

11.3. Dalyvio, kuris negalėtų būti nustatytas laimėtoju pagal pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostatas, pasiūlymas atmetamas.

11.4. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis dalyvis informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS

- 12.1. Perkantysis subjektas visiems pirkimo dalyviams, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis ir pateikia:

- 12.1.1. pirkimo sąlygų 12.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką;

- 12.1.2. nustatytą pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymų eilė nesudaroma);

- 12.1.3. laimėjusį pasiūlymą;

- 12.1.4. tikslų atidėjimo terminą.

- 12.2. Jei reikia, Perkantysis subjektas taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

- 12.3. Perkantysis subjektas, gavęs pirkimo dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau nei per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją:

- 12.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusių pasiūlymų charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šie pasiūlymai buvo pripažinti geriausiais, taip pat šiuos pasiūlymus pateikusių dalyvių pavadinimus;

- 12.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis.

- 12.4. Pirkimo sąlygų 12.1 ir 12.3 punktuose nurodytais atvejais Perkantysis subjektas neteikia informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus teikėjo komercinius interesus arba turi neigiamą poveikį teikėjų konkurencijai.

- 12.5. Suinteresuoti dalyviai nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti Perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo Perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, Pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkantysis subjektas laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją.

PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS

13.1. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 5 darbo dienų pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis.

13.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.

13.3. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba teikėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta Pirkimų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju arba jeigu dalyvis iki Perkančiojo subjekto nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkantysis subjektas siūlo sudaryti sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

13.4. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas.

13.5. Pirkimo sutarties projektas pateiktas pirkimo sąlygų 3 priede. Pirkimo sutarties projekto sąlygos yra privalomos teikėjams ir sudarant pirkimo sutartį su laimėtoju nebus keičiamos.

13.6. Sutarties valiuta – eurai.

13.7. Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimą laimėjęs dalyvis, pasirašęs pirkimo sutartį, visą joje nurodytą Paslaugų teikimo laikotarpį sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą būtų apdraudęs ne mažesnės nei 100 000,00 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu (Sutarties 3 priedas).

PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 14.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Teikėjo teisės ginčyti Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Pirkimų įstatymo VII skyriuje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Pirkimų įstatymo, VPĮ bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė	                                                                          																						 Asta Žaltauskienė

SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų

supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKLAVIMAI

  - Pirkimo objektas – suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugos (toliau- Paslaugos).

  - Paslaugų teikimo vieta – UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau- Pirkėjas) Verkių transporto departamento SGD degalinė, esanti adresu Verkių g. 52, Vilniuje.

  - Suslėgtų gamtinių dujų degalinę sudaro:

| 1. | Pavadinimas, gamintojas | Techninės charakteristikos | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Suslėgtų gamtinių dujų kompresorinės stoties modulis Cubogas® S80B HT, Dresser Italia s.r.l. (Italy) | Našumas 1500 Nm3/val. | 3 |
| 1.2 | Degalinės valdymo ir kontrolės blokas |  | 1 |
| 1.3 | Dujų išdavimo kolonėlė DPG-H, Dresser Italia s.r.l. (Italy) | 2-jų NGV1 pistoletų | 1 |
| 1.4 | Dujų išdavimo kolonėlė DPG-H, Dresser Italia s.r.l. (Italy) | 2-jų NGV2 pistoletų | 1 |
| 1.5 | Dujų išdavimo kolonėlė Helix CNG, Dover Fueling Solutions UK Ltd (Škotija) | 2-jų NGV2 pistoletų | 1 |
| 1.6 | Satelitiniai dujų išdavimo stovai, Dresser Italia s.r.l. (Italy) | 2-jų NGV1 pistoletų | 25 |
| 1.7 | Gamtinių dujų sausintuvas, Techno Project Industriale Srl. (Italija) | 2 kolonų po 595 litrus kiekviena, vidutinis srautas 3000 Nm3/val. | 1 |
| 1.8 | 12 bar gamtinių dujų įėjimo vamzdynas su uždaromąja armatūra |  | 1 |
| 19 | 200 bar gamtinių dujų užpylimo vamzdynas su armatūra |  | 1 |
| 1.10 | Technologinis ventiliacijos vamzdynas |  | 1 |
| 1.11 | Suspausto oro kompresorinė: | Nominalus slėgis: 6÷11 bar | 1 |
| 1.11.1 | stūmoklinio oro kompresorius 598 l/min efektyvaus našumo su 500 litrų suspausto oro rinktuvu |  | 1 |
| 1.11.2 | tepalo filtras su difmanometru ir automatiniu kondensato pašalinimu |  | 1 |
| 1.11.3 | absorbcinis sausintuvas su automatiniu kondensato pašalinimu ir kita įranga |  | 1 |
| 1.11.4 | technologinio suspausto oro vamzdynas su armatūra |  | 1 |

4. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų ir (ar) detalių kiekis yra preliminarus. Pirkėjas neįsipareigoja paslaugų teikimo laikotarpiu užsakyti visų Techninės specifikacijos sąraše nurodytų paslaugų ir (ar) detalių kiekio.

5. Teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

6. Teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

7. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas ir (ar) paslaugoms suteikti naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos. Panašaus pobūdžio Paslaugos ir (ar) paslaugoms suteikti naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SGD DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

2.1. Techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos) skirstomos į:

2.1.1. planinė techninė priežiūra (toliau – PTP paslaugos);

2.1.2. kitos paslaugos:

2.2.1. remontas (remonto darbai);

2.2.2. avarijų likvidavimas;

2.2.3. kiti darbai, nurodyti 9 lentelėje;

2.2.4 patikros, bandymai ir darbai, nurodyti 10 lentelėje.

| 2.2. Orientacinės laiko sąnaudos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | planinei techninei priežiūrai | 1300 val. |
| 2.2.2 | remontui (įskaitant detalių keitimo laiką) | 600 val. |

2.3. Planinė techninė priežiūra – periodiniai SGD degalinės sudedamųjų dalių būklės įvertinimo, tikrinimo, reguliavimo ir remonto veiksmai, atliekami tam, kad degalinė ir jos sudedamosios dalys būtų techniškai tvarkingos, patikimai ir saugiai veiktų.

2.4. Remontas – veikla iš dalies arba visiškai atkurianti SGD degalinės ir jos sudedamųjų dalių pradinę būklę, apibrėžta degalinės techninėje dokumentacijoje.

2.5. Remonto darbus apima:

2.5.1. eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių degalinės sudedamųjų dalių dalinis arba pilnas pakeitimas;

2.5.2. pažeistų ar sulaužytų mazgų pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas. Darbų poreikis ir apimtis nustatomi techninės apžiūros metu;

2.5.3. saugumo ir valdymo automatikos remontas;

2.5.4. gedimų šalinimą nuotolinėmis priemonėmis.

2.5.5. Avarijų likvidavimas - gedimų, stabdančių degalinės darbą, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, šalinimas.

2.6. Visos techninės priežiūros paslaugos turi būti teikiamos visą parą, 7 dienas per savaitę (įskaitant šventines dienas).

2.7. Teikdamas Paslaugas Teikėjas privalo:

2.7.1. griežtai laikytis įrangos gamintojo reikalavimų degalinės ir jos sudedamųjų dalių techninei priežiūrai;

2.7.2. Paslaugoms taikyti ne didesnės nei gamintojo nustatytas laiko normas;

2.7.3. planinei priežiūrai, remontui ir avarijų likvidavimui naudoti tik naujas įrangos gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis;

2.8. Pirkėjui telefonu ir/arba el. paštu pranešus apie degalinės techninį gedimą Teikėjas ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas turi atvykti ir imtis veiksmų nustatyti gedimo priežasčiai.

2.9. Nustačius gedimo priežastį turi būti surašytas defektavimo aktas, kuriame turi būti aprašytas gedimas, jo priežastis ir nurodomi mazgai ir detalės reikalingi gedimui pašalinti. Defektavimo aktas turi būti pasirašytas Teikėjo ir Pirkėjo atstovų. Tik po defektavimo akto pasirašymo Teikėjas gali pradėti remonto darbus.

2.10. Visos suteiktos Paslaugos turi būti patvirtintos parašais Pirkėjo ir Teikėjo, pasirašant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (toliau- Aktas). Paslaugų Aktą parengia Teikėjas ir teikia Pirkėjo atstovui tvirtinti. Aktas Pirkėjui turi būti pateiktas per 3 darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo dienos. Pirkėjas įsitikinęs kad Paslaugos suteiktos tinkamai, pasirašo Aktą. Šalims pasirašius Aktą, Teikėjas, ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas, parengia ir Sutartyje nustatyta tvarka Pirkėjui pateikia Sąskaitą už suteiktas Paslaugas.

2.10.1. Jeigu Pirkėjas Paslaugų priėmimo-perdavimo metu nustato, kad suteiktos Paslaugos neatitinka nustatytų reikalavimų, Akto jis nepasirašo ir nurodo Paslaugų rezultato trūkumus (klaidas). Pateiktas pastabas Teikėjas privalo įvertinti ir ištaisyti nurodytus trūkumus (klaidas) per Pirkėjo nurodytą protingą terminą, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų.

2.10.2. Pirkėjo atliktas Paslaugų patikrinimas, priėmimas ir (ar) apmokėjimas už jas nepanaikina Teikėjo atsakomybės dėl bet kokio Paslaugų neatitikimo Sutarties ir (ar) Techninės specifikacijos reikalavimams, kuris buvo Paslaugų priėmimo metu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Teikėjas taiso po Paslaugų priėmimo Pirkėjo pastebėtus Paslaugų rezultato trūkumus per Paslaugų kokybės garantijos laikotarpį nurodytą Techninėje specifikacijoje, o jei toks nenurodytas per 12 mėn. nuo Paslaugų perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Trūkumai taisomi tais pačiais terminais, kokie nustatyti trūkumų taisymui pagal teikiamas pastabas Paslaugų priėmimo metu.

2.11. Atliktiems remonto darbams ir Paslaugų teikimo metu pakeistoms detalėms Teikėjas privalo suteikti ne trumpesnę nei 12 (dvylikos) mėnesių garantiją nuo Akto pasirašymo dienos.

2.12. Jeigu suteiktos Paslaugos neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas garantijų galiojimo laikotarpiu turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

2.12.1. kad brokuotos detalės būtų pakeistos tinkamos kokybės preke;

2.12.2. kad teikėjas neatlygintinai pašalintų remonto broką arba atlygintų pirkėjo išlaidas jam ištaisyti.

2.13. Detalės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2.14. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Teikėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

2.15. Nurodytos detalės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu detalės nebegaminamos ir Teikėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad detalė nebegaminama). Teikėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos detalės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Teikėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks detalės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

- PERIODINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ APRAŠYMAS

| 3. Kasdieniniai patikrinimai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas |  |
| 3.1 | Kompresorinės stoties modulis Cubogas® |  |
| 3.1.1 | Vizualinis alyvos lygio patikrinimas |  |
| 3.1.2 | Alyvos slėgio patikrinimas |  |
| 3.1.3 | Aušinimo skysčio lygio patikrinimas |  |
| 3.1.4 | Elektros lempų patikrinimas |  |
| 3.1.5 | Dujų filtro Cubogas® įėjimo linijoje patikrinimas |  |
| 3.1.6 | Įrenginių oro slėgio patikrinimas |  |
| 3.1.7 | Pagrindinio valdymo bloko, esančio mechanikų pastate, veikimo patikrinimas |  |
| 3.2 | Kolonėlės ir satelitai |  |
| 3.2.1 | Pistoletų ir žarnų patikrinimas |  |
| 3.3 | Dujų sausintuvas |  |
| 3.3.1 | Dujų nuotėkio patikrinimas. |  |
| 3.4 | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai |  |
| 3.4.1 | Vizualinis alyvos lygio patikrinimas |  |
| 3.5 | Degalinės vamzdynas |  |
| 3.5.1 | Vizualinis degalinės vamzdyno patikrinimas |  |
| 3.6 | Laiko norma (be detalių keitimo laiko): | 1 val. |

| 4. Savaitiniai patikrinimai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas |  |
| 4.1 | Kompresorinės stoties modulis Cubogas® |  |
| 4.1.1 | Išleisti kondensatą iš resiverių, esančių Cubogas® viduje, naudojant BV24 ventilį |  |
| 4.1.2 | Išleisti kondensatą iš ventiliacinio vamzdžio, naudojant ant jo įmontuotą ventilį |  |
| 4.1.3 | Išleisti kondensatą iš dujų filtro ant Cubogas® įėjimo linijos |  |
| 4.1.4 | Cubogas suspausto oro įvade nuleisti kondensatą |  |
| 4.2 | Dujų sausintuvas |  |
| 4.2.1 | Išleisti kondensatą iš dujų filtro ir kolonų |  |
| 4.2.2 | Patikrinti ar kolona nėra persipildžiusi drėgme |  |
| 4.3 | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai |  |
| 4.3.1 | Išleisti kondensatą iš resiverio. |  |
| 4.4 | Laiko norma (be detalių keitimo laiko): | 1 val. |

| 5. Mėnesiniai patikrinimai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas |  |
| 5.1 | Kompresorinės stoties modulis Cubogas® |  |
| 5.1.1 | Sutepti guolius: (veleno, elektros variklio, aušintuvo) |  |
| 5.2 | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai |  |
| 5.2.1 | Išvalyti arba pakeisti oro filtrą |  |
| 5.3 | Degalinės vamzdynas |  |
| 5.3.1 | Vamzdyno kanalo išvalymas nuo šiukšlių, apnašų ir/arba sniego |  |
| 5.4 | Laiko norma (be detalių keitimo laiko): | 3 val. |

| 6. Patikrinimai kas 6 mėnesiai |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas |  |
| 6.1 | Dujų sausintuvas |  |
| 6.1.1 | Pakeisti arba išvalyti filtrą. |  |
| 6.2 | Oro kompresorius ir suslėgto oro įrengimai |  |
| 6.2.1 | Alyvos keitimas |  |
| 6.2.2 | Dulkių nuo kompresoriaus nuvalymas |  |
| 6.2.3 | Patikrinti diržo įtempimą. |  |
| 6.3 | Laiko norma (be detalių keitimo laiko): | 1 val. |

| 7. Patikrinimai kas 12 mėnesių |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas | Pastabos | Laiko norma |
| 7.1 | Aušinimo skysčio papildymas | Vienam Cubogas® moduliui | 1 val. |
| 7.2 | Manometrų paruošimas patikrai | Vieno manometro | 0,5 val. |
| 7.3 | Apsauginių vožtuvų paruošimas patikrai | Vieno vožtuvo | 0,5 val. |
| 7.4 | Žarnų paruošimas bandymui | Vienos žarnos | 0,3 val. |

| 8. Cubogas® modulio planinė techninė priežiūra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cubogas® modulio darbo valandos | Planinės techninės priežiūros lygiai | Laiko norma (įskaitant detalių keitimo laiką) |
| 8.1 | 1 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.2 | 2 000 | Lygis 0 + 1 + 2 | 24 val. |
| 8.3 | 3 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.4 | 4 000 | Lygis 0 + 1 + 2 + 3 | 32 val. |
| 8.5 | 5 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.6 | 6 000 | Lygis 0 + 1 + 2 | 24 val. |
| 8.7 | 7 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.8 | 8 000 | Lygis 0 + 1 + 2 + 3 + 4 | 40 val. |
| 8.9 | 9 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.10 | 10 000 | Lygis 0 + 1 + 2 | 24 val. |
| 8.11 | 11 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.12 | 12 000 | Lygis 0 + 1 + 2 + 3 | 32 val. |
| 8.13 | 13 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.14 | 14 000 | Lygis 0 + 1 + 2 | 24 val. |
| 8.15 | 15 000 | Lygis 0 + 1 | 16 val. |
| 8.16 | 16 000 | Lygis 0 + 1 + 2 + 3 + 4 | 40 val. |

| Cubogas® modulio planinės techninės priežiūros lygiai |  |
| --- | --- |
| Darbų tipas | Darbų apibūdinimas |
| Lygis 0 |  |
|  | Darbai nurodyti kasdieniniuose, savaitiniuose ir mėnesiniuose patikrinimuose. |
| Lygis 1 |  |
| Kompresoriaus vožtuvai | Patikrinti vožtuvų lizdus, žiedus ir spyruokles kaip nurodyta kompresoriaus aptarnavimo instrukcijoje. |
| Veržlės ir varžtai | Patikrinti įvaržą: cilindrų korpuso varžtų; švaistiklio storojo galo traukės sujungimo; kompresoriaus korpuso varžtų; konteinerio pagrindo varžtų. |
| Elektros kontaktai | Patikrinti jėgos ir valdymo grandinių kontaktų įvaržą. |
| Magnetiniai paleidėjai-kontaktoriai | Vizualiai patikrinti kontaktorių kontaktus. |
| Aušintuvas | Patikrinti slėgį, aušinimo skysčio lygį. |
| Apsauginiai vožtuvai | Patikrinti ar vožtuvai nepraleidžia dujų. |
| Dujų sistema | Dujų nuotėkio sistemoje patikrinimas. |
| Lygis 2 |  |
| Tepalo grandiklis | Patikrinti susidėvėjimą. Jeigu reikia, pakeisti. |
| Elektros kontaktai | Patikrinti jėgos ir valdymo grandinių kontaktų įvaržą. |
| Kontrolės prietaisai | Patikrinti kontrolės prietaisų funkcionavimą. |
| Dujų išleidimo ir įsiurbimo vožtuvai | Patikrinti ar nepraleidžia dujų. |
| Elektros ir valdymo spinta | Išvalyti nuo dulkių su suspaustu oru. |
| Suspausto oro sistema | Pakeisti oro filtrą. |
| Dujų aušinimo sistema | Išvalyti kondensavimo baterijas ir aušinimo skysčio filtrus. |
| Dujų išleidimo vožtuvas | Patikrinti savaiminio veikimo dujų išleidimo vožtuvą. |
| Cubogas® konteineris | Išvalyti nuo dulkių su suspaustu oru. |

| Lygis 3 |  |
| --- | --- |
| Kompresoriaus tepimo sistema | Pakeisti alyvą. Pakeisti filtro elementą. Išvalyti alyvos/purvo rinktuvą karterio dugne. |
| Stūmoklio traukės fiksavimo varžtas | Patikrinti įvaržą. |
| Alkūninio veleno traukės fiksavimo varžtas | Patikrinti įvaržą. |
| Kompresoriaus vožtuvai | Patikrinti vožtuvų lizdus, žiedus ir spyruokles kaip nurodyta kompresoriaus aptarnavimo instrukcijoje. Pakeisti visus vidinius vožtuvų ir lizdų komponentus. |
| Stūmoklio žiedai | Patikrinti ar stūmoklio žiedai nėra pažeisti. Patikrinti išpjovos kiaurymę ir slydimo paviršių. Jeigu reikia, pakeisti žiedus. |
| Stūmoklio sandariklis | Patikrinti sandarinimo žiedų susidėvėjimą ir ašinę prošvaisą. |
| Stūmoklio šliūžė | Patikrinti stūmoklio šliūžės susidėvėjimą. |
| Veržlės ir varžtai | Patikrinti įvaržą: cilindrų korpuso varžtų; konteinerio pagrindo varžtų. |
| Lygis 4 |  |
| Stūmoklio žiedai | Patikrinti cilindro paviršiaus būklę. Patikrinti ašinę prošvaisą. |
| Pagrindiniai guoliai ir švaistiklio storojo galo guolis | Patikrinti guolių susidėvėjimą ir prošvaisą. |
| Švaistiklio plonojo galo įvorė | Patikrinti susidėvėjimą ir tarpelį tarp įvorės ir stūmoklio piršto. Esant reikalui pakeisti įvorę. |
| Alkūninis velenas | Patikrinti kakliukų įrėžimus ir bendrą susidėvėjimą |
| Aušinimo sistema | Išvalyti cilindro aušinimo kameras |
| Cilindrų slydimo paviršiai | Patikrinti paviršių būklę, jų susidėvėjimą ir ovalumą. |
| Stūmoklio traukės | Patikrinti paviršiaus būklę ir susidėvėjimą. |
| Alkūninis velenas | Patikrinti radialinį tarpą tarp alkūninio veleno ir alkūninio veleno prailginimo. |

| 9. Kiti darbai (preliminarus sąrašas) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas | Laiko norma |
| 9.1 | Dujų sausintuvo |  |
| 9.1.1 | Sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos regeneravimas šiltu oro | nuo 6 iki 16 val. |
| 9.1.2 | Sausintuvo kolonos sausinimo medžiagos keitimas | 8 val. |
| 9.2 | Oro kompresoriaus ir suslėgto oro įrengimų |  |
| 9.2.1 | 2000 darbo valandų | nuo 2 iki 5 val. |

SGD DEGALINĖS REMONTUI REIKALINGŲ DETALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ APRAŠYMAS

| 10. Patikros, bandymai, darbai (preliminarus sąrašas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Patikrinimo aprašymas | Matavimo vnt. | Preliminarus kiekis |
| 10.1 | Manometrų metrologinė patikra | vnt. | 146 |
| 10.2 | Apsauginių vožtuvų patikra | vnt. | 20 |
| 10.3 | Žarnos bandymas | vnt. | 112 |
| 10.4 | Dujų sausintuvo išdujinimo, (900 kg) keitimo, sausintuvo sandarumo patikrinimo Darbai | val. | 30 |
| 10.5 | Sausintuvo slėginio indo išorės patikra | vnt. | 4 |
| 10.6 | Sausintuvo slėginio indo vidaus apžiūra | vnt. | 4 |
| 10.7 | Suslėgtų gamtinių dujų vamzdyno sandarumo bandymas | vnt. | 6 |
| 10.8 | Suslėgtų gamtinių dujų vamzdžių alkūnių sienelių storio matavimai neardomosios kontrolės metodais | vnt. | 2 |
| 10.9 | Suslėgtų gamtinių dujų vamzdyno kanalo valymas nuo apnašų ir jų utilizavimas | vnt. | 6 |

| 11. SGD degalinės įrangos remontui reikalingos detalės ir eksploatacinės medžiagos (preliminarus sąrašas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katalogo numeris | Pavadinimas, techninės charakteristikos | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| 11.1 | Eksploatacinės medžiagos |  |  |  |
| 11.1.1 |  | Kompresorinė alyva | litras | 400 |
| 11.1.2 | IRF000419901 | Kompresorinio modulio dujų filtras įėjime | vnt. | 1 |
| 11.1.3 | IRF31819101 | Filtro elementas | vnt. | 1 |
| 11.1.4 | MF 04/20 | Filtro elementas | vnt. | 1 |
| 11.1.5 | PE 04/20 | Filtro elementas | vnt. | 1 |
| 11.1.6 | SMF 03/05 | Filtro elementas | vnt. | 1 |
| 11.2 | SGD išdavimo kranai |  |  |  |
| 11.2.1 | WT007885 | SGD išdavimo kranas NGV1 tipo | vnt. | 6 |
| 11.2.2 | WT009073 | Adapteris ¼“ A-LOK krano sujungimui su žarna | vnt. | 6 |
| 11.2.3 | WT006910-0003 | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 1/4" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6 | vnt. | 6 |
| 11.2.4 | WT006910-0004 | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 3/8" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6 | vnt. | 6 |

| 11.2.5 | WT009778 | SGD išdavimo kranas NGV2 tipo | vnt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.6 | WT006910-0005 | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 3/8" MALE - MALE 7/8"-14 SAE10 | vnt. | 2 |
| 11.2.7 | WT009777 | Adapteris, TUBE 3/8"A-LOK- MALE 37° 7/16"-20 (PARKER) | vnt. | 2 |
| 11.2.8 | WT006910-0006 | Antgalis tiesus JIC 37° TUBE 5/8" MALE - MALE 7/8"-14 SAE10 | vnt. | 2 |
| 11.2.9 | C1000SS R | SGD išdavimo kranas NGV1 tipo po kapitalinio remonto | vnt. | 6 |
| 11.2.10 | C5000SS R | SGD išdavimo kranas NGV2 tipo po kapitalinio remonto | vnt. | 2 |
| 11.3 | Apsauginės SGD žarnų movos |  |  |  |
| 11.3.1 | WT006910-0002 | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/2" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6 | vnt. | 3 |
| 11.3.2 | WT009767 | Žiedas apsauginės nutraukimo movos | vnt. | 3 |
| 11.3.3 | WT001857 | Apsauginė nutraukimo mova NGV1 | vnt. | 3 |
| 11.3.4 | ILB-5 | Apsauginė nutraukimo mova NGV2 | vnt. | 2 |
| 11.3.5 | WT006910-0003 | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/4" MALE - MALE 9/16"-18 SA | vnt. | 3 |
| 11.3.6 | WT003093 | Sandarinimo žiedas nutraukimo movos | vnt. | 3 |
| 11.3.7 | WT009775 | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 5/8" MALE - MALE 9/16"-18 SAE6 | vnt. | 3 |
| 11.3.8 | WT009760-0001 | Antgalis tiesus JIC 37°, TUBE 1/4" MALE - 1/8" BSPP MALE | vnt. | 3 |
| 11.3.9 | WT001858 | Apsauginė nutraukimo mova ventiliacijos linijai | vnt. | 3 |
| 11.3.10 | A155 | Remontinis komplektas nutraukimo vožtuvui ILB-5 | vnt. | 6 |
| 11.3.11 | A157 | Remontinis komplektas nutraukimo vožtuvui ILB-1 | vnt. | 10 |
| 11.4 | Žarnos su antgaliais |  |  |  |
| 11.4.1 | WT006910-0002 | Žarna dviguba 7/16-20 CNG L=3800 mm | vnt. | 6 |
| 11.4.2 | WT008183-0001 | Žarna dviguba 3/8"-1/4” (9/16”-18 UNF) (BUS) L=3800 mm | vnt. | 6 |
| 11.4.3 | WT008552-0001 | Žarna dviguba 1/2"-1/4” (7/8"-14 UNF) L=3700 mm | vnt. | 6 |
| 11.4.4 | WT008552-0002 | Žarna dviguba 1/2"-1/4” (7/8”-14 UNF) L=4800 mm | vnt. | 3 |
| 11.4.5 | WT008177-0001 | Žarna ventiliacijos 1/4" (7/16”-20 UNF) FLEXIBLE L=632 mm | vnt. | 12 |
| 11.4.6 | WT008181-0001 | Žarna 3/8” (3/4"-16 UNF) (BUS) FLEXIBLE L=520 mm | vnt. | 12 |
| 11.4.7 | WT008551-0001 | Žarna 1/2" (3/4"-16 UNF) L=520 mm | vnt. | 12 |
| 11.4.8 | WM003772 | Žarnos įtraukimo trosas | vnt. | 12 |
| 11.4.9 | WM001585 | Žarnos įtraukimo ritinys | vnt. | 3 |
| 11.4.10 | TLZ63987 | Įvorė žarnos suktukui | vnt. | 7 |
| 11.5 | Paleidimo mygtukas |  |  |  |
| 11.5.1 | WT003974-0003 | Start-Stop selektorius | vnt. | 4 |
| 11.5.2 | WT003977 | Kontaktų blokas | vnt. | 4 |
| 11.6 | Rutulinės sklendės ir pneumatinės pavaros |  |  |  |
| 11.6.1 | WT007991-0001 | Rutulinė sklendė 1/4“ NPT SS | vnt. | 2 |
| 11.6.2 | WT007736 | Rutulinė sklendė 1/2“ NPT SS | vnt. | 2 |
| 11.6.3 | WT007516 | Rutulinė sklendė 3/4“ NPT SS | vnt. | 2 |
| 11.6.4 | WT007735 | Rutulinė sklendė 1/2“ NPT pneumatinei pavarai | vnt. | 2 |
| 11.6.5 | WT010105 | Rutulinės sklendės 1/2“ remontinis komplektas | vnt. | 2 |
| 11.6.6 | WT007737 | Rutulinės sklendės 1/2“ pneumatinei pavarai remontinis komplektas | vnt. | 2 |
| 11.6.7 | WT007517 | Rutulinės sklendės 3/4“ remontinis komplektas | vnt. | 2 |
| 11.6.8 | WT007303-0004 | Pneumatinė pavara su rutuline sklende ½“ | vnt. | 2 |
| 11.6.9 | WT007302-0004 | Pneumatinis ateniuatorius SR50 | vnt. | 2 |
| 11.7 | Kitos SGD kolonėlės detalės |  |  |  |
| 11.7.1 | WT002388 | Kolonėlės įėjimo dujų filtro elementas | vnt. | 2 |
| 11.7.2 | WT002752 | Kolonėlės filtro sandarinimo žiedas | vnt. | 4 |
| 11.7.3 | WT007854 | Kolonėlės filtro sandarinimo žiedas | vnt. | 4 |
| 11.8 | Kompresorinių modulių atsarginės detalės |  |  |  |
| 11.8.1 | Tepimo sistema |  |  |  |
| 11.8.1.1 | IRF3702301 | Tepalo filtro elementas | vnt. | 2 |
| 11.8.1.2 | RJO03965 | Tepalo lygio indikatorius | vnt. | 2 |
| 11.8.1.3 | RVO51645 | Tepalo slėgio valdymo vožtuvas PSCV301 | vnt. | 2 |
| 11.8.1.4 | RJO19611 | Lygio jungiklis | vnt. | 2 |
| 11.8.1.5 | RPO49488 | Tepalo siurblys | vnt. | 2 |
| 11.8.1.6 | RFO37023 | Tepalo filtras | vnt. | 2 |
| 11.8.2 | Kompresorius |  |  |  |
| 11.8.2.1 | SQP07867 | Guolis pagrindinis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.2 | SNO3600004 | Mova | vnt. | 2 |
| 11.8.2.3 | KHA291405301 | Tepalo siurblio galinės dalies sandariklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.4 | KHA052303501 | Tepalo siurblio galinės dalies sandariklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.5 | KFZ314950684 | Korpuso dangčio tarpinė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.6 | KFZ320340604 | Korpuso dangčio tarpinė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.7 | RAZ09101 | Tepalo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.8 | SNO1603618 | Švaistiklis (su įvore) | vnt. | 2 |
| 11.8.2.9 | SNO4580901 | Švaistiklio storojo galo guolis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.10 | SRS59441 | Kryžmių bloko korpusas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.11 | SRQ41233 | Kryžmių bloko kaištis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.12 | RDP01383 | Automatinio blokavimo veržlė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.13 | RFR33206 | HELICOILS | vnt. | 2 |
| 11.8.2.14 | SNO4598822 | Kompresoriaus balansavimo sistema | vnt. | 1 |
| 11.8.2.15 | RCO34815 | Kompresoriaus balansavimo sistemos guolis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.16 | RCO34756 | Kompresoriaus balansavimo sistemos guolis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.17 | RCO13154 | Kompresoriaus balansavimo sistemos diržas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.18 | SNO225000799 | Žemo slėgio stūmoklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.19 | SPZ70220 | Žemo slėgio stūmoklio sandarinimo žiedas | vnt. | 2 |

| 11.8.2.20 | SPO73863 | Žemo slėgio stūmoklio sandarinimo žiedas | vnt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.8.2.21 | RAZ16253 | Žemo slėgio stūmoklio tepalo grandiklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.22 | SPS58399 | Žemo slėgio stūmoklio aliuminio žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.23 | SRQ0000799 | Žemo slėgio stūmoklis su traukė – be žiedų ir šliūžės | vnt. | 2 |
| 11.8.2.24 | SQZ28169 | Stūmoklio žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.25 | SQZ87157 | Stūmoklio žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.26 | SNO848000399 | Įsiurbimo vožtuvas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.27 | SQZ15737 | Vožtuvo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.28 | SQR76215 | Spyruoklė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.29 | SNO9837559 | Išleidimo vožtuvas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.30 | SQZ15737 | Vožtuvo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.31 | SQR76285 | Spyruoklė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.32 | KHA066005301 | Cilindro vožtuvo dangčio tarpinė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.33 | SNO2250635 | Aukšto slėgio stūmoklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.34 | SPO75920 | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.35 | SPO75921 | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.36 | SPO73863 | 1 pakopos stūmoklio sandarinimo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.37 | RAZ16253 | 1 pakopos stūmoklio tepalo grandiklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.38 | KHA075802601 | 1 pakopos stūmoklio sandariklis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.39 | SRQ67787 | Aukšto slėgio stūmoklis su traukė – be žiedų ir šliūžės | vnt. | 2 |
| 11.8.2.40 | SQZ28481 | Aukšto slėgio stūmoklio žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.41 | SQZ87439 | Aukšto slėgio stūmoklio žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.42 | SNO9837560 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.43 | SQZ15497 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.44 | SQZ15498 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo/išmetimo vožtuvo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.45 | SQR76545 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo spyruoklė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.46 | SNO8479964 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinė dalis | vnt. | 2 |
| 11.8.2.47 | SQZ15497 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinės dalies žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.48 | SQR76285 | Aukšto slėgio stūmoklio įsiurbimo vožtuvo apatinės dalies spyruoklė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.49 | SNO9429311 | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.50 | SQZ15497 | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvo žiedas | vnt. | 2 |
| 11.8.2.51 | SQR76285 | Aukšto slėgio stūmoklio išmetimo vožtuvo spyruoklė | vnt. | 2 |
| 11.8.2.52 | KHA069205301 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (viršutinis) | vnt. | 2 |
| 11.8.2.53 | RAZ14146 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio žiedas (viršutinis) | vnt. | 2 |
| 11.8.2.54 | KFZ324140704 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis) | vnt. | 2 |
| 11.8.2.55 | KFZ324150704 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis) | vnt. | 2 |
| 11.8.2.56 | KFZ324160704 | Aukšto slėgio stūmoklio vožtuvo dangčio sandariklis (apatinis) | vnt. | 2 |
| 11.8.3 | Cubogas |  | vnt. |  |
| 11.8.3.1 | RGO0002010099 | Lanksti mova | vnt. | 2 |
| 11.8.3.2 | SR0005099 | Aušintuvas kompresoriui 2BVTN3. Ilgis 1,93m x plotis 1,74m x aukštis 0,98m, svoris - 1010 kg | vnt. | 1 |
| 11.8.4 | Prietaisai |  | vnt. |  |
| 11.8.4.1 | RJO19591 | Lygio jungiklis | vnt. | 2 |
| 11.8.4.2 | RMO0000699 | Manometras 0-400bar | vnt. | 20 |
| 11.8.4.3 | RMO0000599 | Manometras 0-250bar | vnt. | 7 |
| 11.8.4.4 | RMO0000499 | Manometras 0-160bar | vnt. | 7 |
| 11.8.4.5 | RSO0003699 | Gamtinių dujų nuotėkio jutiklis sprogiai aplinkai | vnt. | 2 |
| 11.8.4.6 | RTO0003499 | Slėgio daviklis 0-40bar | vnt. | 2 |
| 11.8.4.7 | RTO0003999 | Slėgio daviklis 0-400bar | vnt. | 4 |
| 11.8.4.8 | RTO69272 | Termo daviklis K tipo | vnt. | 2 |
| 11.8.4.9 | RTO69273 | Termo daviklis K tipo | vnt. | 2 |
| 11.8.5 | Sklendės, vožtuvai |  | vnt. |  |
| 11.8.5.1 | RRO30467 | Rutulinė sklendė 1 1/2" RF300 | vnt. | 2 |
| 11.8.5.2 | RVO55077 | Pneumatinis vožtuvas | vnt. | 2 |
| 11.8.5.3 | RVO53932 | Atbulinis vožtuvas 2" RF300 | vnt. | 2 |
| 11.8.5.4 | RVO44625 | Pneumatinis vožtuvas 3/4"-NPT | vnt. | 2 |
| 11.8.5.5 | RRO30473 | Rutulinė sklendė 1/2"-NPT | vnt. | 2 |
| 11.8.5.6 | RVO0007699 | Atbulinis vožtuvas 3/4" NPT S | vnt. | 2 |
| 11.8.5.7 | RVO10286 | Atbulinis vožtuvas 1/2 NPT | vnt. | 2 |
| 11.8.5.8 | RVO07362 | Kolektorius 1/2"-NPT-6000 | vnt. | 2 |
| 11.8.5.9 | RVO07361 | Kolektorius 1/4"-NPT-6000 | vnt. | 2 |
| 11.8.5.10 | WT002961 | Rutulinė sklendė 1" NPT-F PN 16 | vnt. | 2 |
| 11.8.5.11 | TLO29100 | Rutulinė sklendė 1/4"G DN6 PN50 | vnt. | 2 |
| 11.8.5.12 | IRV000970199 | Slėgio reguliatoriaus vožtuvo remontinis rinkinys | vnt. | 3 |
| 11.8.6 | Kitos detalės ir mazgai |  |  |  |
| 11.8.6.1 | 3RT 1955-6A | Jėgos kontaktai SIEMENS | vnt. | 4 |
| 11.8.6.2 | 3RT 1965-6A | Jėgos kontaktai SIEMENS | vnt. | 4 |
| 11.8.6.3 |  | Saugiklis PN3 400A 500V | vnt. | 24 |
| 11.8.6.4 |  | Ritė 24V pneumatiniam solenoidiniam vožtuvui | vnt. | 2 |
| 11.8.6.5 | SQZ 15457 | Vožtuvas | vnt. | 1 |
| 11.8.6.6 | SQZ 15737 | Vožtuvas | vnt. | 7 |
| 11.8.6.7 |  | Sąsaja RS232-RS485 kolonėlių valdikliui | vnt. | 7 |
| 11.8.6.8 |  | Lemputė indikacinė | vnt. | 2 |
| 11.8.6.9 |  | Aušinimo skysčio siurblio remontinis komplektas | vnt. | 2 |

| 11.9 | Oro kompresoriaus ir suspausto oro įrengimų detalės ir mazgai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.9.1 | Suspausto oro filtras AG-MF 0004 St. |  |  |  |
| 11.9.1.1 | SMF 03/05 | Filtravimo elementas | vnt. | 1 |
| 11.9.1.2 |  | Kondensato išleidiklis | vnt. | 1 |
| 11.9.2 | Adsorbcinis sausintuvas Ultrapac 2000-0035 Superplus |  |  |  |
| 11.9.2.1 |  | Aptarnavimo rinkinys | vnt. | 1 |
| 11.9.2.2 | PE 04/20 | Filtravimo elementas | vnt. | 1 |
| 11.9.2.3 | SMF 04/20 | Filtravimo elementas | vnt. | 1 |
| 11.9.2.4 |  | Valdymo blokas Ultrapac 2000 | vnt. | 1 |
| 11.9.3 | Stūmoklinis kompresorius B6000/270 FT 7.5 ir kiti oro kompresorinės mazgai |  |  |  |
| 11.9.3.1 |  | Kompresoriaus agregatas B6000 | vnt. | 1 |
| 11.9.3.2 |  | Vožtuvų plokštė B6000 | vnt. | 1 |
| 11.9.3.3 |  | Slėgio relė MDR 3/11 | vnt. | 1 |
| 11.9.3.4 |  | Atbulinis vožtuvas 1” | vnt. | 1 |
| 11.9.3.5 |  | Oro filtras B6000 | vnt. | 1 |
| 11.9.3.6 |  | Pleištinių diržų komplektas | vnt. | 1 |
| 11.9.3.7 |  | Stūmoklių žiedų komplektas | vnt. | 1 |
| 11.9.3.8 |  | Stūmoklių su švaistikliais komplektas | vnt. | 1 |
| 11.9.3.9 |  | Pilnas tarpinių komplektas | vnt. | 1 |
| 11.9.3.10 |  | Rutulinis ventilis 1" su išardoma jungtimi V/I | vnt. | 3 |
| 11.9.3.11 |  | Rutulinis ventilis 3/4" | vnt. | 3 |
| 11.9.3.12 |  | Vamzdis oro linijai d16 | m | 30 |
| 11.9.3.13 |  | Mova d16 | vnt. | 7 |
| 11.9.3.14 |  | Alkūnė d16 | vnt. | 7 |
| 11.9.3.15 |  | Antgalis d16 | vnt. | 7 |
| 11.9.3.16 |  | Plastmasinis vamzdelis oro linijai | m | 15 |
| 11.9.3.17 |  | Antgalis oro vamzdelio prietaisinis | vnt. | 7 |
| 11.9.3.18 |  | Antgalis žarnai 1/4' 7mm + OR | vnt. | 7 |
| 11.9.3.19 |  | Alkūnė Conex 22-3/4 | vnt. | 2 |
| 12 | Dujų išdavimo kolonėlė Helix CNG |  |  |  |
| 12.1 | WT009754-0001 | Displėjus | vnt. | 1 |
| 12.2 | WT002461-0001 | CPU plokštė | vnt. | 1 |
| 12.3 | WT002492 | Maitinimo blokas | vnt. | 1 |
| 12.4 | WT002329 | Barjero blokas | vnt. | 1 |
| 12.5 | WT002473 | Ryšio plokštė | vnt. | 1 |
| 12.6 | WE002186 | Žarnos laikiklis su disku | vnt. | 1 |
| 12.7 | WT002388 | Filtras | vnt. | 1 |
| 12.8 | WT007302-0004 | Pneumatinis atenuatorius | vnt. | 1 |
| 12.9 | WT007303-0004 | Pneumatinis atenuatorius su sklende | vnt. | 1 |
| 12.10 | WT009691-0001 | Slėgio daviklis 0-400bar ¼ NPT | vnt. | 1 |
| 12.11 |  | SGD žarna dviguba ilga | vnt. | 1 |
| 12.12 |  | SGD žarna dviguba trumpa | vnt. | 1 |
| 12.12 |  | SGD nutraukimo mova suslėgtų dujų linijos | vnt. | 1 |
| 12.13 |  | SGD nutraukimo mova ventiliacijos linijos | vnt. | 1 |
| 12.14 |  | SGD movos troselis | vnt. | 1 |
| 13 | Dujų sausintuvas |  |  |  |
| 13.1 | Adsorbentas | Adsorbentas dujų sausintuvui | kg | 600 |

- Atliekanti degalinės priežiūrą įmonė kasdieninius, savaitinius, mėnesinius (1 mėn.; 6 mėn. ir 12 mėn.)  priežiūros darbus turi vykdyti tiksliai pagal suplanuotą grafiką, užpildant reikalingus žurnalus ir aktus.

- Planiniuose priežiūros darbuose ir Cubogas modulių planiniuose techninio patikrinimo lygiuose numatytų detalių keitimas turi būti įvykdomas priežiūros metu, o esant nenumatytoms aplinkybėms – ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas.

- Didelės apimties, planinėje priežiūroje nenumatyti remontai arba avarijų likvidavimas turi būti atliekamas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo gedimo ar avarijos dienos, gedimo ar avarijos nustatymo datą įrašant į degalinės eksploatavimo žurnalą ir kasdienės priežiūros aktą.

- Taip pat, degalinės priežiūrą atliekanti įmonė, kartą per metus privalo pravesti darbų saugos ir prevencinio gedimų nustatymo instruktažą teisę degalinėje dirbti turintiems dujų užpylėjams pagal Pirkėjo pateiktą sąrašą.

- PIRKĖJO IR TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.1.1. Bendradarbiauti su Teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

4.1.2.  Priimti iš Teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

4.2.  Teikėjo įsipareigojimai:

4.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

SGD degalinės techninės priežiūros paslaugų

supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų

3 priedas

PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS

SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

NR. _______________________

202_ m. ______________ mėn. __ d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302683277, kurios registruota buveinė yra Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus ______________, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas),

ir

_____________________, juridinio asmens kodas _____________________, kurios registruota buveinė yra _____________________, atstovaujama _____________________, veikiančio pagal _____________________ (toliau – Teikėjas),

toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi suslėgtų gamtinių dujų (toliau- SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu (Pagrindinis BVPŽ kodas: 50500000-0 „Siurblių, vožtuvų, čiaupų ir metalinių talpyklų, agregatų ir įrenginių remonto bei priežiūros paslaugos“, papildomas BVPŽ kodas: 42100000-0 „Mašinos mechaninei jėgai gaminti ir naudoti“ (toliau – pirkimas), ___________ paskelbto CVP IS pirkimo Nr. ______, kurio laimėtoju pripažintas Teikėjas, rezultatais,

sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Straipsnis

Sutarties dalykas

  - Paslaugų teikimo laikotarpiu Teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka teikti suslėgtų gamtinių dujų (toliau – SGD) degalinės techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos). SGD degalinės techninės priežiūros paslaugos – tai Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija) nurodytos planinės techninės priežiūros paslaugos (toliau – PTP paslaugos) ir kitos paslaugos, apimančios SGD degalinės remonto, avarijų likvidavimo ir kitas Specifikacijoje nurodytas paslaugas (toliau visos kartu – Paslaugos), teikiamas Pasiūlyme nurodytais įkainiais.

  - Perkamas Paslaugų bei paslaugoms suteikti detalių bei eksploatacinių medžiagų kiekis yra preliminarus:

    - Teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

    - Teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Sutartyje nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

    - Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas ir (ar) paslaugoms suteikti naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos. Panašaus pobūdžio Paslaugos ir (ar) paslaugoms suteikti naudojamos detalės, eksploatacinės medžiagos, nenumatytos Specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

  - Pirkėjas neįsipareigoja Paslaugų teikimo laikotarpiu užsakyti visų Specifikacijos sąraše nurodytų detalių/medžiagų ir (ar) Paslaugų kiekio. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti tik Specifikacijoje nurodytas PTP paslaugas (jų kiekius) ir šioms paslaugoms reikalingas detales ir eksploatacines medžiagas (jų kiekius). Kitos paslaugos ir joms suteikti reikiamos detalės ir medžiagos bus užsakomos ir perkamos pagal Pirkėjo poreikį, t. y. tik SGD degalinės remontui ir avarijų likvidavimui. Pirkėjo užsakytų ir nupirktų detalių/medžiagų ir (ar) Paslaugų bendra vertė negalės viršyti bendros maksimalios sutarties vertės (kaip nurodyta Sutarties 2.1 punkte).

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), Šalys, vykdydamos sutartį, įsipareigos laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

1.4.1. vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 nuostatomis mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turės būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip numatyta Aprašo 2 priede;

1.4.2 vadovaujantis Aprašo 4.3 nuostatomis Teikėjas, teikdamas Paslaugas, turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

2. Straipsnis

# Sutarties vertė ir mokėjimo sąlygos

2.1. Bendra Sutarties vertė maksimaliam Sutarties galiojimo laikotarpiui:

2.1.1. Pradinės Sutarties vertė, skirta Specifikacijoje nurodytų Paslaugų pirkimui: eurais be PVM – 290 000,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių eurų, 0 ct). Kaina yra maksimali suma, už kurią Pirkėjas pirks Paslaugas;

2.1.2. Sutarties vertės, skirtos Specifikacijoje nurodytų Paslaugų pirkimui, 21 proc. PVM: eurais – 60 900,00 Eur (šešiasdešimt devyni šimtai tūkstančiai eurų);

2.1.3. Sutarties vertė, skirta Specifikacijoje nurodytų Paslaugų pirkimui: eurais su 21 proc. PVM – 350 900,00 Eur (trys šimtai penkiasdešimt devyni šimtai tūkstančiai eurų).

2.2. Nustatant Sutarties kainodarą taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.

2.3. Paslaugų ir detalių bei eksploatacinių medžiagų mato vienetų įkainiai be PVM nurodyti Pasiūlyme (Sutarties 3 priede).

2.4. Jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasikeistų Paslaugoms ir (ar) detalėms bei eksploatacinėms medžiagoms taikomas PVM dydis, Šalys sutaria, nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos, likusiai (neišpirktai) Sutarties vertei be PVM daliai bus taikomas naujasis PVM dydis, t. y. Sutarties vertė su PVM, kaip nurodyta Sutarties 2.1.3 punkte, būtų apskaičiuojama prie iki PVM pasikeitimo dienos išpirktos Sutarties vertės su PVM dalies pridėjus nuo PVM pasikeitimo dienos neišpirktos Sutarties vertės su PVM dalį.

2.5. 2.3 ir 2.4 punktuose nurodyti Šalių susitarimai įforminami raštiškai ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos.

2.6. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba praėjus ne mažiau nei 6 mėnesiams nuo paskutinio (ankstesnio) Paslaugų ir (ar) detalių bei eksploatacinių medžiagų įkainio perskaičiavimo (keitimo) turi teisę inicijuoti Paslaugų ir (ar) detalių bei eksploatacinių medžiagų įkainio perskaičiavimą (keitimą), jei atsiranda Sutarties 2.7 punkte nurodytos sąlygos. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.7. Paslaugų ir (ar) detalių bei eksploatacinių medžiagų įkainiai gali būti tikslinami, jei Valstybės duomenų agentūros oficialiai skelbiami vartotojų kainų indeksai (individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius – ,,00 Vartojimo prekės ir paslaugos“)  pakinta daugiau kaip 10 proc. Vartotojų kainų indeksai skelbiami Valstybės duomenų agentūros interneto svetainėje. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt →Visi rodikliai →Rodiklių duomenų bazė →Pagal temą →Ūkis ir finansai (makroekonomika)→Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos →Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos →Vartotojų kainų indeksai →Vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)→ Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys → Laikotarpis → pasirenkame „Atžymėti visas“ ir nurodome laikotarpį → paspaudžiamas mygtukas „Pritaikyti“.

2.8. Paslaugų įkainis keičiamas pagal perskaičiavimo formulę:

a1=a x k (1), kur

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM);

a – įkainis (Eur be PVM) (pasiūlyme nurodytas įkainis, o jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai paskutinio perskaičiavimo įkainis);

k – perskaičiavimo koeficientas

k= Indnaujausias / Indpradžia (2), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Valstybės duomenų agentūros oficialiai skelbiamas kainų indeksas;

Indpradžia – pasiūlymo pateikimo mėnesio ar laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Valstybės duomenų agentūros oficialiai skelbiamas kainų indeksas.

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu, o apskaičiuotas įkainis suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.9. Sutarties 2.8 punkte nurodytu perskaičiavimo koeficientu bus perskaičiuojama ir nepanaudota (neišpirkta) pradinės Sutarties vertės dalis.

2.10. Šis Sutarties pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos, kuris įsigalioja nuo abiejų Šalių atstovų pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti tik Pirkėjo mokėjimams pagal Sutartį už Paslaugas, suteiktas po Paslaugų įkainio ir (ar) detalių bei eksploatacinių medžiagų pakeitimo. Susitarime nurodomas Paslaugų ir (ar) detalių bei eksploatacinių medžiagų įkainio ir Sutarties vertės pakeitimo pagrindas, indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo data, indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, indekso pokyčio koeficientas, perskaičiuotas fiksuotas įkainis, perskaičiuota Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

2.11. Visos suteiktos Paslaugos turi būti patvirtintos parašais Pirkėjo ir Teikėjo, pasirašant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (toliau- Aktas). Paslaugų Aktą parengia Teikėjas ir teikia Pirkėjo atstovui tvirtinti. Aktas Pirkėjui turi būti pateiktas per 3 darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo dienos. Pirkėjas įsitikinęs kad Paslaugos suteiktos tinkamai, pasirašo Aktą. Šalims pasirašius Aktą, Teikėjas, ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas, parengia ir Sutartyje nustatyta tvarka Pirkėjui pateikia PVM sąskaitą faktūrą už pristatytas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už suteiktas Paslaugas Pirkėjas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis sistemos SABIS priemonėmis Specifikacijos nustatyta tvarka.

2.12. Teikėjas, pateikdamas Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą sistemos SABIS priemonėmis, joje privalo įrašyti Sutarties numerį ir Paslaugų ir paslaugoms teikti sunaudotų detalių bei eksploatacinių medžiagų pavadinimus tokius, kokie nurodyti Specifikacijoje. Priešingu atveju Pirkėjas gali grąžinti arba atmesti pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir įpareigoti Teikėją pateikti PVM sąskaitą faktūrą su tinkamai identifikuotomis Paslaugomis ir Sutarties numeriu.

2.13. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Pirkėjui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.14. Pirkėjas už suteiktas Paslaugas Teikėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. _____________________

Bankas: _____________________

# Banko kodas: _____________________

3. Straipsnis

# Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugų teikimo tvarka, sąlygos ir reikalavimai nurodyti Specifikacijoje.

3.2. Pirkėjui patvirtinus Aktą ir Šalims jį pasirašius, bus laikoma, kad Teikėjas suteikė Paslaugas tinkamai ir kokybiškai, Pirkėjas suteiktas Paslaugas priėmė. Pirkėjui patvirtinus Aktą Teikėjas gali teikti PVM sąskaitą faktūrą.

3.3. Šalių paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, nurodyti Sutarties 15.7 punkte.

4. Straipsnis

# Paslaugų kokybė

# 4.1. Paslaugų kokybė privalo atitikti perkamų Paslaugų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Paslaugos bei paslaugoms teikti naudojamos detalės ir eksploatacinės medžiagos privalo atitikti šioje Sutartyje bei pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

# 4.2. Paslaugų teikimo kokybės trūkumų stebėjimas ir veiksmai, nustačius trūkumus, nurodyti Specifikacijoje.

# 4.3. Teikėjas garantuoja Paslaugų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą.

5. Straipsnis

Šalių pareigos ir atsakomybė

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Paslaugų teikimo laikotarpiu Teikėjas įsipareigoja:

5.2.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, Specifikacijoje nurodytais terminais ir sąlygomis suteikti Sutartyje nurodytas Paslaugas ir atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir (ar) Specifikacijoje užtikrinant Paslaugų atitiktį įprastai tokios rūšies Paslaugoms keliamiems reikalavimams;

5.2.2. gavus iš Pirkėjo pranešimą dėl nekokybiškai suteiktų ar teikiamų Paslaugų, pašalinti juos Specifikacijoje nustatyta tvarka ir terminais;

5.2.3. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui nustatytais terminais suteikti Paslaugas ir (ar) vykdyti Sutartį;

5.2.4. ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Pirkėjui bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo galiojančią sutartį (kopiją) arba draudimo liudijimą (polisą) ir jo priedus (kopijas), įrodančius, kad Teikėjas Paslaugų teikimo laikotarpį pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalingą veiklą apdraudęs ne mažesnės nei 100 000,00 eurų draudimo vertės bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimu, ir dalyvio įmokos draudimo bendrovei už jos išduotą draudimo liudijimą (polisą) sumokėjimą patvirtinančius dokumentus (kopijas), įrodančius, kad draudimo liudijimas (polisas) pirkimo sutarties įsigaliojimo dieną yra galiojantis, arba kitus dokumentus (kopijas), patvirtinančius, kad draudimo liudijimas (polisas) pirkimo sutarties įsigaliojimo dieną bus galiojantis.

5.2.6. užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subteikėjai ir (ar) specialistai. Teikėjas yra atsakingas už subteikėjų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subteikėjai laikytųsi Sutarties nuostatų.

5.2.6. sutarties vykdymo metu pateikti reikalingą dokumentaciją pagal Specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

# 5.2.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įskaitant Specifikaciją;

# 5.2.8. susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarties vykdymui pasitelkiamomis trečiosiomis šalimis laikytis Pirkėjo valdybos sprendimu patvirtintos Darnumo politikos (toliau – Politika) nuostatų, įtvirtinančių nuolatinio veiklos tobulinimo ir darnios veiklos principus, jų įgyvendinimo gaires. Susipažinti su Politika ir/ar jos pakeitimais galima adresu https://www.vilniausviesasistransportas.lt/veiklos-politikos/. Teikėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų laikytųsi tiek Teikėjas, tiek ir jo Sutarties vykdymui pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai, valdymo ir priežiūros organų nariai bei kiti atstovai;

5.3. Paslaugų teikimo laikotarpiu Pirkėjas įsipareigoja:

5.3.1. sudaryti sąlygas ir leisti Teikėjui ir jo darbuotojams reikiamai, tinkamai ir laiku suteikti Sutartyje nurodytas Paslaugas bei bendradarbiauti su Teikėju;

5.3.2. nedelsiant informuoti Teikėją apie pastebėtus Paslaugų ir paslaugoms teikti sunaudotų detalių ar eksploatacinių medžiagų trūkumus, kokybės neatitikimus Sutartyje ar Specifikacijoje nustatytiems reikalavimams;

5.3.3. nereikalauti Teikėjo ir jo darbuotojų vykdyti funkcijų, nenumatytų šioje Sutartyje, išskyrus atvejus, kai jos tiesiogiai siejasi su jų pareigomis. Pirkėjas, bet kokiais atvejais neturi teisės reikalauti, kad Teikėjo darbuotojai atliktų neteisėtą veiką;

5.3.4. priimti Teikėjo tinkamai suteiktas Paslaugas, jeigu jos atitinka Specifikacijos, Teikėjo pasiūlymo ir Sutarties reikalavimus bei kitus Paslaugai taikomus privalomus kokybės reikalavimus;

5.3.5. atsiskaityti su Teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;

5.3.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

5.4. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, kuri yra laikoma konfidencialia, o taip pat nenaudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslams pasiekti, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Bet kokia su Sutarties vykdymu susijusi iš Pirkėjo ar jo darbuotojų gauta informacija laikoma konfidencialia informacija. Teikėjas pažeidęs šiame punkte numatytą įsipareigojimą, privalo visiškai atlyginti Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą.

5.5. Šalys privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

5.6. Šalys įsipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti trečiajai šaliai jokių iš šios Sutarties kilusių teisių, pareigų ir (ar) pretenzijų bei reikalavimų atitinkamai Teikėjo ar Pirkėjo atžvilgiu be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo.

5.7. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie Sutartyje nurodytų atsakingų už Sutarties vykdymą asmenų, banko ir kitų rekvizitų pasikeitimus nuo šių pasikeitimų atsiradimo momento. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais jai žinomais rekvizitais, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

5.8. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis.

5.9. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytu terminu, Teikėjui pareikalavus, nuo sekančios (po pareikalavimo) dienos moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6,0 (šešis) proc. nuo nesumokėtos sumos (be PVM). Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bus laikoma, kad Pirkėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, kaip nurodyta Sutarties 11.4.1 punkte.

5.10. Teikėjas, neatlikęs Specifikacijoje nurodytų Kasdieninių, Savaitinių, Mėnesinių ir (ar) kitų patikrinimų, Pirkėjui pareikalavus, nuo sekančios (po pareikalavimo) dienos moka 200,00 (du šimtai) eurų vienkartinę baudą (kiekvienam patikrinimui atskirai), už kiekvieną pasikartojantį tokį kartą.

5.11. Teikėjas, nesuteikęs Paslaugų Specifikacijoje nurodytais terminais (išskyrus 5.10 p. nurodytus patikrinimus) ar neištaisęs Pirkėjo nurodytų trūkumų nustatytais terminais, Pirkėjui pareikalavus, nuo sekančios (po pareikalavimo) dienos už kiekvieną uždelstą darbo dieną moka Pirkėjui 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo likusios sutarties vertės (t. y. nuo sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 p., atminusavus Teikėjui sumokėtą pinigų sumą) (be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kuri gali būti išskaičiuota iš Pirkėjo priklausančių mokėjimų Teikėjui sumos.

5.12. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį, jeigu paaiškėja, jog Teikėjas be Pirkėjo rašytinio sutikimo pasitelkė arba pakeitė Subteikėją / jungtinės veiklos partnerį/ Specialistą, nesilaikydamas Sutarties įtvirtintos tvarkos. Po baudos sumokėjimo, Teikėjo pažeidimai skaičiuojami iš naujo.

5.13. Visas šiame skyriuje nurodytas baudas ar delspinigius, jei jos nebuvo išskaitytos iš kitai Šaliai mokėtinos sumos, Šalys turi sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie skiriamą baudą ar priskaičiuotus delspinigius pranešimo gavimo dienos.

5.14. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.15. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už Prekes ir (ar) paslaugas, Teikėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje.

6. Straipsnis

# Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

# 6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

7. Straipsnis

Sutarties įvykdymo užtikrinimas

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas (užstatas ir / ar garantija): netaikomas.

8. Straipsnis

# Sutarties galiojimas

8.1. Šalių pasirašytos Sutarties sudarymo data yra Sutarties registravimo Pirkėjo registre data, nurodyta prie Sutarties pavadinimo ir numerio. Sutartis įsigalioja kitą dieną po Sutarties sudarymo dienos, t. y. pirmoji diena po Sutarties sudarymo dienos yra pirmoji Sutarties galiojimo diena.

8.2. Paslaugų teikimo laikotarpis – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pasibaigus 6 (šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui, sutartis gali būti automatiškai pratęsta 3 (tris) kartus, kiekvieną kartą Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant 6 (šešių) mėnesių terminams. Jeigu ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų iki Paslaugų teikimo laikotarpio pabaigos nė viena sutarties šalis raštiškai nepareiškia apie vienašalį sutarties nutraukimą, sutartis laikoma pratęsta dar  6 (šešių) mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui.

8. 3. Pratęstas Paslaugų teikimo laikotarpis baigiasi suėjus numatytam pratęsimo terminui. Bendras Sutarties terminas, įvertinant maksimalius Paslaugų užsakymo laikotarpius ir numatytą atsiskaitymo terminą, negali būti ilgesnis nei 25 (dvidešimt penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.4. Paslaugų teikimo laikotarpio pratęsimams papildomos lėšos nėra skiriamos, t. y. naudojamos lėšos, kurios buvo nepanaudotos pirmuoju, antruoju ir / ar trečiuoju Paslaugų teikimo laikotarpiu.

8.5. Sutartis baigiasi atsiradus bent vienai aplinkybei:

8.5.1. pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui, kai Šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles;

8.5.2. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama įstatymų ar Sutartyje nustatytais atvejais;

8.5.3. kai Pirkėjo nupirktų Paslaugų bendra vertė pasiekia lėšų sumą, kurią Pirkėjas skyrė (kaip nurodyta Sutarties 2.1 punkte) ir kurios Pirkėjas vykdydamas Sutartį negalės viršyti.

8.6. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties pasibaigimo arba turi išlikti galioti, kad būtų tinkamai įvykdyta ši Sutartis.

9 straipsnis

9. Teikėjo subteikėjų, specialistų keitimo pagrindai ir tvarka

9.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subteikėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].

9.2. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Teikėjas privalo Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

9.3. Tais atvejais, kai Teikėjas nesiremia subteikėjo pajėgumais, Pirkėjas turi teisę patikrinti, ar nėra Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subteikėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu subteikėjo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja per nustatytą terminą pakeisti minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

9.4. Subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subteikėjų ar didesnės (mažesnės) įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subteikėjui galimas tik tiems įsipareigojimams, kuriems Teikėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subteikėjams ir tik gavus Pirkėjo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subteikėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subteikėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

9.5. Sutarties galiojimo metu papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų atsisakymas galimas tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

9.5.1. Sutartyje numatytas subteikėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

9.5.2. subteikėjas Teikėjui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį.

9.6. Sutarties 9.4 ir 9.5 punktuose nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subteikėjas gali pradėti vykdyti savo įsipareigojimus, tik Teikėjui gavus Pirkėjo sutikimą.

9.7. Sutarties 9.4 ir 9.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subteikėjas privalo Pirkėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subteikėjams ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subteikėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama).

9.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, galimas Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subteikėjais, šiomis sąlygomis:

9.8.1. 	Pirkėjas ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Teikėjui žinomų subteikėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

9.8.2. subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštišką prašymą Pirkėjui;

9.8.3. tuo atveju, kai subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Teikėjo ir jo subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subteikėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subteikimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

9.8.4. PVM sąskaitų faktūrų teikimas, atsiskaitymas su subteikėju bei kiti veiksmai atliekami vadovaujantis šios Sutarties 2 straipsnyje nurodyta tvarka;

9.8.5. Teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

9.9. Teikėjo specialistai gali būti pakeisti tik gavus išankstinį rašytinį Pirkėjo sutikimą, šiais atvejais:

9.9.1. Teikėjo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

9.9.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Teikėjo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu (-ais), raštu pateikus prašymą pakeisti specialistą, nurodant motyvus.

9.10. Teikėjas, norėdamas pakeisti ar pasitelkti naują specialistą, turi (i) ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pageidaujamos specialisto pakeitimo datos (prašymo teikimo terminas gali būti trumpesnis tik planuojamo keisti specialisto ligos ar mirties atveju) pateikti Pirkėjui motyvuotą rašytinį prašymą pakeisti specialistą; (ii) prašyme nurodyti kitą specialistą, kurį siūlo vietoj keičiamo pirkimo metu Pasiūlyme nurodyto specialisto; (iii) kartu su prašymu pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius naujo specialisto atitikimą pirkimo dokumentuose įvardintai personalo kvalifikacijai (iv) gauti raštišką Pirkėjo sutikimą pakeisti specialistą Teikėjo nurodytu nauju specialistu. 9.10. Atsakymą Pirkėjas įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo iš Teikėjo dienos. Įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas, pasirašomas susitarimas dėl specialisto keitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas specialistas gali pradėti vykdyti jam Teikėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas.

10. Straipsnis

Sutarties pakeitimai

10.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka.

11. Straipsnis

# Sutarties pažeidimas

11.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, tai laikoma Sutarties pažeidimu.

11.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

11.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

11.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

11.2.3. nutraukti Sutartį;

11.2.4. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

11.3. Esminiais Teikėjo Sutarties pažeidimais laikoma, kai:

11.3.1. Teikėjas 10 (dešimt) dienų iš eilės neatlieka Specifikacijoje nurodytų Kasdieninių patikrinimų;

11.3.2. Teikėjas 5 (penkis) kartus iš eilės neatlieka Specifikacijoje nurodytų Savaitinių patikrinimų;

11.3.3. Teikėjas 3 (tris) kartus iš eilės neatlieka Specifikacijoje nurodytų Mėnesinių patikrinimų;

11.3.4. Paslaugų teikimo laikotarpiu Pirkėjas pateikia Teikėjui 8 (aštuonias) pretenzijas dėl netinkamai suteiktų Paslaugų;

11.3.5. Paslaugų teikimo laikotarpiu Teikėjas 6 (šešis) kartus per Šalių sutartą terminą neištaiso Pirkėjo pretenzijoje nurodytų pažeidimų ar trūkumų, t. y. po Šalių sutarto termino pabaigos nesuteikia Paslaugų ar nepradeda Paslaugų teikti reikiamai ir tinkamai;

11.3.6. Teikėjo kvalifikacija nebeatitinka Sutartyje nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos ir (ar) Teikėjas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

11.3.7. Teikėjas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

11.4. Esminiais Pirkėjo Sutarties pažeidimais laikoma, kai:

11.4.1. Pirkėjas, pagal Teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ir Sutarties nuostatas, vėluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 kalendorinių dienų;

11.4.2. Pirkėjas nesilaiko kitų, Sutartyje nurodytų, reikalavimų, nors apie tai buvo oficialiai įspėtas bent vieną kartą ir jam buvo duotas terminas ištaisyti Sutarties vykdymo trūkumus, dėl kurių negalimas tolimesnis Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

- 11.5. Sutarties nuostatų nesilaikymas neatleidžia Šalių nuo tinkamo ir savalaikio Sutarties sąlygų vykdymo.

12. Straipsnis

# Sutarties nutraukimas

12.1. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, nesant Teikėjo kaltės, nesikreipiant į teismą nutraukti šią Sutartį prieš 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai pranešęs Teikėjui, būtinai nurodant nutraukimo priežastį. Tokiu atveju Teikėjui yra sumokama tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. Teikėjo patirti nuostoliai (tiesioginiai ir (ar) netiesioginiai) nėra atlyginami.

12.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesilaikant Sutarties 12.1 punkte nurodyto termino, nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

12.2.1. kai Teikėjas bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.2.2. kai keičiasi Teikėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.2.3. kai Teikėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

12.2.4. kai Teikėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

12.2.5. kai Teikėjas sudaro subteikimo sutartį be Pirkėjo sutikimo;

12.2.6. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;

12.2.7. kai Teikėjas Sutarties nevykdo, vykdo ją netinkamai, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus Sutarties 11.3 punkte;

12.2.8. kai Pirkėjas, dėl objektyvių priežasčių, netenka poreikio pirkti Paslaugų;

12.2.9. kitais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytais, atvejais, taikant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus;

12.2.10. kai Teikėjas be Pirkėjo raštiško sutikimo perleidžia savo pareigas ir / arba teises pagal Sutartį tretiesiems asmenims.

12.3. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

12.3.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, darydamas esminius Sutarties pažeidimus, nurodytus Sutarties 11.4 punkte;

12.3.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

12.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį (esant Sutarties 12.2 ar 12.3 punktuose numatytoms sąlygoms), prieš 5 (penkias) darbo dienas raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Esant Sutarties 12.2.1, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.7, 12.2.8 ir 12.3.1, 12.3.2 punktų sąlygoms, trūkumų ištaisymo terminas nenustatomas. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjimo termino pasibaigimo dienos.

12.5. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 str. 1 dalyje numatytu pagrindu.

12.6. Pirkėjui vienašališkai nutraukiant Sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.721 str. 1 dalyje numatytu pagrindu, Pirkėjas sumoka Teikėjui Paslaugų kainos dalį, proporcingai tinkamai suteiktoms Paslaugoms, t. y. tik už faktiškai tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas, ir atlygina kitas protingas pagrįstas išlaidas, kurias Teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą, kuris pateikiamas Teikėjui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo, gavimo iš Pirkėjo momento.

12.7. Sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu Šalių raštišku susitarimu per jų sutartą terminą.

13. Straipsnis

# Ginčų nagrinėjimo tvarka

13.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš Sutarties ar susijusį su Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

14. Straipsnis

# Asmens duomenų tvarkymas

14.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

14.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe sudaryti, vykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

14.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami, išskyrus jeigu toks naikinimas keltų pernelyg daug pastangų, o duomenys yra saugūs.

14.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

14.5. Tvarkomus duomenis gali gauti (kiek tai susiję su Sutarties sudarymu ir vykdymu (įskaitant garantinius reikalavimus po Sutarties pasibaigimo)): (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

14.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

14.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subteikėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

14.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jos kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

15. Straipsnis

Baigiamosios nuostatos

15.1. Visos Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį bei Sutarties esmę ir tikslą.

15.2. Sutartis negali pakeisti pirkimo dokumentuose ir Teikėjo pasiūlyme numatytų pirkimo sąlygų, Paslaugų įkainio. Pirkimo dokumentai ir Teikėjo pasiūlymas, kiek jis iš esmės neprieštarauja pirkimo dokumentams, yra sudėtinės Sutarties dalys. Esant esminių prieštaravimų tarp Sutarties ir pirkimo dokumentų bei Teikėjo pasiūlymo, remiamasi pirkimo dokumentais ir Teikėjo pasiūlymu.

15.3. Teikėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio Pirkėjo rašytinio sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

15.4. Jokie Sutarties sąlygų pakeitimai negalioja, jeigu jie nėra padaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų vardu bei patvirtinti antspaudais. Terminas „pakeitimas“ apima bet kokius pakeitimus, papildymus, išbraukimus, nesvarbu, kaip jie būtų atlikti.

15.5. Sutartis gali būti rašytinė arba pasirašyta elektroniniu būdu (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Jei Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu, ji sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi, jei sudaroma rašytinė Sutartis, ji sudaroma 2 (dviem) originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

15.6. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

15.7. Šalių paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Pirkėjas | Teikėjas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Pareigos |  |  |
| Adresas |  |  |
| Telefono Nr. |  |  |
| El. pašto adresas |  |  |

15.8. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas Pirkėjo Pirkimų skyrius.

16. Straipsnis

Sutarties priedai

16.1. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

16.2. Teikėjo pasiūlymas (Sutarties 2 priedas).

17. Straipsnis

Šalių rekvizitai

| Pirkėjas: | Teikėjas: |
| --- | --- |
| UAB „Vilniaus viešasis transportas“ | ..................................... |
| Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius | ..................................... |
| Įmonės kodas 302683277 | ..................................... |
| PVM mokėtojo kodas LT100006468313 | ..................................... |
| Tel. (0 5) 239 4700 | ..................................... |
| El. paštas: info@vilniausvt.lt | ..................................... |
| A. S. LT57 4010 0424 0347 9130 | ..................................... |
| Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | ..................................... |
| Generalinis direktorius | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu teikėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia teikėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar teikėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.