2 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – telekomunikacijos įrangos keitimo ir/ar instaliavimo, kompiuterinių tinklų diegimo ir/ar remonto darbai KTU pastatuose esančiuose Kaune (toliau - darbai).

- Darbų ir medžiagų sąrašas pateikti 2 priede.

- Darbai vykdomi etapais. Perkančioji organizacija raštu pateikia užsakymus dėl bevielių prieigos taškų  keitimo ir/ar instaliavimo, kompiuterinių tinklų diegimo ir/ar remonto darbų atitinkame pastate.

- Rangovas pateiktam užsakymui per dvi savaites parengia darbo projektą ir darbų sąmatą (pagal 1 priede pateiktus įkainius) ir juos suderina su Perkančiąja organizacija.

- Po darbo projekto ir sąmatos suderinimo su Perkančiąja organizacija, Rangovas turi atlikti darbus:

  - neilgiau kaip per 2 savaites, kai užsakymo sąmatos vertė neviršija 4000,00 EUR su PVM,

  - neilgiau kaip per 4 savaites, kai užsakymo sąmatos vertė neviršija 10000,00 EUR su PVM,

  - kai užsakymo vertė  didesnės nei 10000,00 EUR su PVM, darbų atlikimo terminas derinamas atskiru susitarimu, bet užsakymo įvykdymo trukmė negali viršyti sutarties galiojimo trukmės.

- Perkančioji organizacija s yra priklausoma nuo biudžetinio finansavimo, todėl turi teisę atsisakyti dalies sutartyje numatytų darbų vykdymo arba visai jų nevykdyti.

- Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti pateikti medžiagų pavyzdžius jų techninių savybių patikrai (pvz. patikrinamas kompiuterinio kabelio, kištukų, lizdų, charakteristikų atitikimas reikalaujamai kategorijai, naudojant atestuotą matavimo įrangą).

- Rangovas įsipareigoja:

  - gavęs iš Perkančiosios organizacijos raštiškus prašymus darbų atlikimui (užsakymus), turi parengti darbo projektus ir sąmatas, pagal PRIEDE NR. 1 pateiktus darbų ir medžiagų įkainius, juos suderinti ir vykdyti per sutartyje numatytus terminus.

  - Kiekvieno užsakymo įvykdymui skirti darbų vadovą.

  - Rangovas vykdydamas darbus turi  naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrenginius ir gaminius, atitinkančius techninių specifikacijų reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas.

- Rangovas įvykdęs užsakymą, darbų priėmimui/perdavimui turi parengti atliktų darbų išpildomas schemas (tik naujos instaliacijos atvejais, ar pasikeičiant tinklo schemai) ir atliktų darbų aktus, visų panaudotų medžiagų, gaminių atitikties sertifikatus ir/ar atitikties deklaracijas, įrengtų kompiuterinių tinklų matavimo aktus atliktus su sertifikuota/atestuota įranga. Rangovas Perkančiajai organizacijai privalo pateikti visų dokumentų popierinius egzempliorius ar elektroninius pdf formate įrašytus į USB laikmeną, ar atsiųsti tarpusavyje suderintu el. paštu (tik naujos instaliacijos atvejais ar pasikeičiant tinklo schemai). Dokumentai privalo būti pasirašyti el. parašais, kitu atveju rangovas privalo pateikti popierinius, pasirašytus egzempliorius.

- Rangovas privalės per Perkančiosios organizacijos pagrįstai nustatytą laiką savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei techninių reikalavimų. Tebegaliojant garantiniam laikotarpiui, Rangovas privalės savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus sutarties vykdymo laikui.

- Nustatomas garantinis terminas darbams - 5 metai, paslėptų darbų elementams – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

- Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001(pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.) arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

PRIEDAS NR.  1

PERKAMŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KAINOS

1 lentelė. Darbai

| Eil. Nr. | Darbo/paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina už mato 1 vnt. be PVM | Lyginamasis svoris | Palyginamoji kaina už mato 1 vnt. su PVM=4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kompiuterinio kabelio klojimas kalant klipsais | km |  | 1 |  |
| 2 | Kompiuterinio kabelio klojimas į kanalus ar kabelinius latakus | km |  | 1 |  |
| 3 | Skylių gręžimas iki 300 mm gylio iki 27 mm sk. | vnt. |  | 1,0 |  |
| 4 | Instaliacinio kanalo montavimas iki 40 mm pločio | m |  | 1,0 |  |
| 5 | Angų darymas pakabinamose lubose AP montavimui (didesnių kaip 200X200) | vnt. |  | 0,5 |  |
| 6 | Instaliacinio kanalo montavimas nuo 40 iki 90 mm pločio | m |  | 0,5 |  |
| 7 | Instaliacinio kanalo demontavimas | m |  | 0,5 |  |
| 8 | Ekranuotos RJ45 jungties uždėjimas | vnt. |  | 0,5 |  |
| 9 | RJ45 lizdo krosavimas | vnt. |  | 1,0 |  |
| 10 | Komutacinės panelės montavimas (24 lizdų) | vnt. |  | 0,5 |  |
| 11 | Kabelių tvarkymo panelės montavimas | vnt. |  | 0,5 |  |
| 12 | Kabelių tvarkymo kilpų montavimas stove | vnt. |  | 0,5 |  |
| 13 | Skylių mušimas tarp aukštų ir per pertvaras (ne didesnių kaip 150X150) | vnt. |  | 0,75 |  |
| 14 | Bevielės prieigos AP įrangos keitimas/instaliavimas iki 3 vnt. | vnt. |  | 1,0 |  |
| 15 | Bevielės prieigos AP įrangos keitimas/instaliavimas iki 10 vnt. | vnt. |  | 1,0 |  |
| 16 | Bevielės prieigos AP įrangos keitimas/instaliavimas iki 20 vnt. | vnt. |  | 1,0 |  |
| 17 | Bevielės prieigos AP įrangos keitimas/instaliavimas iki 50 vnt. | vnt. |  | 1,0 |  |
| 18 | Bevielės prieigos AP įrangos keitimas/instaliavimas nuo 51 vnt. ir daugiau | vnt. |  | 1,0 |  |
| 19 | Kabelinio kompiuterinio tinklo testavimo su atestuota matavimo įranga paslaugos ir matavimo protokolo parengimas | vieno bevielės prieigos taško prijungimo tinklui |  | 0,5 |  |
| 20 | Montuotojo darbo valandos įkainis atliekant lentelėje neįtrauktus darbus | val. |  | 1 |  |
| Bendra išvardintų darbų, paslaugų suma EURS su PVM: |  |  |  |  |  |

2 lentelė. Darbo įkainio koregavimas dėl vykdomo darbų aukščio

| Eil. Nr. | Darbo įkainio koregavimas dėl vykdomo darbų aukščio | Koeficientas | Kiekis nuo bendros apimties % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darbai atliekami iki 1,5 m aukštyje | 1 | 30 |
| 2 | Darbai atliekami nuo 1,5 iki 2 m aukštyje | 1 | 30 |
| 3 | Darbai atliekami nuo 2 iki 2,5 m aukštyje | 1 | 20 |
| 4 | Darbai atliekami nuo 2,5 iki 3 m aukštyje | 1 | 10 |
| 5 | Darbai atliekami nuo 3 iki 4 m aukštyje | Nurodo Tiekėjas | 5 |
| 6 | Darbai atliekami virš 4 m aukštyje | Nurodo Tiekėjas | 5 |
| Visų pozicijų koeficiento vidurkis: |  |  |  |

3 lentelė. Medžiagos

| Eil. Nr. | Medžiagos pavadinimas | Siūloma medžiaga (Gamintojas, gaminys) | Mato vnt. | Kaina už mato 1 vnt. be PVM | Lyginamasis svoris | Palyginamoji kaina už mato 1 vnt. su PVM=5*6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KAB.LOVELIS 35X300X3000, neblogiau kaip OBO Bettermann, RKSM330 FS arba lygiavertis |  | m |  | 1,0 |  |
| 2 | FS DANGTIS BE LAIKIKLIŲ, neblogiau kaip OBO Bettermann, DRLU300 FS arba lygiavertis |  | m |  | 1,0 |  |
| 3 | Varžtai su kaiščiais į mūrą ø 6mm |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 4 | Kompiuterinis perėjimas RJ-45 lizdas -RJ-45 lizdas , neblogiau kaip kat. 6A ekranuotas arba lygiavertis |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 5 | Ekranuotas kištukas neblogiau kaip kat. 6A ekranuotas arba lygiavertis |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 6 | Magistralinis kabelis neblogiau kaip S/FTP 6A arba lygiavertis |  | km |  | 1 |  |
| 7 | Apsauginis gaubtelis RJ45 6A kat. kištukui |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 8 | Komutacinis ekranuotas kabelis neblogiau kaip 6A kat. RJ45/ RJ45 0,3m. arba lygiavertis |  | vnt. |  | 1 |  |
| 9 | Komutacinis ekranuotas kabelis neblogiau kaip 6A kat. RJ45/ RJ45 0,5m. arba lygiavertis |  | vnt. |  | 1 |  |
| 10 | Komutacinis ekranuotas kabelis neblogiau kaip 6A kat. RJ45/ RJ45 1,0m.. arba lygiavertis |  | vnt. |  | 1 |  |
| 11 | Komutacinis ekranuotas kabelis neblogiau kaip 6A kat. RJ45/ RJ45 3,0m.. arba lygiavertis |  | vnt. |  | 1 |  |
| 12 | 24 portų komutacinė panelė tuščia suderinama su siūlomais RJ-45 lizdais |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 13 | Kabelių tvarkymo panelės – šukos, neblogiau kaip ZPAS T-SO-900-001 arba lygiavertis |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 14 | Plastikinė kabelių tvirtinimo kilpa 60x60mm |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 15 | Grotelės AP uždengimui pakabinamose lubose padarytai angai uždengti (250-350x250-350) |  | vnt. |  | 0,5 |  |
| 16 | Žymėjimo juostelės, neblogiau kaip Dymo ART. Nr. 45013 arba lygiavertis |  | kompl. |  | 0,5 |  |
| 17 | Kompiuterinis RJ-45 lizdas , neblogiau kaip kat. 6A ekranuotas arba lygiavertis suderinamas su siūloma komutacine panele |  | vnt.. |  | 0,5 |  |
| Bendra išvardintų medžiagų suma EUR su PVM: |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė. Projekto ir išpildomosios dokumentacijos parengimas*

| Eil. Nr. | Dokumentacija | Koeficientas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Darbo projekto parengimas/išpildomosios dokumentacijos parengimas. Nurodomas koeficientas nuo siūlomų medžiagų ir darbų kainos (Pvz. 1% nuo (Medžiagų+Darbų) = 0,01 koefic.). | Nurodo Tiekėjas |

*Priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio, užsakovas pasilieka teisę nereikalauti rangovo pateikti Projekto ir/ar išpildomosios dokumentacijos. Darbų atlikimo aktas privalomas ir sąmatą neskaičiuotinas.

Bendra pasiūlymo palyginamoji  kaina apskaičiuojama

Bendra  palyginamoji kaina=(„Bendra išvardintų darbų suma“ + „Bendra išvardintų medžiagų suma“) x „Visų pozicijų koeficiento vidurkis“ + („Bendra išvardintų darbų suma“ + „Bendra išvardintų medžiagų suma“) x Projekto ir išpildomosios dokumentacijos parengimo koeficientas

Bendra kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais)-  ............... EUR