| Nuostata | Teikiamas komentaras / siūlymas | LITGRID AB atsakymai |
| --- | --- | --- |
| Sutarties projektas | - Reikia patikslinti, kai nėra avarinių įkainių: " arba 50 % didesne kaina jeigu Rangovo pasiūlyme nėra nurodytų užsakomų Darbų avarinių įkainių" - Papildomai pridėti įtraukti punktą dėl 400kV OL Alytus-Elk Bis ½ , kadangi tai strategiškai labai svarbi OL, ir iš patirties žinome, kad šios linijos techninė priežiūra, apžiūros vykdomos kasmet, ir eksploatavimo darbai vykdomi kasmet, remonto apimtys nebūna didelės ir daugiausiai pavieniai darbai, o linija ilga, atramos aukštos, todėl darbų kaštai būna gerokai didesni nei įpratai. Todėl šios linijos eksploatacijos darbams taikyti 50 proc. papildomą koeficientą. - Šiai dienai nėra tokios sistemos, kuri leistų identifikuoti ar nurodymas patvirtintas ar ne. Iš esmės yra laikoma, kad jei nėra pastabų dėl nurodymo, tai kaip ir patvirtintas. Bet iš tiesų nurodymo statusas Rangovui nėra žinomas. - Prašome kreiptis į Krašto apsaugos ministeriją, kad būtų suteiktos išlygos Litgrid rangovinių organizacijų darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems strateginių objektų priežiūroje, kad jie nebūtų šaukiami atlikti privalomosios karinės tarnybos tokiomis aplinkybėmis. Toks sprendimas leistų užtikrinti kritinių funkcijų tęstinumą ekstremalių situacijų metu. Nes tai yra didelis rizikos veiksnys rangovų veiklai. | - Neaiškus klausimas, darbų eilutėse, kuriose nėra nurodytas avarinio darbo elemento ID tiekėjui avarinio darbo įkainio nurodyti nereikia. Visi darbai, kurie gali būti avariniai, yra išskirti ir jiems įkainį pasiūlo tiekėjai. - 400 kV OL atramų aukštis analogiškas naujoms rekonstruotoms 330 kV OL atramoms, pvz.: 330 kV OL LN 366/367 vidutinis atramų aukštis 47m; o 400 kV OL vid. Atr. Aukštis – 49m. Įvertinus kitų OL vidutinį atramų aukštį, papildomo koeficiento taikymas nėra tikslingas. - Litgrid AB yra įdiegtas Nurodymų modulis, prie kurio Rangovui bus suteikta priegą atlikus Litgrid vidinius mokymus, po sutarties pasirašymo. - Dėkojame už pastabą. |

Asmuo, atsakingas už rinkos konsultacijos procedūrų CVP IS vykdymą – Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu