SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Operacinės instrumentų dalys ir remonto paslaugos (9856)“

1 Pirkimo dalis. Jėgos instrumento GA673 remontinis komplektas

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- |
|  | Jėgos instrumento GA673 iš aparatų kaulų pjovimui ir gręžimui rinkinio ACCULAN 3TI (inv. Nr. 01377816, gam. Nr. 4457) dalys ir remonto paslaugos: |  |
| 1.1. | Jėgos instrumento GA673 remontinis komplektas, kiekis – 1 kompl. |  |
| 1.2. | Remonto paslaugos (detalių keitimas, pajungimas, paleidimas, derinimas) – ne daugiau kaip 1 val. Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. |  |
|  | Pakeistoms detalėms ir remonto paslaugoms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
|  | Remontui atlikti turi būti naudojamos tik gamintojo rekomenduojamos, naujos detalės. |  |
|  | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija. |  |
|  | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.