SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Operacinės instrumentų dalys ir remonto paslaugos (9856)“

5 Pirkimo dalis. Ultragarsinio skalpelio ir bipoliaro generatoriaus komplekto GEN11 dalys

| Eil. Nr. | Parametras | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinio skalpelio ir bipoliaro generatoriaus komplekto GEN11 (inv. Nr. 01377316, gam. Nr. 1111201233, gamybos metai – 2012) dalys: |  |
| 1.1. | Daugkartinio naudojimo laidas (pilkas) su darbine rankena (pjezokristaliniu keitikliu generatoriui; HARHPGR): Laido naudojimo trukmė – ne mažiau kaip 95 kartai arba ne mažiau kaip 9 mėnesiai. Laido paskirtis - sujungti laparoskopinėms operacijoms skirtas ultragarsines žnyples su generatorium Ethicon Endo - Surgery GEN11. Kiekis – 2 vnt. |  |
| 2. | Detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas |  |
| 3. | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |
| 4. | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija |  |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.