19 priedas

Kompiuterio prijungimo (1 vnt.) specifikacija

| Eil. nr. | Komponento pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kištukinis lizdas baltas 230V, IP klasė ne žemesnė kaip IP20 | vnt. | 4 |
| 2 | RJ45 Cat5e kat. rozetė su 2-viem UTP lizdais | vnt. | 2 |