## Pasiūlymas ir TS
SPECIALIŲJŲ PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
LABORATORINIŲ REAGENTŲ PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIUI PIRKIMAS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, vardas, pavardė:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad, jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros / valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | DAŽŲ RINKINYS AUDINIO REZEKCINIAMS KRAŠTAMS ŽYMĖTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
1. | Dažų rinkinys audinio rezekciniams kraštams žymėti
1.1. | Dažų rinkinys audinio rezekciniams kraštams žymėti | 10 | rinkinys
1.1.1. | Rinkinį sudaro 5 spalvų greitai džiūstantys permanentiniai dažai (mėlyna, juoda, geltona, žalia, raudona ar kt.), padėklas ir 50 medinių lazdelių; skirtas aprašyti skirtingo storio ir skirtingų audinių biopsijas; turi užtikrinti kokybišką norimų fragmentų išryškinimą tolimesnių procesų metu; tinkamas naudoti su parafininiu medžiagos paruošimu; tinkamas naudoti šviežiems, formalinu apdorotiems ar sušaldytiems audiniams; dažai buteliukuose ne mažesniuose nei 28 mL tūrio.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | PRIEMONĖS NATŪRALIŲ GLEIVIŲ, POLISACHARIDŲ IR PAMATINIŲ MEMBRANŲ IŠRYŠKINIMUI AUDINYJE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
2. | Priemonės natūralių gleivių, polisacharidų ir pamatinių membranų išryškinimui audinyje:
2.1. | PAS dažymo rinkinys (2 x 500 mL ± 50 mL) | 8 | rinkinys
2.1.1. | Rinkinį sudaro: šifo reagentas 500 mL ± 50 mL, 0,5 % vandeninis perijodinės rūgšties tirpalas 500 mL ± 50 mL; rinkinio išeiga – ne mažiau kaip 2500 testų.
2.2. | Mayer'io hemalum tirpalas mikroskopijai 1 L ± 50 mL | 8 | litras
2.2.1. | Sudėtis: hemateinas (C.I. 75290) - 4,4-4,41 g/L, aliuminio sulfatas x 18H2O – 28 g/L, citrinos rūgštis x H2O – 1 g/L; pakuotė – 1 L ± 50 mL; išeiga – ne mažiau kaip 1500 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | DAŽAI CITOLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
3. | Dažai citologijai:
3.1. | May - Grunwald dažai 2,5 L ± 50 mL | 60 | litras
3.1.1. | Sudėtis: eozinas Y (C.I. 45380) 1 g/L, metileno mėlis (C.I. 52015) 1 g/L, metanolis 100 mL/L; pakuotė 2,5 L ± 50 mL.
3.2. | Gimzos dažai 2,5 L ± 50 mL | 60 | litras
3.2.1. | Sudėtis: azūras II eozinas (C.I. 52010/52015/45380) 3 g/L, azūras II (C.I. 52010/52015) 0,8 g/L, glicerinas 125 mL/L, bevandenis metilo alkoholis 375 mL/L; pakuotė 2,5 L ± 50 mL.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ALCIANO MĖLIO – PAS DAŽYMO RINKINYS ALDEHIDAMS IR MUKODARINIAMS (3 X 500 ML ± 50 ML)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
4. | Alciano mėlio – PAS dažymo rinkinys aldehidams ir mukodariniams (3 x 500 mL ± 50 mL)
4.1. | Alciano mėlio – PAS dažymo rinkinys aldehidams ir mukodariniams (3 x 500 mL ± 50 mL) | 8 | rinkinys
4.1.1. | Rinkinį sudaro: alciano mėlio tirpalas pH 2.5 500 mL ± 50 mL, šifo reagentas 500 mL ± 50 mL, 0,5 % vandeninis perijodinės rūgšties tirpalas 500 mL ± 50 mL; rinkinio išeiga – ne mažiau kaip 2500 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ORCEINO DAŽYMO RINKINYS HBSAG NUSTATYMUI AUDINIUOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
5. | Orceino dažymo rinkinys HBsAg nustatymui audiniuose
5.1. | Orceino dažymo rinkinys HBsAg nustatymui audiniuose | 4 | rinkinys
5.1.1. | Rinkinį sudaro: orceino reagentas 100 mL ± 1 mL, 1 % kalio permanganato tirpalas 30 mL ± 1 mL, 0,3 % sieros rūgšties tirpalas 30 mL ± 1 mL, 2 % oksalo rūgšties tirpalas 30 mL ± 1 mL, orceino rūgštinis alkoholis 100 mL ± 1 mL; rinkinio išeiga – ne mažiau kaip 100 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
6. DALIS | RINKINYS LAISVŲ GELEŽIES JONŲ IŠRYŠKINIMUI AUDINYJE, PRUSSIAN BLUE REAKCIJA (4 X 250 ML ± 50 ML)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
6. | Rinkinys laisvų geležies jonų išryškinimui audinyje, Prussian blue reakcija (4 x 250 mL ± 50 mL)
6.1. | Rinkinys laisvų geležies jonų išryškinimui audinyje, Prussian blue reakcija (4 x 250 mL ± 50 mL) | 4 | rinkinys
6.1.1. | Rinkinį sudaro: kalio heksacianoferato trihidrato tirpalas 250 mL ± 50 mL, drukos rūgšties tirpalas 250 mL ± 50 mL, nuclear fast red tirpalas 2 x 250 mL ± 50 mL; rinkinio išeiga – ne mažiau kaip 6 dažymai (96 testams).
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
7. DALIS | RINKINYS GORDON - SWEETS RETIKULINIŲ SKAIDULŲ IŠRYŠKINIMUI (9 X 30 ML ± 1 ML)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
7. | Rinkinys Gordon - Sweets retikulinių skaidulų išryškinimui (9 x 30 mL ± 1 mL)
7.1. | Rinkinys Gordon - Sweets retikulinių skaidulų išryškinimui (9 x 30 mL ± 1 mL) | 10 | rinkinys
7.1.1. | Rinkinį sudaro: kalio permanganato tirpalas 16-30 mL, sieros rūgšties tirpalas 16-30 mL, oksalo rūgšties tirpalas 30 mL ± 1 mL, amonio geležies (III) sulfato tirpalas 30 mL ± 1 mL, amoniakinis sidabro druskos tirpalas 30 mL ± 1 mL, formaldehido tirpalas 30 mL ± 1 mL, aukso chlorido tirpalas 30 mL ± 1 mL, natrio tiosulfato tirpalas 30 mL ± 1 mL; buteliukai su lašintuvais.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
8. DALIS | MASSON GOLDNER TRICHROMO RINKINYS JUNGIAMOJO AUDINIO IŠRYŠKINIMUI (7 X 500 ML ± 50 ML)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
8. | Masson Goldner trichromo rinkinys jungiamojo audinio išryškinimui (7 x 500 mL ± 50 mL)
8.1. | Masson Goldner trichromo rinkinys jungiamojo audinio išryškinimui (7 x 500 mL ± 50 mL) | 8 | rinkinys
8.1.1. | Rinkinį sudaro: Bouin'o tirpalas 500 mL ± 50 mL, hematoksilinas Weigert A 500 mL ± 50 mL, geležies reagentas Weigert B 500 mL ± 50 mL, Biebrich Scarlet (C.I. 26905) – fuksino rūgšties reagentas 500 mL ± 50 mL, P.T.A. - P.M.A. reagentas 500 mL ± 50 mL, Fast Green F.C.F. reagentas (C.I. 42053) 500 mL ± 50 mL, 1 % acto rūgšties tirpalas 500 mL ± 50 mL; rinkinio išeiga – ne mažiau kaip 500 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
9. DALIS | RINKINYS JUNGIAMAJAM AUDINIUI VAN GIESON ELASTIKA (4 X 500 ML ± 50 ML)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
9. | Rinkinys jungiamajam audiniui van Gieson elastika (4 x 500 mL ± 50 mL)
9.1. | Rinkinys jungiamajam audiniui van Gieson elastika (4 x 500 mL ± 50 mL) | 8 | rinkinys
9.1.1. | Rinkinį sudaro: alkoholinis hemotoksilino tirpalas – Weigert A tirpalas 500 mL ± 50 mL, druskos rūgšties geležies (III) nitrato tirpalas – Weigert B tirpalas 500 mL ± 50 mL, elastinas pagal Weigert 500 mL ± 50 mL, pikrofuksino tirpalas pagal van Gieson 500 mL ± 50 mL; rinkinio išeiga – ne mažiau kaip 400 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | PIKROFUKSINO TIRPALAS PAGAL VAN GIESON KOLAGENINIAMS, RAUMENINIAMS AUDINIAMS BEI SURAGĖJUSIAM EPITELIUI (500 ML ± 50 ML)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
10. | Pikrofuksino tirpalas pagal van Gieson kolageniniams, raumeniniams audiniams bei suragėjusiam epiteliui (500 mL ± 50 mL)
10.1. | Pikrofuksino tirpalas pagal van Gieson kolageniniams, raumeniniams audiniams bei suragėjusiam epiteliui (500 mL ± 50 mL) | 4 | flakonas
10.1.1. | Pikrofuksino tirpalas pagal van Gieson 500 mL ± 50 mL; iš 500 mL galima atlikti ne mažiau kaip 500 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | DAŽŲ RINKINYS PAPANICOLAOU DAŽYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
11. | Dažų rinkinys Papanicolaou dažymui:
11.1. | Stabilizuotas hematoksilino tirpalas | 24 | litras
11.1.1. | Stabilizuotas hematoksilino tirpalas 1 L ± 50 mL; išeiga – ne mažiau kaip 3000 testų.
11.2. | Papanicolaou tirpalas 2a (OG 6) | 24 | litras
11.2.1. | Papanicolaou tirpalas 2a (OG 6) 1 L ± 50 mL; į sudėtį įeina etanolis, Orange G (C.I. 16230), tungstofosforinė rūgštis; išeiga – ne mažiau kaip 1500 testų.
11.3. | Papanicolaou tirpalas 3b (EA50) | 24 | litras
11.3.1. | Papanicolaou tirpalas 3b (EA50) 1 L ± 50 mL; išeiga – ne mažiau kaip 1500 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | OIL RED O REAGENTAS ŠALDYTŲ PJŪVIŲ LIPIDŲ DAŽYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
12. | Oil red O reagentas šaldytų pjūvių lipidų dažymui
12.1. | Oil red O reagentas šaldytų pjūvių lipidų dažymui | 2 | litras
12.1.1. | Sudėtis: propilenglikolis (≤ 100 %), Oil red O (C.I. 26125) (≤ 0.5 %); pakuotė - 250 mL ± 50mL; išeiga – ne mažiau kaip 190 testų.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
13. DALIS | HEMATOKSILINO IR EOZINO DAŽYMO REAGENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
13. | Hematoksilino ir eozino dažymo reagentai:
13.1. | Skaidrinimo reagentas | 96 | litras
13.1.1. | Sudėtis: vanduo (20 – 30 %), etanolis (65 – 75 %), metanolis (3 – 7 %), metilo izobutilketonas (< 1 %), druskos rūgštis (< 1 %), acetonas (< 1 %), heksanas (< 1 %), etilacetatas (< 1 %), acetaldehidas (< 1 %), cikloheksanas (< 1 %); Paskirtis – sustiprinti dažymą, pašalinti likutinį hematoksiliną nuo audinio ir objektinio stiklelio; pakuotė – 4 L ± 500 mL.
13.2. | Melsvinimo reagentas | 96 | litras
13.2.1. | Hematoksilino melsvinimo reagentas su sureguliuota pH reikšme, paruoštas naudojimui, pakuotė – 4 L ± 500 mL.
13.3. | Hematoksilino dažai | 55 | pakuotė
13.3.1. | Dvikomponentis hematoksilino mišinys, sausas, miltelių pavidalo; oksidacijos agentas be gyvsidabrio; iš vienos pakuotės galima paruošti ne mažiau kaip 6 litrus darbinio dažų tirpalo.
13.4. | Eozino dažai | 55 | pakuotė
13.4.1. | Eozino dažai sausi, miltelių pavidalo, darbinis jų tirpalas ruošiamas etilo alkoholio pagrindu; iš vienos pakuotės galima paruošti ne mažiau kaip 6 litrus darbinio dažų tirpalo.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
14. DALIS | MEDŽIAGOS AUDINIŲ PREPARATŲ PARUOŠIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
14. | Medžiagos audinių preparatų paruošimui:
14.1. | Izopropilo alkoholis (Propan-2-olis) | 2300 | litras
14.1.1. | Chemiškai švarus, paruoštas kokybiškų imunohistocheminių reakcijų atlikimui; pakuotė – 5 L ± 500 mL.
14.2. | Ksilolas, izomerų mišinys | 2300 | litras
14.2.1. | Chemiškai švarus, paruoštas naudojimui, imunohistocheminių reakcijų atlikimui; pakuotė – 5 L ± 500 mL.
14.3. | Formalino tirpalas 10 % | 3700 | litras
14.3.1. | Paruošto naudoti neutralaus fosfatinio buferinio 10 % (V/V) formalino tirpalo, kurio pH 6,8-7,2, pakuotė 5-10 litrų, pakuotė turi kranelį.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
15. DALIS | FIKSATORIUS RIEBIEMS AUDINIAMS IR LIMFMAZGIAMS IŠRYŠKINTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
15. | Fiksatorius riebiems audiniams ir limfmazgiams išryškinti
15.1. | Fiksatorius riebiems audiniams ir limfmazgiams išryškinti | 172 | litras
15.1.1. | Į sudėtį įeina alkoholis, formalinas ir acto rūgštis; pakuotė – 4 L ± 500 mL.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
16. DALIS | DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
16. | Dezinfekcijos priemonė
16.1. | Dezinfekcijos priemonė | 100 | litras
16.1.1. | Paviršiaus aktyvi valymo priemonė, skirta laboratorijoms, medicinos įstaigoms, tinka stiklui, keramikai, gumai, daugeliui plastikų, nerūdijančiam plienui; į sudėtį įeina nejoninės ir anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, stabilizatoriai, šarmai (kalio hidroksido 0,5 – 2 %) ir kitos gamintojo numatytos priemonės, koncentrato pH ≥ 13; į sudėtį neįeina fosfatai, fermentai, EDTA, balikliai; koncentratas skiedžiamas vandeniu; pakuotė – 1-5 litrai.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
17. DALIS | KRIOSTATINIS UŽPILDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
17. | Kriostatinis užpildas
17.1. | Kriostatinis užpildas | 12 | flakonas
17.1.1. | Skirtas audinių fiksavimui atliekant histologinius tyrimus; sudėtis: vanduo (80 – 85 %), polivinilo alkoholis (10 – 15 %), polietilenglikolis (2 – 5 %), kalio formiatas (1 – 3 %); greitai stingsta, visiškai ištirpsta vandenyje; pakuotė – 100-200 mL.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
18. DALIS | AUDINIŲ UŽŠALDYMO AEROZOLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
18. | Audinių užšaldymo aerozolis
18.1. | Audinių užšaldymo aerozolis | 5 | litras
18.1.1. | Purškiamas aerozolis, skirtas užšaldyti audinius prieš pjaustymą kriotomu; pakuotė – 500 mL ± 50 mL.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
19. DALIS | PARAFINAS, SKIRTAS AUDINIŲ STANDINIMUI, ATLIEKANT HISTOLOGINIUS TYRIMUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
19. | Parafinas, skirtas audinių standinimui, atliekant histologinius tyrimus
19.1. | Parafinas, skirtas audinių standinimui, atliekant histologinius tyrimus | 3600 | kg
19.1.1. | Parafino polimerų mišinys, skirtas audinių standinimui arba fiksavimui, atliekant histologinius tyrimus; kambario temperatūroje – granuliuota, kieta, baltos spalvos medžiaga, kurios lydimosi temperatūra: 56-58°C, nereikia filtruoti išlydžius; be DMSO; pakuotė – 10 kg ± 100 g.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
20. DALIS | NUKALKINTOJAS ŠVELNUS, LĖTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
20. | Nukalkintojas švelnus, lėtas
20.1. | Nukalkintojas švelnus, lėtas | 48 | litras
20.1.1. | Naudojamas jautrių kietųjų audinių histologinių mėginių nukalkinimui surišant kalcio jonus; į sudėtį įeina etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA), tirpalo pH 7,2-7,4; pakuotė – 1 L ± 50 mL; paruoštas naudojimui.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
21. DALIS | NUKALKINTOJAS GREITAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
21. | Nukalkintojas greitas
21.1. | Nukalkintojas greitas | 96 | litras
21.1.1. | Naudojamas didelių audinių, kaulų histologinių mėginių greitam nukalkinimui, pašalinant kalcį; tirpalas, kurio sudėtyje yra: druskos rūgštis, formaldehidas, metanolis, yra šviesiai mėlynos spalvos; paruoštas naudoti; pakuotė – 1-2,5 L.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
22. DALIS | DENGIMO SKYSTIS HISTOLOGINIŲ PREPARATŲ GALUTINIAM DENGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
22. | Dengimo skystis histologinių preparatų galutiniam dengimui
22.1. | Dengimo skystis histologinių preparatų galutiniam dengimui | 48 | litras
22.1.1. | Skirtas histologinių preparatų galutiniam dengimui; skaidrus, bespalvis skystis, į kurio sudėtį įeina ksilolas (65 – 70 %); klampumas – vidutinis (125 – 200 cP 24°C temperatūroje); refrakcinis indeksas - 1.495 ± 0.005 (sauso); pakuotė – 500 mL ± 50 mL; suderinamas su perkančiosios organizacijos nuosavybės teise naudojamu Epredia ClearVue* aparatu.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
23. DALIS | DENGIMO SKYSTIS CITOLOGINIŲ PREPARATŲ GALUTINIAM DENGIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
23. | Dengimo skystis citologinių preparatų galutiniam dengimui
23.1. | Dengimo skystis citologinių preparatų galutiniam dengimui | 15 | litras
23.1.1. | Skirtas citologinių preparatų (gimdos kaklelio tepinėlio, šlapimo, skreplių) galutiniam dengimui; padengia mėginį apsaugine plėvele, apsaugančia nuo išdžiuvimo, nesukeliančia ląstelių pakitimų; pakuotė – 150 mL ± 50 mL.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
24. DALIS | PRIEMONĖS RŪGŠTINIŲ GLEIVIŲ IŠRYŠKINIMUI AUDINYJE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
24. | Priemonės rūgštinių gleivių išryškinimui audinyje
24.1. | Alciano mėlis ph 2,5, tirpalas mikroskopijai | 8 | litras
24.1.1. | Tamsiai mėlynos spalvos tirpalas, kurio tankis 20°C temperatūroje yra 1,006-1,0061 g/cm3, tirpus vandenyje. Pakuotė 500 ± 50 ml, galima paruošti 2000-3000 dažymų; paruoštas naudojimui.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
25. DALIS | PARUOŠTI REAGENTAI DAŽYMUI MUCIKARMINU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
25. | Paruošti reagentai dažymui mucikarminu
25.1. | Mucikarmino dažų tirpalas, mikroskopijai | 8 | rinkinys
25.1.1. | Sudėtis: sertifikuotas karminas 10 g/L, aliuminio hidroksidas 10 g/L, aliuminio chloridas 10 g/L, mišinys ištirpintas 50 % w/v etanolyje (250 ml ±50 ml).
25.2. | Tartrazino tirpalas perdažymui | 8 | rinkinys
25.2.1. | Sudėtis: Tartrazinas (0,25 %) ir acto rūgštis (0,25 %) (120 ml ± 10 ml).
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
26. DALIS | METENAMINO SIDABRAVIMO RINKINYS PAGAL GOMORI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
26. | Metenamino sidabravimo rinkinys pagal Gomori
26.1. | Metenamino sidabravimo rinkinys pagal Gomori | 4 | rinkinys
26.1.1. | Rinkinį sudaro metenamino borato tabletės ir tirpalai, ne didesnėmis nei 100 ml pakuotėmis.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
27. DALIS | KONGO RAUDONOJO RINKINYS AMILOIDO SANKAUPŲ APTIKIMUI PAGAL HIGHMAN
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per 24 mėnesius | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Vieneto įkainis su PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma)
27. | Kongo raudonojo rinkinys amiloido sankaupų aptikimui pagal Highman
27.1. | Kongo raudonojo rinkinys amiloido sankaupų aptikimui pagal Highman | 4 | rinkinys
27.1.1. | Rinkinį sudaro kongo raudonojo tirpalas, kalio šarmo tirpalas ir kitos gamintojo numatytos priemonės, ne didesnėmis nei 100 ml pakuotėmis.
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1
2
3
4
5
...
Pasiūlyme nurodyta prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas ir pavardė:
RKL-3140 2024-12-06 08:23:04