KADAGIŲ SLĖNIO PAŽINTINIO TAKO MEDINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 1.

| - Eil. nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Ar esami laiptai yra pilnai mediniai ir juos reikia demontuoti, bei utilizuoti? Ar senus polius reikia demontuoti ar galima juos panaudoti naujų laiptų tvirtinimui? | - Esami laiptai yra pilnai mediniai. Juos reikės demontuoti ir utilizuoti. Seni poliai mediniai, supuvę, netinkami naujų laiptų tvirtinimui. |
| - 2. | - Laiptų ilgis yra 27 m - prašom nurodyti pakopų skaičių ? | - 69 pakopos. |
| 3. | Gręžtiniai betoniniai poliai kokio gylio ir ar galima naudoti sraigtinius cinkuotus polius ? | Gręžtiniai poliai turėtų būti bent 70 cm gylio. Galima naudoti sraigtinius cinkuotus polius. |
| 4. | Naujų laiptų visos metalinės konstrukcijos turi būti cinkuotos ar tik pakopos? | Cinkuotos turi būti tik pakopos. |
| 5. | Dažomos metalinės konstrukcijos yra dažomos kokiu būdu (miltelinis dažymas)? | Taip, metalinės konstrukcijos dažomos milteliniais dažais. |
| 6. | Koks numatytas projekto biudžetas? | Perkančioji organizacija pasilieka teisę nenurodyti biudžeto. |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.