Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ISTRUMENTŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS (2)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

- Perkamos prekės turi galioti ne mažiau nei 6 mėn.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - LR Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą apie priimtą sprendimą dėl siūlomų prekių įregistravimo.

  - CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.

| Pirki-mo dalies Nr. | Pirkimo dalies (prekės) pavadinimas | Būtinos charakteristikos ir parametrai | Pakuotė | Mato vienetas | Maksimalus numatomas pirkti mato vieneto kiekis | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, techniniai parametrai | Gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai | 5.1.1. Impregnuotos: aktyvieji preaparato komponentai: alkoholis arba alkoholių mišinys ne mažiau 60%; 5.1.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm; 5.1.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais; 5.1.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; 5.1.5. Greita ekspozicija – nuo 15 s.; 5.1.6. Skirtos visų medicininių prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai; 5.1.7. Papildymai turi būti supakuoti sandariuose maišeliuose. | Ne mažiau kaip 100 vienetų | Vienetas | 12000 |  |  |  |
|  | Papildymai |  |  |  | 45000 |  |  |  |
| 2 | Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai be alkoholių | 5.2.1. Sudėtyje nėra alkoholių; 5.2.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm; 5.2.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais; 5.2.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu; 5.2.5. Greita ekspozicija – 60 s.; 5.2.6. Turi būti skirtos visų medicininių prietaisų, daviklių, kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai. | Ne mažiau kaip 100 vienetų | vienetas | 6000 |  |  |  |
|  | Papildymai |  |  |  | 12000 |  |  |  |