KLAUSIMAS:

„Pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.1.7 pozicijoje numatyti 2 kompl. PVC drenažo apžiūros šulinio d315 su ketiniu dangčiu įrengimas. 
Prašome nurodyti šulinių gylius.“ (toliau vadinama – Klausimas).

ATSAKYMAS:

Šulinių gylis – 2 m.