| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Surenkamieji betono gaminiai |  |
|  |  | 172 vnt | vnt. 1. h-400 mm. 23 vnt. 2. h-600 mm. 64 vnt. 3. h-800 mm. 85 vnt. 4. h-400, h-600, h-800 L formos išorinis kampas 90 laipsnių 11 vnt. Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 5.1. Planuojama pirkti: 5.1.1.Surenkamieji betono gaminiai. Atraminių sienų elementai skirti aplinkos erdvėms formuoti. L tipo atraminės sienutės. Sienutės trijų skirtingų aukščių: 1. h-400 mm. 2. h-600 mm. 3. h-800 mm. 4. h-400, h-600, h-800 Lformos išorinis kampas 90 laipsnių 5.2 L tipo atraminės sienutės techniniai reikalavimai: Eil. Nr; Techniniai parametrai ir reikalavimai; Dydis, sąlyga. Bendrieji parametrai. 1.; Sienučių medžiaga; Lygus betonas. 2.; Betonas: Stipris gniuždant; C25/30 Mpa arba geresnės. 3.; Armavimas: Laužimo jėga; 540 N/mm2 arba geresnis. 4.; Ilgis; 2000 mm. 5.; Aukštis ( naudingas aukštis); 1. h-400 mm. 2. h-600 mm. 3. h-800 mm.. 6.; Sienutės storis; Ne mažiau, kaip 100 mm.. 7.; Atraminės dalies plotis; Jeigu sienutės aukštis h-400 mm. Atraminės dalies plotis ne mažiau, kaip 390 mm. Jeigu sienutės aukštis h-600 mm. Atraminės dalies plotis ne mažiau, kaip 400 mm. Jeigu sienutės aukštis h-800 mm. Atraminės dalies plotis ne mažiau, kaip 500 mm.. 8.; Gaminio pavyzdys. 9.; Techninė specifikacija turi atitikti visus nurodytus standartus arba lygiaverčiu; EN 206:2013+A2:2021 EN 10080:2005 arba EN 212540:2014. 10.; Spalva; Natūrali betono. - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. - Sutarties vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves. |
| 6. | Prekių pristatymo vieta | Choose an item. Užsakovo nurodytu adresu, Vilniaus mieste |  |
| 7. | Prekių pristatymo terminas | Prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės sutarties vykdymo metu bus pristatytos darbo dienomis ne piko valandomis t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:45 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 14:30 val. |  |
| 8. | Atsiskaitymo tvarka | 8.1. Abiem šalims pasirašius perdavimo–priėmimo aktą, Tiekėjas įsipareigoja elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti Prekių perdavimo-priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai pristatytas Prekes mokėjimo pavedimu, lėšas pervesdamas į Tiekėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per [30 (trisdešimt) kalendorinių dienų] nuo sąskaitos faktūros priėmimo dienos. 8.2. Avansas Tiekėjui nebus mokamas. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Prekėms suteikiamas 24 mėn. Garantinis terminas. 10.2. Prekių trūkumai pastebėti Prekių perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. - Garantija turi būti taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems Prekių trūkumams ir gedimams išskyrus tokius trūkumus ir gedimus, kurie atsiranda Pirkėjui pažeidus Prekių eksploatavimo sąlygas, kurios nurodytos Tiekėjo pateiktoje Prekių naudojimo instrukcijoje. Garantija apima ir montavimo, dokumentų, susijusių su Prekėmis, trūkumų ištaisymą, t. y. garantija taikoma visam Techninėje specifikacijoje ir Pasiūlyme nurodytam Pirkimo objektui. - Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą Prekių techninę priežiūrą, remontą, įskaitant Prekių dalių pakeitimą naujomis, bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekių pakeitimą naujomis analogiškomis Prekėmis. - Garantinio laikotarpio metu techninė priežiūra turi būti organizuojamas ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) val. nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui apie gedimą (išskyrus poilsio ir švenčių dienas), jeigu šalys konkrečiu atveju nesusitaria kitaip. Tiekėjas turi užtikrinti, kad techninis aptarnavimas būtų atliekamas tik kvalifikuoto (-ų) specialisto (-ų). - Jei Tiekėjas pakeičia Prekes ar Prekių dalis naujomis, tai naujoms Prekėms ar jų dalims taikomas toks pats Techninėje specifikacijoje nurodytas garantinis terminas. - Garantijos negalioja, jeigu defektai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | - |  |
| 11. | Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai | - priėmimo-perdavimo aktai; - eksploatacinių savybių deklaracija |  |