ATSAKYMAI Į 2025-02-16 IR 2025-02-17 PAKLASUIMUS

Atviras (supaprastintas) konkursas „Objekto „Privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr. 1 kapitalinio remonto projektas pakeičiant pervažos pakloto konstrukciją ir Perkėlos gatvės paprastasis remontas pervažos prieigose pakeičiant viršutinį asfalto sluoksnį, Minijos g. 180, Klaipėdos m.“ statybos darbų pirkimas“.


1. AB KVJUD pirkimų komisija vadovaudamasi minėto atviro (supaprastinto) konkurso 8.1 punktu, į 2025-02-16 ir 2025-02-17 tiekėjų CVP IS priemonėmis gautus paklausimus atsako taip:


1. [bookmark: _Hlk187733910][bookmark: _Hlk187734627][bookmark: _Hlk190346352]Klausimas. Tiekėjas prašo atsiųsti aklą išlaidų sąmatą, t. y. 2406-XX-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis, nenurodant kainų, kad būtų parengtas išsamus pasiūlymas.
Atsakymas. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies pateikti negalime, teikiant pasiūlymą prašome vadovautis projekto techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais ir sąnaudų kiekių žiniaraščiu.
1. Klausimas. Prašome patikslinti, ar reikės išardyti pėsčiųjų taką ir po darbų atstatyti?
Atsakymas. Atstatyti reikės. Žiūrėti 2406-02-TDP-SAK.SKŽ 3.14–3.18 punktus.
1. [bookmark: _Hlk187734659]Klausimas. Ar pėsčiųjų tako atstatymui galima panaudoti esamas medžiagas?
Atsakymas. Galima naudoti esamas trinkeles, tačiau būtina vertinti tai, kad esamų trinkelių kiekis yra mažesnis, nes nauji pervažos blokai yra siauresni, negu buvo guminė danga.
1. [bookmark: _Hlk187734673]Klausimas. Ar reikia demontuoti esamus latakus, o po darbų atstatyti?
Atsakymas. Darbų zonoje latakų nėra.
1. [bookmark: _Hlk187734696][bookmark: _Hlk187742333]Klausimas. Ar bus reikalinga įrengti laikiną praėjimą pėstiesiems?
Atsakymas. Kadangi darbams vykdyti numatytos 3 dienos, o pėsčiųjų eismas darbų zonoje praktiškai nevyksta, todėl pagal projektą laikinų priemonių pėsčiųjų eismui nenumatyta ir jų įrengti nereikės. 

