TSD-144, VPP-7163, VPP-7301
Metrologinės patikros paslaugų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis: Neinvazinių arterinio kraujo spaudimo aparatų metrologinė patikra.
	Eil. Nr.
	Matavimo priemonės pavadinimas
	Kiekis, vnt.

	1.
	Neinvaziniai arterinio kraujo spaudimo 

matavimo aparatai:
	

	1.1.
	Mechaninis
	500

	1.2.
	Elektroninis pusiau automatinis
	200

	1.3.
	Elektroninis automatinis
	100


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Didžiosios dalies matavimo priemonių patikra turi būti periodiškai atliekama jų eksploatavimo vietose (LSMU ligoninėje Kauno klinikose, adresu Eivenių g. 2, ir Kauno klinikų filialuose: Onkologijos ligoninėje, adresu Volungių g. 16 ir Romainių tuberkuliozės ligoninėje, adresu Šilainių pl. 21), (transporto išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų paslaugų kainą). Patikra išvardintuose padaliniuose organizuojama ne mažiau kaip 10 vnt. vienu metu. 
Likusios dalies (apie 20 procentų) matavimo priemonių patikra periodiškai atliekama paslaugos teikėjo įmonėje. Jei paslauga vykdoma ne Kauno mieste, metrologinės patikros paslaugas teikianti įmonė matavimo priemones turi paimti patikrai iš LSMU ligoninės Kauno klinikų (adresu Eivenių g. 2) ir po patikros atlikimo jas sugrąžinti be papildomo apmokėjimo (transporto/transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų paslaugų kainą)“.

2. Į pasiūlytą metrologinės patikros paslaugos kainą turi būti įskaičiuota žymenų, naudojamų matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros, ir patikros sertifikatų kaina.

2 pirkimo dalis: Masės matavimo priemonės metrologinė patikra.
	Eil. Nr.
	Matavimo priemonės pavadinimas
	Kiekis, vnt.

	1.
	Masės matavimo priemonės (svarstyklės):
	

	1.1.
	Elektroninės vaikams sverti iki 20 kg
	51

	1.2.
	Elektroninės žmonių svėrimui iki 150 kg
	120

	1.3.
	Elektroninės žmonių svėrimui iki 500 kg
	           5

	1.4.
	Svirtinės (mechaninės) žmonių svėrimui iki 220 kg
	100

	1.5.
	Laboratorinės elektroninės 1 klasės
	6

	1.6.
	Laboratorinės elektroninės 1a klasės
	2

	1.7.
	Laboratorinės elektroninės 2 klasės
	10

	1.8.
	Laboratorinės elektroninės 3 klasės
	2

	1.9.
	Elektroninės iki 15 kg
	30

	1.10.
	Elektroninės virš 15 kg iki 30 kg
	10

	1.11.
	Elektroninės virš 30 kg iki 150 kg
	5

	1.12.
	Stalinės ciferblatinės iki 20 kg
	14

	1.13.
	Svirtinės iki 500 kg
	2

	1.14.
	Svirtinės nuo 500 kg iki 1000 kg
	3

	1.15.
	Elektroninės 3 klasės virš 150 kg iki 300 kg
	6

	1.16.
	Elektroninės 3 klasės virš 300 kg iki 3000 kg
	4


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1.    Matavimo priemonių patikra periodiškai atliekama jų eksploatavimo vietose: (LSMU ligoninėje Kauno klinikose (adresu Eivenių g. 2) ir Kauno klinikų filialuose: Onkologijos ligoninėje (adresu Volungių g. 16, Kaunas), Romainių tuberkuliozės ligoninėje (adresu Šilainių pl. 21, Kaunas), Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“ (adresu Lopšelio g. 10, Kaunas), Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje (adresu Akacijų g. 18, Kulautuva, Kauno r.), (transporto išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų paslaugų kainą). 

2.   Į pasiūlytą metrologinės patikros paslaugos kainą turi būti įskaičiuota žymenų, naudojamų matavimo priemonių ženklinimui po metrologinės patikros, ir patikros sertifikatų kaina.

3 pirkimo dalis: Temperatūros matavimo priemonių metrologinė patikra.

	Eil. Nr.
	Matavimo priemonės pavadinimas
	Kiekis, vnt.

	1.
	Temperatūros matavimo priemonės (termometrai):
	

	1.1.
	Techniniai stikliniai nuo 0 iki 100 laipsnių
	30

	1.2.
	Techniniai stikliniai virš 100 laipsnių
	15

	1.3.
	Techniniai stikliniai virš 200 laipsnių
	10

	1.4.
	Žemų temperatūrų techniniai stikliniai
	10

	1.5.
	Skaitmeniniai iki 100 laipsnių
	50

	1.6.
	Skaitmeniniai iki 300 laipsnių
	5

	1.7.
	Skaitmeniniai minusinės temperatūros nuo -50 laipsnių iki 100 laipsnių
	10

	1.8.
	Skaitmeniniai su išoriniu ir vidiniu davikliu
	25

	1.9.
	Skaitmeniniai su drėgmės matavimo funkcija (termometrai -higrometrai)
	100

	1.10.
	Laboratoriniai iki 100 laipsnių
	50

	1.11.
	Laboratoriniai virš 100 laipsnių
	10

	1.12.
	Elektrokontaktiniai
	12

	1.13.
	Medicininiai elektroniniai
	100

	1.14.
	Medicininiai bekontakčiai infraraudonųjų spindulių
	600

	1.15.
	Maisto temperatūrai matuoti su smeige mechaniniai
	5

	1.16.
	Maisto temperatūrai matuoti su smeige elektroniniai
	10


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Matavimo priemonių patikra periodiškai atliekama paslaugos teikėjo įmonėje. Metrologinės patikros paslaugas teikianti įmonė, jei įmonė yra ne Kauno mieste, matavimo priemones turi paimti patikrai iš LSMU ligoninės Kauno klinikų (adresu Eivenių g. 2) ir po patikros atlikimo jas sugrąžinti be papildomo apmokėjimo (transporto/transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų paslaugų kainą).
2. Į pasiūlytą metrologinės patikros paslaugos kainą turi būti įskaičiuota žymenų, naudojamų matavimo  priemonių ženklinimui po metrologinės patikros, ir patikros sertifikatų kaina.
PAGE  

