## Lapas1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: Kraujo komponentų ir skysčių šildytuvas (Nr. )
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pastaba: Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius):
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos , apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjo siūlomomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
4. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.
5. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
6. Prekių garantijos terminas ≥ 36 mėnesiai.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai
Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas/modelis:
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1 | Paskirtis | Skirta atšildyti šviežiai šaldytą plazmą, eritrocitų masę ir krioprecipitatą, infuzinius tirpalus (skysčius)
2 | Veikimo principas | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis.
3 | Valdymo pultas | Būtina
3.1 | mikroprocesorinis valdymas | Būtina
3.2 | temperatūros reguliavimo mygtukai | Būtina
3.3 | prietaiso įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina
4 | Programos:
4.1 | eritrocitų masės šildymas | Būtina
4.2 | šviežiai šaldytos plazmos šildymas | Būtina
4.3 | krioprecipitato šildymas | Būtina
4.4 | laisvai vartotojo sudaroma programa | Būtina
5 | Ekranas | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija.
6 | Nepertraukiamas šildomų produktų maišymas | Būtina
7 | Konstrukcija:
7.1 | Talpyklėje galima šildyti iki 4 kraujo produktų maišelių po 250 ml vienu metu | Būtina
7.2 | Korpusas atsparus korozijai | Būtina
7.3 | Galimybė atšildyti kraujo produktus nepriklausomai vieną nuo kito | Būtina
7.4 | Galimybė laikinai sustabdyti atšildymo procesą bet kuriame etape | Būtina
7.5 | Galimybė atlikti atšildymą be maišymo | Būtina
7.6 | Produktų atšildymo greitis | 250 ml talpos plokščias produktų maišas -30°C temperatūros atšildomas per ≤ 20 min.
7.7 | Temperatūros nustatymo intervalas | Ne siauresnės ribos kaip nuo +37°C iki +45°C, kas ≤0,5°C
8 | Apsauga nuo perkaitimo: | Būtina
8.1 | Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra | Būtina
9 | Įjungimo indikacija | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija
10 | Garsiniai ir vaizdiniai indikatoriai esant:
10.1 | per aukštai temperatūrai | Būtina
10.2 | per žemai temperatūrai | Būtina
11 | CE ženklinimas | Būtina
12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesiai
12.1 | Garantiniu laikotarpiu nemokamai atlikti techninę priežiūrą | Būtina
13 | Aparato išorinės jungtys:
13.1 | Galimybė prijungti brūkšninių kodų skaitytuvą | Būtina
13.2 | Galimybė perkelti į kompiuterį bei atspausdinti šildymo proceso duomenis | Data ir laikas
Pasirinkta programa
Šildymo trukmė
Šilumą pernešančio skysčio temperatūra.
14 | Talpyklė su permatomu dangčiu vizualiai kontrolei | Būtina
15 | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą. Nutekėjus skysčiams, šildymas išjungiamas. | Būtina
16 | Saugumo klasė | ne žemesnė kaip I klasė
Eil. Nr. | Ekonominio naudingumo kriterijaus pavadinimas (reikalavimas) |  |  | Kriterijaus reikšmė (Atitinka (Taip/Ne))
1. | Siūloma įranga 250 ml talpos plokščias produktų maišas -30°C temperatūros atšildomas per ≤ 10 min. (10 balai)
2. | Siūloma įranga 250 ml talpos plokščias produktų maišas -30°C temperatūros atšildomas per 10 - 15 min. (5 balai)
3. | Siūloma įranga 250 ml talpos plokščias produktų maišas -30°C temperatūros atšildomas per >15 min. (0 balų)
Siūloma kaina:
PD Nr. | Perkamos prekės pavadinimas | Vieno vieneto kaina, EUR be PVM | Kiekis (vnt.) | Suma EUR, be PVM
1 | Kraujo komponentų ir skysčių šildytuvas |  | 3
PVM tarifas (%): |  |  | PVM suma, EUR:
Kaina, EUR su PVM*:
Suteikiama garantija, mėn.
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai:
Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos vertė pasiūlymo kainoje (Eur)
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(Vardas ir pavardė)