## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Rinkinio hemofiltracijai pirkimas (Nr.9910)
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, turi būti CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) procentų nuo prekės galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge | Vieno vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM | PVM, Eur | Pasiūlymo kaina, Eur su PVM | BVPŽ kodas | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM
1 | Inkstų pakaitinės terapijos priemonės | Pateikti gamintojo įgaliojimą atstovauti gamintoją.
1.1 | Rinkinys citratinei hemofiltracijai (CVVHD) | Rinkinys atlikti hemofiltraciją ar hemodiafiltraciją su multiFiltrate PRO aparatu. Ne mažesnio kaip 1.8 m² paviršiaus ploto, sterilizuotas garais, polisulfono (sintetinės) membranos hemofiltratas, pakaitinio tirpalo ir dializato magistralės su saugia SecuNect jungtimi citrato ir kalcio tirpalų pajungimui. | vnt. | 1000 |  |  | 5 |  |  |  | 33140000-3
1.2 | Rinkinys citratinei hemodiafiltracijai (postCVVHDF) | Rinkinys atlikti postdiliucinę hemodiafiltraciją su multiFiltrate PRO aparatu. Rinkinys turi būti sudarytas iš ne mažesnio kaip 1.8 m² paviršiaus ploto, sterilizuotas garais, polisulfono (sintetinės) membranos hemofiltratas, kraujo, pakaitinio tirpalo ir dializato magistralės su saugia SecuNect jungtimi citrato ir kalcio tirpalų pajungimui. | vnt. | 95 |  |  | 5 |  |  |  | 33140000-3
[5 empty] | Bendra pasiūlymo kaina | [6 empty] | 420000