## Sterilizacinės priemonės
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės VIII (priemonės sterilizacijai) Techninė specifikacija 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas ir grafiškai nurodyti prekės vietą kataloge ar pan.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties dokumentus
4.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr | Pavadinimas | BVPŽ kodas | Maksimalus kiekis 24 mėnesiams | Mato vnt | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytas pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Pakuotės kaina be PVM , Eur (Konkurso metu nevertinama) | Pakuotės kaina su PVM, Eur (Konkurso metu nevertinama) | Prekės mato vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės mato vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 | Bowie-Dick testas | 33191000-5 | 2000 | vnt. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui,turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 11140-1, LST EN ISO 11140-4 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Indikatorius ir įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą. Jeigu testo rinkinyje esantis įtaisas skirtas tam tikram indikatorių kiekiui, tai jo kaina turi būti įskaičiuota į kiekvieną rinkinio kainą. Jeigu įtaisas skirtas ilgalaikiam naudojimui, tai tiekėjas su panaudos sutartimi turi pateikti reikiamą įtaisų skaičių pagal įstaigos poreikį. Turi tikti didiesiems garo sterilizatoriams. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblunka 5-rius metus). Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento. Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatorių klasė ir atitikimas standartams, gamintojo pavadinimas.Turi būti pateiktas indikatoriaus spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba. Turi tikti klijuoti į dokumentus, krovinio registracijos korteles.
2 | Sterilizuojamų paketų sutvirtinimo lipni juosta su integruotu išoriniu 1 klasės proceso poveikio cheminiu indikatoriumi sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 33191000-5 | 18000 | metras | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė, skirta paketų tvirtinimui.Plotis: 2 cm (±5mm). Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą (1 klasės proceso cheminis indikatorius). Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Atitinkantis LST EN ISO11140-1 dalies reikalavimus. Pateikti produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams.
3 | Krepuotas popierius | 33198200-6 | 18000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė.Popieriaus svoris ne mažiau 60g/kv.m Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Sukarpytas lakštais. Popieriaus paviršius turi būti lygus, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų, kad pakuojant medicinos prietaisus nesukeltų odos pažeidimų, mikrotraumų bei odos alergijos reiškinių. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Dydžiai:
|  |  | 6000 | vnt. | Krepuotas popierius 60x60 cm (±5 cm)
|  |  | 10000 | vnt. | Krepuotas popierius 90x90 cm (±5 cm)
|  |  | 2000 | vnt. | Krepuotas popierius 120x120 cm (±5 cm)
4 | Krepuotas popierius, skirtas sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 120x120 cm (±5 cm) | 33198200-6 | 2000 | vnt. | Turi tikti sterilizacijai garais vakuuminiuose ir etileno oksido sterilizatoriuose. Ypatingai tvirtas, skirtas didelių, labai sunkių ortopedinių rinkinių pakavimui. Teikiamas standartinėje dviguboje pakuotėje, ant pakuotės yra CE ženklinimas (MDD 93/42 EEB).Sudėtis: 1 lapas - celiuliozė, pastiprinta sintetiniu pluoštu, 2 lapas - 100 proc. sintetinis pluoštas; abu lapai- skirtingų spalvų; išorinis lapas atlaikantis ≥ 9 kg sterilizuojamos pakuotės svorį. Atsparūs tempimams: vidinis lapas ne mažiau 1,5 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis), išorinis lapas ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Turi atitikti LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2 standartų reikalavimus (pateikti kopijas). Išmatavimai 120x120 cm (±5 cm).
5 | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui be klostės 50 (±10) mm | 33198200-6 | 1000 | metras | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 70g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Išmatavimai 50 mm (± 10 mm).
6 | Popieriaus-plastiko juostos su kloste, skirtos užlydymui |  | 49000 | metrai | Skirta sterilizacijai vandens garais. Pagaminta iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš ne mažiau 11μm storio poliesterio ir ne mažiau 38μm polipropileno plėvelės, kurios storis ne daugiau 55µm. Kitas juostos sluoksnis popierinis, pagamintas iš sustiprintos celiuliozės pluošto, sluoksnio svoris ne mažiau 70g/m². Įpakavimas atsparus drėgmei, didelėms apkrovoms, geras mechaninis atsparumas, oro poringumas. Abu juostos sluoksniai ties juostos kraštais turi būti užlydyti siūle, kurios plotis ne mažesnis nei 1 cm. Ant juostos turi būti nurodyta informacija: atitiktis standartui ISO 11607 ir EN 868, spalvos pasikeitimo aprašymai, maišelio atidarymo kryptis, juostos išmatavimai, gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Juosta turi turėti 1 klasės proceso poveikio garų indikatorių, atitinkantį LST EN ISO11140-1 reikalavimus. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Būtina pateikti gamintojo rekomendacijas dėl užlydymo temperatūros. Juosta turi atitikti standarto LST EN ISO 11607 reikalavimus, turi turėti CE ženklą (MDD 93/42 EEB). Pateikti gamintojo produkto aprašymą, naudojimosi instrukciją ir dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Dydžiai:
|  |  | 12000 | metras | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 75 (±10) mm
|  |  | 12000 | metras | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 100 (±10) mm
|  |  | 15000 | metras | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 150 (±10) mm
|  |  | 3000 | metras | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 200 (±10) mm
|  |  | 4000 | metras | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 250 (±10) mm
|  |  | 3000 | metras | Popieriaus-plastiko juosta skirta užlydymui su kloste 300 (±10) mm
7 | Apsaugos aštriems instrumentams | 33198200-6 | 15000 | vnt. | Vienkartinės, popierinės, su permatoma kišene, arba permatomo plastiko, skirtos pakuotės apsaugai nuo pažeidimų. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. Turi būti nurodytas gamybinės partijos Nr., gamintojo pavadinimas. Apsaugos dedamos ant instrumentų aštrių dalių. Dydžiai:
|  |  | 14000 | vnt. | 50 x 128 mm (± 5 mm)
|  |  | 1000 | vnt | 85 x 165 mm (± 5 mm)
8 | Lipdukas-etiketė | 30192800-9 | 100 000 | etiketė | Lipdukas-etiketė turi būti trijų eilučių,kiekvienoje eilutėje turi tilpti po 12 simbolių (skaitmenų), gali būti panaudotas du kartus, be indikatoriaus. Pakuotėje turi būti rašalo papildymas. Po sterilios pakuotės atidarymo, lipdukas lengvai nusiima nuo jos ir gali būti įklijuotas į paciento kortelę arba į krovinio registracijos kortelę. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 4 rankinius spausdintuvus, į kuriuos tiktų siūlomos etiketės.
9 | Testas pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos kokybei nustatyti, naudojant rankinį plovimo būdą | 33191000-5 | 24 | testas | Kraujo likučiams nustatyti ant instrumentų paviršių. Paruošti naudoti. Saugūs aplinkai. Skirti vienalyčių ir tuščiavidurių medicinos prietaisų plovimo kokybei nustatyti. Pateikti atitikties LST EN ISO15883 deklaraciją, naudojimo instrukciją lietuvių kalba. Rezultatas –vertinamas ne vėliau kaip po 120 s.
10 | Papildymo rinkinys EO dujų sterilizacijai | 33191000-5 | 7 | rinkinys | Rinkinį sudaro: 1. „Velcro“ kimbanti juosta, skirta daugkartiniam naudojimui. 2. 40 L maišai, skirti sudėti sterilizuojamoms priemonėms. 3. EO dujų ampulės po 17,6 g.+- 25 g, iš kurių kiekviena supakuota į atskirą uždarą maišelį. Visas rinkinys yra supakuotas į vieną dėžę. Tinka EO dujų Sterilizatoriui ANDERSEN ANPROLENE AN74i .
11 | Drėgmės indikatoriai | 33191000-5 | 100 | vnt | Skirta drėgmės kontrolei sterilizacijos metu užtikrinti. Kiekvienas drėgmės indikatorius yra supakuotas į folijos pakuotę. Veiklioji medžiaga (tirpalo) Natrio Hipochloritas (4.3 gm) +- 10% / indikatorių) arba lygiavertė. Tinka EO dujų Sterilizatoriui ANDERSEN ANPROLENE AN74i.
12 | Dozimetrai | 33191000-5 | 100 | vnt | Skirta laiko, temperatūros, EO dujų koncentracijos sterilizacijos metu kontrolei.Kiekvienas dozimetras yra supakuotas į folijos pakuotę.Tinka EO dujų Sterilizatoriui ANDERSEN ANPROLENE AN74i.
13 | EO dujų poveikio indikatoriai | 33191000-5 | 600 | vnt | Skirta sąlyčiui su EO dujomis indikuoti. Po sąlyčio su EO dujomis ant lipduko esantis indikatorius keičia spalvą. Lipdukas ne didesnis nei 27 mm x 47 mm. Tinka EO dujų Sterilizatoriui ANDERSEN ANPROLENE AN74i.
14 | EO dujų cheminiai proceso indikatoriai | 33191000-5 | 3750 | vnt | Skirta sąlyčiui su EO dujomis indikuoti. Po sąlyčio su EO dujomis ant lipduko esantis indikatorius keičia spalvą. Lipdukas ne didesnis nei 23 mm x 29 mm. Dvigubai lipnūs, su vieta užrašui. Tinka EO dujų Sterilizatoriui ANDERSEN ANPROLENE AN74i. Sutarties galiojimo metu suteikti panaudai 1 rankinį spausdintuvą, į kurį tiktų siūlomos etiketės.
15 | Markeris, skirtas rašymui tiesiogiai ant paketų | 33191000-5 | 20 | vnt. | Tinkamas rašymui tiesiogiai ant sterilizuojamų paketų, rašalas atsparus garų sterilizacijai. Saugus ir nepažeidžiantis įpakavimo. Nesusiliejantis, greitai išdžiūna, netoksiškas. Juodos spalvos. Pateikti gamintojo dokumentus.
16 | Užlydymo juostos kokybės indikatorius | 33191000-5 | 100 | vnt. | Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės. Atitinka ISO 11607 reikalavimus. Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti. Pritaikytas dokumentacijai.