# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-02-21

Nr. IS – 937 (26.17)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „NEMUNO G. 75, PANEVĖŽYS, PASTATO DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO remonto darbai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Komisija Panevėžio miesto savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) perkančiųjų organizacijų viešiesiems pirkimams vykdyti (toliau – Komisija), atsakydama į pirkimo dalyvių prašymus patikslinti supaprastinto pirkimo „Nemuno g. 75, Panevėžys, pastato dalies patalpų paprastojo remonto darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygas, paaiškina:

1 Klausimas. „Kadangi 2 aukšte sanitariniai prietaisai nutolę nuo kanalizacijos stovo nemažu atstumu, ar bus galimybė nuotekų vamzdynus pravesti 1 aukšto palubėje?“.

Atsakymas. Informuojame, kad tokia galimybė yra, nes 1 aukštas aktų salėje turi Armstrong tipo pakabinamas lubas, kurios paleistos nuo perdangos 300mm.

2 Klausimas. „Vandentiekio ir šildymo aprašo lentelėje „Preliminarūs kiekiai“ kaip pavyzdys pateikta gamintojo UPONOR medžiagų ir įrangos foto iliustracija. Ar galima naudoti kito gamintojo vamzdynus tinkančius vandentiekio ir šildymo sistemoms?“.

Atsakymas. Paaiškiname, kad vandentiekio ir šildymo aprašo lentelėje yra preliminarūs  kiekiai, o pavyzdys pateiktas kaip iliustracinis, neprisirišant prie gamintojo.

3 Klausimas. „Atlikus objekto apžiūrą iškilo keletas klausimų dėl pirkimo dokumentacijoje pateiktų objekto sąnaudų žiniaraščio.

Minėtame žiniaraštyje nėra ardymo/demontavimo darbų kiekių:

1. I a. Patalpose nenurodytas kiekis demontuojamų sienų/lubų PVC apdailos segmentų.

2. Nėra nurodytas kiekis demontuojamų grindų PVC dangų ir grindų plytelių kiekis.

3. Žiniaraštyje nėra demontuojamų langų ir vidinių durų blokų kiekio.

4. Darbų apraše montuojami nauji PVC durų ir priešgaisriniai durų blokai esamose pertvarose. Tokiu atveju bus kertamos angos mūro sienose, bei įrengiamos G/b sąramos. Šie darbai taip pat nenurodyti žiniaraštyje.

Ar bus pateikti aukščiau pažymėtų darbų kiekiai?“.

Atsakymas. Paaiškiname, kad Perkančioji organizacija ardymo/demontavimo darbų kiekių nepateiks. Užsakovo techninės specifikacijos Orientacinio sąnaudų žiniaraščio, esančiose pastabose nurodyta:

„Pastabos:

1. Sąnaudų žiniaraščiai yra orientaciniai ir viešo pirkimo metu turi būti rangovo patikslinti.

2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.“

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,

pavaduojanti Skyriaus vedėją						Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Ieva Adomėnienė, tel. (+370 45) 501 338, el. p. ieva.adomeniene@panevezys.lt