## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA: APLIKATORIUS, PADĖKLAS IR KEPURĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | BRACHITERAPIJOS APLIKATORIAUS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos įrangos konkreti reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta reikalaujamo parametro atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
1. | Brachiterapijos aplikatoriaus rinkinys
1.1. | Brachiterapijos aplikatoriaus rinkinys | 1 | vnt
1.1.1. | Fletcher (FSD) tipo aplikatorius suderinamas su ligoninėje naudojamu SagiNova aukštų dozių brachiterapijos aparatu;
1.1.2. | Suderinamas su KT ir sąlyginai suderinamas MR (1.5T ir 3T);
1.1.3. | Lengvai surenkama ir išardoma konstrukcija;
1.1.4. | Yra aplikatoriaus dešinė dalis ≥ 1 vnt.;
1.1.5. | Yra aplikatoriaus kairė dalis ≥ 1 vnt.;
1.1.6. | Yra intrauteriniai vamdeliai (ilgis 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm) ≥4 vnt.;
1.1.7. | Yra ovoidės (diametras 20 mm, 25 mm, 30 mm) ≥ 3 poros;
1.1.8. | Yra universalus rektalinis retraktorius ≥ 1 vnt.;
1.1.9. | Yra gimdos kaklelio atrama (Cervical Stop) ≥ 1 vnt.;
1.1.10. | Pridedami visi surinkimui ir išardymui reikalingi įrankiai;
1.1.11. | Pridėta nerūdijančio plieno liniuotė, kurios ilgis 16 cm +-1 cm;
1.1.12. | Yra sandarinimo dangteliai sterilizavimui ≥ 10 vnt.;
1.1.13. | Pridedama sterilizavimo dėžutė ≥ 1 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | KRŪTINĖS LĄSTOS POZICIONAVIMO PAGRINDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos įrangos konkreti reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta reikalaujamo parametro atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
2. | Krūtinės ląstos pozicionavimo pagrindas
2.1. | Krūtinės ląstos pozicionavimo pagrindas | 1 | vnt
2.1.1. | pritaikytas pacientų, sergančių krūties vėžiu bei krūtinės ląstos piktybiniais navikais, pozicionavimui spindulinės terapijos procedūrų metu;
2.1.2. | Pagamintas iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos;
2.1.3. | Pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki15°;
2.1.4. | Turi reguliuojamo aukščio laikiklius dilbiams;
2.1.5. | Turi laikiklį rankų pozicionavimui virš galvos;
2.1.6. | Yra ≥ 3 skirtingų formų pagalvėlės;
2.1.7. | Techniškai suderinamas su Klaipėdos Univesiteto ligoninės Radioterapijos terapijos skyriuje naudojamais krūtinės ląstos pozicionavimo pagrindais „Kombiboard“
2.1.8. | Krūtinės ląstos pozicionavimo pagrindui suteikiama garantija nemažiau kaip 24 mėnesiai.
2.1.9. | Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją);
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | GALVOS ŠALDYMO KEPURĖLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos įrangos konkreti reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta reikalaujamo parametro atitiktis, pavadinimas ir psl. Nr.
3. | Galvos šaldymo kepurėlės
3.1. | Galvos šaldymo kepurėlės | 8 | vnt
3.1.1. | Galima rinktis skirtingų dydžių kepurėlės – maža, vidutinė ir didelė (S, M, L).
3.1.2. | Kepurėlės pagamintos iš silikono
3.1.3. | Lengvai plaunamos, valomos standartiniais detergentais
3.1.4. | Tiekiamos su greitomis jungtimis prijungti prie šaldymo sistemos
3.1.5. | Suderintos naudojimui su ligoninėje turimomis šaldymo sistemomis Paxman Scalp Orbit II cooling system arba Paxman PSCS
3.1.6. | Kepurėlės svoirs <1 kg.
3.1.7. | Kepurėlės atlaiko ne mažesnį nei 20 psi
3.1.8. | Kepurėlėms taikomas ne mažesnis nei 24 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpis
3.1.9. | Be neopreno apdangalo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2194-2181-2192 2025-02-20 16:06:05