## W_1_5
| Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava |  | L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 5
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
| Elektrotechnika |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Norma | Koef | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Subrangovai | St koef | Zyme | St kodas
| S9-Specifiniai darbai | [6 empty] | 0,00
| S10-Sezoniniai darbai | [6 empty] | 0,00
1 | Galios automatinių jungiklių, kirtiklių ir kt. prietaisų montavimas spintose (dėžėse) | N21P-0405-1 | vnt. |  |  |  | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {D7221E47-D2D0-462A-8DD2-F46E09DC90BC}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 1.54 | #REF! |  | 6.16 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Elektrinis grąžtas | 390049 | maš. val. | 0.14 |  |  | 0.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Antgaliai | 260496 | vnt. | 6 |  |  | 24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Galios automatiniai jungikliai, kirtikliai ir kiti prietaisai | 260809 | vnt. | 1 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1002850
2 | LED šviestuvų 3470 lm montavimas pakabinamų lubų angose | N21P-0706-1 | vnt. |  |  |  | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {5CD27E99-7E16-4E2C-828D-9C71E031CD2D}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 0.31 | #REF! |  | 3.1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.04 |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| LED šviestuvas 3470 lm į pakabinamų lubų angas | 320012 | vnt. | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
3 | Įledžimų LED šviestuvų 1685 lm IP44 montavimas | N21P-0706-1 | vnt. |  |  |  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {EFD600A2-2093-40BB-A25A-EE9D40CA5171}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 0.31 | #REF! |  | 1.86 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.04 |  |  | 0.24 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Įledžimas LED šviestuvas 1685 lm IP44 | 320012 | vnt. | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
4 | Avarinio LED šviestuvo montavimas | N21-219 | 100 vnt. |  |  |  | 0.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {2053DC16-9E53-4700-9C2A-A46C532CA6CB}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22 | 10322 | žm. val. | 63.4 | #REF! |  | 0.634 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010033
| Plieninė viela (šviesi, rišamoji) | 120010 | t | 0.0015 |  |  | 1.5e-05 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000044
| Medsraigčiai įvairūs | 120063 | kg | 4.55 |  |  | 0.0455 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Polivinilo chloridinis vamzdelis | 220471 | kg | 0.5 |  |  | 0.005 | 0 |  | 0 |  |  | 5 | 20 | 1001035-31
| Avarinis šviestuvas (komplektas) | 964RPM | vnt. | 100 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
5 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | N21P-0314-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {68E70E84-5D4E-46C1-93FA-8000B497DB5F}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00 | 10300 | žm. val. | 6.8 | #REF! |  | 0.748 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010031
| Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu | 489246 | maš. val. | 5.4 |  |  | 0.594 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488380
6 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | N21P-0317-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {AAA41054-E1B9-4CA0-A51F-8B0E0795F88A}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00 | 10300 | žm. val. | 9 | #REF! |  | 0.99 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010031
| Plastmasinės dėžutės | 260418 | vnt. | 100 |  |  | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1002800
| Gipsas | 570131 | t | 0.003 |  |  | 0.00033 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000840
7 | Vieno klavišo jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | N21-198 | 100 vnt. |  |  |  | 0.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {A03E3E02-7E00-44EF-9279-80CF7297B2F5}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22 | 10322 | žm. val. | 19 | #REF! |  | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010033
| Gipsas | 570131 | t | 0.020212 |  |  | 0.00040424 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000840
| Jungikliai | 2913RPM | vnt. | 100 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
8 | Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | N21-198 | 100 vnt. |  |  |  | 0.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {7B4A4EF0-9BCD-4F16-AAD0-2F3A54BDFCE8}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22 | 10322 | žm. val. | 19 | #REF! |  | 0.19 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010033
| Gipsas | 570131 | t | 0.020212 |  |  | 0.00020212 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000840
| Jungikliai | 2913RPM | vnt. | 100 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
9 | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų | N21P-0322-2 | 100 vnt. |  |  |  | 0.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {C14E2AEC-1E09-427A-93E6-1E1721C15887}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00 | 10300 | žm. val. | 10 | #REF! |  | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010031
| El. instaliacijos prietaisai | 260605 | vnt. | 100 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
10 | Judesio sensoriaus IP44 montavimas | N21P-0702-1 | vnt. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {EE81CA8F-4C44-428A-A0BA-C83603141EB2}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 0.61 | #REF! |  | 0.61 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Judesio sensorius(kompl.) | 320029 | vnt. | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
11 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | N21P-0315-1 | 100 m |  |  |  | 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {6F213561-7C27-4969-BF29-F6ED11443C1C}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00 | 10300 | žm. val. | 9 | #REF! |  | 14.4 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010031
| Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu | 489246 | maš. val. | 9 |  |  | 14.4 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488380
12 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | N21P-0314-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {1767F8B7-9CE9-4851-8596-970075CDD4F3}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00 | 10300 | žm. val. | 6.8 | #REF! |  | 0.816 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010031
| Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu | 489246 | maš. val. | 5.4 |  |  | 0.648 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488380
13 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm | N21P-0317-1 | 100 vnt. |  |  |  | 0.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {E8D16487-BA30-4861-A0B8-607233F6D7DB}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00 | 10300 | žm. val. | 9 | #REF! |  | 1.08 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010031
| Plastmasinės dėžutės | 260418 | vnt. | 100 |  |  | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1002800
| Gipsas | 570131 | t | 0.003 |  |  | 0.00036 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000840
14 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 20 mm | N21P-0306-1 | 100 m |  |  |  | 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  |  | {91B8C61F-3B82-4291-91CF-5B6B63F889FD}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 28.1 | #REF! |  | 44.96 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 3 |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 75 |  |  | 120 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Vamzdžių laikikliai | 260938 | vnt. | 75 |  |  | 120 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-21
| Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.) | 1035_87 | m | 105 |  |  | 168 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1001020-118
15 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo laidų apsauginius vamzdžius sienų paviršiuose | N21P-0316-1 | 100 m |  |  |  | 1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {AEB7E943-6622-4B2D-BF6E-86DE0E28C09A}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 21 | #REF! |  | 33.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.6 |  |  | 0.96 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Tinko skiedinys (sausi mišiniai) | 572157 | t | 0.096 |  |  | 0.1536 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000757
16 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | N21P-0328-1 | 100 m |  |  |  | 0.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {10190457-6ABF-4948-A8E6-82916F289A5C}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 4.7 | #REF! |  | 3.76 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Variniai instaliaciniai kabeliai 3x2,5 mm2 | 3498_344 | m | 103 |  |  | 82.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1002500
17 | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | N21P-0328-1 | 100 m |  |  |  | 0.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {FD31BFE9-F539-46C1-8422-60FFC0446658}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 4.7 | #REF! |  | 2.82 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1,5 mm2 | 3499_2 | m | 103 |  |  | 61.8 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1002500
18 | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | N21P-0327-3 | 100 m |  |  |  | 0.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  | {1247F9D8-6365-4DEC-AA59-994E81860DE7}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 15.4 | #REF! |  | 3.08 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė | 220696 | kg | 0.03 |  |  | 0.006 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Kabelis nedegus varin. gyslomis 3x1,5 mm2 | 351860 | m | 103 |  |  | 20.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1002500
19 | Kabelių varžos matavimas, kai kontūro diagonalė iki 500 m (matavimas) | D1-378 | vnt. |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  | {D0FB9E28-D639-4DFC-8123-4B0E3F6A5B8B}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50 | 10550 | žm. val. | 8 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | 1 | 0010055
| Iš viso #1 |  |  |  | theend | [7 empty] | 8
|  | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai | [12 empty] | KDU
|  | Papildomų medžiagų vertė | [12 empty] | PMD
|  | Papildomų mechanizmų vertė | [12 empty] | PMZ
|  | Soc. draudimas | [12 empty] | SOD
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)
|  | Statybvietės išlaidos | [12 empty] | STI
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)
|  | Indeksas | [12 empty] | IND
Po indeksacijos iš viso
|  | Pridėtinės išlaidos | [12 empty] | PRI
|  | Pelnas | [12 empty] | PLN
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)
|  | PVM | [12 empty] | PVM
| Iš viso #5 (kaina su PVM) | [11 empty] | Pabaiga