## W_1_3
| Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava |  | L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 3
| Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas | [6 empty] | 0
| Vėdinimas |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Norma | Koef | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Subrangovai | St koef | Zyme | St kodas
| S9-Specifiniai darbai | [6 empty] | 0,00
| S10-Sezoniniai darbai | [6 empty] | 0,00
1 | Plieninių sraigtinių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo 200 mm | N20P-0109-2 | m |  |  |  | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |  |  | {3C967AD2-1DC8-4A19-B821-561747843C81}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.45 | #REF! |  | 6.75 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.07 |  |  | 1.05 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Kniedės | 120319 | kg | 0.007 |  |  | 0.105 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Atramos, kronšteinai, pakabos | 260528 | vnt. | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Plieniniai sraigtiniai vamzdžiai d-200 mm su fasoninėmis dalimis | 260998 | m | 1 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Jungiamosios-pereinamosios movos | 261014 | vnt. | 0.33333 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Juosta izoliacinė polivinilchloridinė | 342541 | m | 0.33 |  |  | 4.95 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-20
2 | Plieninių apvalių įmovinių fasoninių dalių montavimas, kai skersmuo 200 mm | N20P-0110-2 | vnt. |  |  |  | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |  | {236DFB4A-B9E5-41C9-B192-7360F6F5C001}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.86 | #REF! |  | 4.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.11 | 1 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Kniedės | 120319 | kg | 0.009 | 1 |  | 0.045 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Fasoninės detalės ortakiams | 484713 | vnt. | 1 | 1 |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Juosta izoliacinė polivinilchloridinė | 342541 | m | 2 | 1 |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-20
3 | Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm | N20-925 | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {EF8DC512-118D-47E9-8A3C-9DAB35B9312A}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 0.64 | #REF! |  | 1.28 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.21 | 1 |  | 0.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Kniedės | 120319 | kg | 0.014 | 1 |  | 0.028 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Juosta izoliacinė polivinilchloridinė | 342541 | m | 2 | 1 |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-20
4 | ZN reguliavimo sklendės d-200 mm | N20-925p | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  | {EC575572-B791-40F7-8A17-275EECDC7BE4}
| ZN reguliavimo sklendės d-200 mm | 773RPM | vnt. | 1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
5 | Lubinių difuzorių 600±1x600±1 montavimas | N20P-0206-2 | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {B00006C6-BCE5-4CB4-BC9C-78740184C7A6}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 1.06 | #REF! |  | 2.12 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.26 |  |  | 0.52 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 6 |  |  | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Lubinis difuzorius 600x600 mm | 480608 | vnt. | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
6 | Vamzdynų, kurių skersmuo 200 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | N26-265 | 100 m |  |  |  | 0.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  | {DCAC646E-4B9B-4AFE-836A-5428E64F5455}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 20.2 | #REF! |  | 3.03 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Klijai | 230209 | kg | 2.2 | 1 |  | 0.33 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000832-21
7 | Polietileno arba porėtos gumos kevalai | N26-265p | 100 m |  |  |  | 0.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  | {0F43C21B-2CBE-45BE-90FF-9F781DB2A06E}
| Polietileno arba porėtos gumos kevalai | 4018RPM | m | 103 | 1 |  | 15.45 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
8 | Ortakių prijungimas prie esamos sistemos | N20P-0105-2 | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |  | {701B7051-5430-4403-B0D8-B860CC821B21}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 1.15 | #REF! |  | 2.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.01 | 1 |  | 0.02 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Varžtai su veržlėmis, įvairūs | 120049 | kg | 0.24 | 1 |  | 0.48 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Fasoninės detalės ortakiams | 484713 | vnt. | 1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Sandarinimo tarpikliai | 570289 | kg | 0.228 | 1 |  | 0.456 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000961
9 | Ašinių ventiliatorių montavimas sienose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500 | N20P-0503-1 | vnt. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {5C6889B8-9947-4CBD-92B2-8F76BE69079D}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 1.27 | #REF! |  | 1.27 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.25 | 1 |  | 0.25 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 4 | 1 |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Ašiniai ventiliat. su el. varikliu | 260206 | vnt. | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1001080
10 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas, m2 iki 0,25 | N20P-0206-1 | vnt. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  | {36C80293-3069-4CF4-8776-3F567C76AC40}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 0.83 | #REF! |  | 0.83 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.17 |  |  | 0.17 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 4 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Štampuotos grotelės | 480608 | vnt. | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
11 | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir sureguliavimas | R61P-1105 | vnt. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  | {FC6526E1-19EF-4ED0-9FDE-A09A2B98BBC5}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 14.55 | #REF! |  | 14.55 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Iš viso #1 |  |  |  | theend | [7 empty] | 8
|  | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai | [12 empty] | KDU
|  | Papildomų medžiagų vertė | [12 empty] | PMD
|  | Papildomų mechanizmų vertė | [12 empty] | PMZ
|  | Soc. draudimas | [12 empty] | SOD
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)
|  | Statybvietės išlaidos | [12 empty] | STI
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)
|  | Indeksas | [12 empty] | IND
Po indeksacijos iš viso
|  | Pridėtinės išlaidos | [12 empty] | PRI
|  | Pelnas | [12 empty] | PLN
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)
|  | PVM | [12 empty] | PVM
| Iš viso #5 (kaina su PVM) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pabaiga