## W_1_2
| Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava |  | L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 2
| Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas | [6 empty] | 0
| Vandentiekis ir nuotekos |  |  |  |  | Iš viso |  | 0
Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas | Mat. vnt | Norma | Koef | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Subrangovai | St koef | Zyme | St kodas
S9-Specifiniai darbai
S10-Sezoniniai darbai
| Skyrius | 1. Vandentiekis | [13 empty] | SP
1 | Vandentiekio vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 15 | N16P-0201-1 | m |  |  |  | 23.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |  |  | {BF5F07DF-A5B5-4080-B702-6C04F41F94D3}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.48 | #REF! |  | 11.28 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.06 |  |  | 1.41 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 1.5 |  |  | 35.25 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Daugiasluoksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 16x2 | 1020_385 | m | 1 |  |  | 23.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Vamzdžių laikikliai | 260938 | vnt. | 1.5 |  |  | 35.25 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-21
2 | Vamzdžių apsaugos šarvo klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | N21P-0308-2 | 100 m |  |  |  | 0.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  |  |  | {7BF86460-02DA-44D3-A912-B9E91B545717}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 48.2 | #REF! |  | 3.856 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 8 |  |  | 0.64 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 200 |  |  | 16 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Apsauginiai kevalai (šarvai) 20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.) | 1020_201 | m | 105 |  |  | 8.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Vamzdžių laikikliai | 260938 | vnt. | 100 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-21
3 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 20 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | N26-262 | 100 m |  |  |  | 0.155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  |  | {EBE20E63-8B21-4F15-831F-0FABE4BDA8D8}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 11.8 | #REF! |  | 1.829 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Klijai | 230209 | kg | 1.7 |  |  | 0.2635 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000832-21
| Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas THERMAECO FRZ DN 20, 6 mm | 896_305 | vnt. | 102 |  |  | 15.81 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
4 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15 | N16P-0501-1 | vnt. |  |  |  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |  |  |  | {31E56F91-BA11-440B-8906-7B1DD307A7C7}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.34 | #REF! |  | 2.04 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.08 |  |  | 0.48 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Pasta sandarinimui | 230413 | kg | 0.004 |  |  | 0.024 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000825-47
| Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | 2003_1 | vnt. | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Linai šukuoti | 810006 | kg | 0.004 |  |  | 0.024 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-40
| Movinės jungtys | 260719 | vnt. | 1 |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
5 | Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas | N16-114-7 | vnt. |  |  |  | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  |  | {04AF3A60-4249-4728-B606-AA91E0925931}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.12 | #REF! |  | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Varžtai su veržlėmis, įvairūs | 120049 | kg | 0.008 |  |  | 0.08 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| FV-plast tvirtinamos alkūnės su vid. metal. sriegiu 16x1/2` (vir.vamzdyn.PPR) | 1028_159 | vnt. | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
6 | Futliarų įrengimas ir sandarinimas kertant sienas | N24-359 (S10=1,15) | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  |  | {C1C3EAB2-2ADC-491C-8AC0-2D979667B370}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 1.15 | #REF! |  | 2.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| Vamzdis | 1035_110 | m | 0.33333 |  |  | 0.66667 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
7 | Nerūdijančio plieno plautuvių montavimas | N17-36 | kompl. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |  |  |  | {4BCAEA24-DE0A-441F-9A78-07B9C8104A0F}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33 | 10433 | žm. val. | 3.9 | #REF! |  | 3.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010044
| Medsraigčiai įvairūs | 120063 | kg | 0.11 | 1 |  | 0.11 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Vamzdžiai pl. suvir. lengvi necinkuoti, d 32mm, storis 2,8mm | 130101 | m | 0.46 | 1 |  | 0.46 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0027 | 20 | 1000979
| Fitingai plieniniams vamzdžiams d 15 mm | 140149 | vnt. | 2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1002044
| Fitingai plieniniams vamzdžiams d 40 mm | 140153 | vnt. | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1002044
| Poveržlė plastmasinė mūrvinėms | 220092 | vnt. | 6 | 1 |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000951-1
| Tirštai trinti dažai (geležies raudė) | 230105 | kg | 0.02 | 1 |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000791-88
| Pokostas | 230111 | kg | 0.01 | 1 |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000760
| Praustuvų tvirtinimo priemonės | 490013 | kg | 2.39 | 1 |  | 2.39 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000072
| Linai šukuoti | 810006 | kg | 0.01 | 1 |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-40
8 | Nerūdijančio plieno plautuvė 1250±1x500±1x840±1 | N17-36p | kompl. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  |  | {ED554321-8BF3-40B0-8A19-1E78F8C461F3}
| Nerūdijančio plieno plautuvė 1250x500x840 | 520RPM | kompl. | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1001113
9 | Nerūdijančio plieno plautuvių montavimas | N17-36 | kompl. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |  |  |  | {01500538-433C-4E26-A60B-B9EDE1C0FED7}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33 | 10433 | žm. val. | 3.9 | #REF! |  | 3.9 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010044
| Medsraigčiai įvairūs | 120063 | kg | 0.11 | 1 |  | 0.11 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Vamzdžiai pl. suvir. lengvi necinkuoti, d 32mm, storis 2,8mm | 130101 | m | 0.46 | 1 |  | 0.46 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0027 | 20 | 1000979
| Fitingai plieniniams vamzdžiams d 15 mm | 140149 | vnt. | 2 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1002044
| Fitingai plieniniams vamzdžiams d 40 mm | 140153 | vnt. | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1002044
| Poveržlė plastmasinė mūrvinėms | 220092 | vnt. | 6 | 1 |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000951-1
| Tirštai trinti dažai (geležies raudė) | 230105 | kg | 0.02 | 1 |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000791-88
| Pokostas | 230111 | kg | 0.01 | 1 |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000760
| Praustuvų tvirtinimo priemonės | 490013 | kg | 2.39 | 1 |  | 2.39 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000072
| Linai šukuoti | 810006 | kg | 0.01 | 1 |  | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-40
10 | Nerūdijančio plieno plautuvė 2300±1x500±1x840±1 | N17-36p | kompl. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  |  | {4F9E0796-6105-41C7-89D9-BAD192BD5E3F}
| Nerūdijančio plieno plautuvė 2300x500x840 | 520RPM | kompl. | 1 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1001113
11 | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | N17-18 | vnt. |  |  |  | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  |  | {283A6682-DE18-4E52-A60D-EB08F9F94D72}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,17 | 10417 | žm. val. | 0.86 | #REF! |  | 4.3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010042
| Tirštai trinti dažai (geležies raudė) | 230105 | kg | 0.008 | 1 |  | 0.04 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000791-88
| Pokostas | 230111 | kg | 0.004 | 1 |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000760
| Linai šukuoti | 810006 | kg | 0.004 | 1 |  | 0.02 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-40
12 | Medicininis chirurginis sieninis maišytuvas su prailginta svirtele | N17-18p | vnt. |  |  |  | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  |  | {90345F8B-883B-48CD-A953-7425D965ED4A}
| Medicininis chirurginis sieninis maišytuvas su prailginta svirtele | 486RPM | vnt. | 1 | 1 |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1002034
13 | Vamzd., kurių d iki 32 mm, prijung.prie veik.vid.vandent.sist. | N16-68 (S9=1,0255) | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |  |  |  | {2697334C-6C34-43D3-91EF-98225BC1B2EF}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,75 | 10475 | žm. val. | 5.1 | #REF! |  | 10.2 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010048
| Plieninė viela (suvirinimo) | 120004 | t | 5e-06 |  |  | 1e-05 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000043
| Deguonis dujinis techninis | 210004 | m3 | 0.0122 |  |  | 0.0244 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000955-1
| Pokostas | 230111 | kg | 0.0016 |  |  | 0.0032 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000760
| Švino raudė | 230132 | kg | 0.0032 |  |  | 0.0064 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Acetilenas | 240003 | m3 | 0.0056 |  |  | 0.0112 | 0 |  | 0 |  |  | 1.09 | 20 | 1000955-2
| Linai šukuoti | 810006 | kg | 0.0012 |  |  | 0.0024 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-40
14 | Vandentiekio vamzdynų hidraulinis bandymas | N16P-1406 | 100 m |  |  |  | 0.235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |  |  | {1C6DCF7C-3F55-46D8-A14F-59A4CD24A33B}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,80 | 10480 | žm. val. | 10.4 | #REF! |  | 2.444 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010048
| Agregatas bandymui hidrauliniu slėgiu | 342521 | maš. val. | 1.8 |  |  | 0.423 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488380
| Pasta sandarinimui | 230413 | kg | 0.02 |  |  | 0.0047 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000825-47
| Vanduo | 570885 | m3 | 0.06 |  |  | 0.0141 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Linai šukuoti | 810006 | kg | 0.02 |  |  | 0.0047 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000962-40
15 | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | N22P-0707-1 (S10=1,15) | 100 m |  |  |  | 0.235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  |  | {FF3F566B-1271-4864-B628-BCB782DD54D4}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20 | 10320 | žm. val. | 4.8 | #REF! |  | 1.128 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010032
| Vanduo | 570885 | m3 | 3.1 |  |  | 0.7285 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Chlorkalkės | 930007 | kg | 0.02 |  |  | 0.0047 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000850
16 | Skysto muilo dozatoriaus su svirtele montavimas | N17-20 | vnt. |  |  |  | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |  |  | {F7892DE1-28A8-429E-A968-11E8EF36042A}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42 | 10442 | žm. val. | 0.72 | #REF! |  | 3.6 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010045
| Medsraigčiai įvairūs | 120063 | kg | 0.0205 | 1 |  | 0.1025 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Poveržlė plastmasinė mūrvinėms | 220092 | vnt. | 2.06 | 1 |  | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000951-1
| Sieninis skysto muilo dozatorius | 491122-1 | vnt. | 1 | 1 |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
17 | Popierinių rankšluoščių dozatoriaus montavimas | N17-20 | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |  |  |  | {A395EF37-BD23-4017-9261-95B5514D9327}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,42 | 10442 | žm. val. | 0.72 | #REF! |  | 1.44 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010045
| Medsraigčiai įvairūs | 120063 | kg | 0.0205 | 1 |  | 0.041 | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 20 | 1000940
| Poveržlė plastmasinė mūrvinėms | 220092 | vnt. | 2.06 | 1 |  | 4.12 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000951-1
| Popierinių rankšluoščių dozatorius | 491122 | vnt. | 1 | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Iš viso už skyrių | 1. Vandentiekis | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | US
| Skyrius | 2. Buitinės nuotekos | [13 empty] | SP
18 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | N16P-1101-1 | m |  |  |  | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |  |  |  | {F737B745-8302-425B-8AA8-F1C94396408D}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.36 | #REF! |  | 2.52 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Smulkūs mechanizmai su el. varikliu | 489244 | maš. val. | 0.1 |  |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 70 | 488382
| Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais | 120314 | vnt. | 1.4 |  |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-7
| Montažinė pasta | 230456 | kg | 0.03 |  |  | 0.21 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000800-3
| Vamzdžių laikikliai | 260938 | vnt. | 1.4 |  |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000940-21
| Plastikiniai vamzdžiai | 260923 | m | 1.05 |  |  | 7.35 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
19 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | N16P-1103-1 | vnt. |  |  |  | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |  |  |  | {4441F084-8505-4DB9-8734-6AC32AAF538E}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00 | 10400 | žm. val. | 0.13 | #REF! |  | 1.04 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010041
| Montažinė pasta | 230456 | kg | 0.03 |  |  | 0.24 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000800-3
| Plastikinės fasoninės dalys | 260975 | kompl. | 1 |  |  | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
20 | Nuotekų sistemos prijungimas prie prietaisų | R61P-2635-1 | vnt. |  |  |  | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  |  | {F2949745-6B31-4826-87A4-18C415803FB6}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80 | 10380 | žm. val. | 0.4 | #REF! |  | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010038
| Sifonas | 260983 | kompl. | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1001128
21 | Futliarų įrengimas ir sandarinimas kertant sienas | N24-359 (S10=1,15) | vnt. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |  |  |  | {5833A8F6-D6C9-4400-A3BF-C2F63DE5DD7E}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50 | 10350 | žm. val. | 1.15 | #REF! |  | 1.15 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010035
| DN 125mm Evocab Flex vamzdis | 1035_110 | m | 0.32727 |  |  | 0.32727 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
22 | Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų | N16-169 (S9=1,034) | vnt. |  |  |  | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |  |  |  | {BF3D4363-2028-4EAE-A092-7F50B8C74EF1}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,83 | 10483 | žm. val. | 5.8 | #REF! |  | 5.8 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010049
| Siera | 210035 | kg | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Virvė kanapinė | 810019 | kg | 0.033 |  |  | 0.033 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Virvė kanapinė dervuota | 810020 | kg | 0.066 |  |  | 0.066 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Ketinės fasoninės dalys | 289RPM | t | 0.024 |  |  | 0.024 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 20 | 1000000
23 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų | N16P-1407-1 | 100 m |  |  |  | 0.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |  |  |  | {DA1A9E4A-24E6-44BD-A0F8-10C152D80FA6}
| Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30 | 10430 | žm. val. | 10.6 | #REF! |  | 0.742 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 0010043
| Vanduo | 570885 | m3 | 1.9 |  |  | 0.133 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 1000000
| Iš viso už skyrių | 2. Buitinės nuotekos | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | US
| Iš viso #1 |  |  |  | theend | [7 empty] | 8
|  | Kiti darbo užmokesčio priskaitymai | [12 empty] | KDU
|  | Papildomų medžiagų vertė | [12 empty] | PMD
|  | Papildomų mechanizmų vertė | [12 empty] | PMZ
|  | Soc. draudimas | [12 empty] | SOD
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)
|  | Statybvietės išlaidos | [12 empty] | STI
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)
|  | Indeksas | [12 empty] | IND
Po indeksacijos iš viso
|  | Pridėtinės išlaidos | [12 empty] | PRI
|  | Pelnas | [12 empty] | PLN
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)
|  | PVM | [12 empty] | PVM
| Iš viso #5 (kaina su PVM) | [11 empty] | Pabaiga