Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIEKAMIEMS SU ANALIZATORIAUS (CENTRIFUGOS) PANAUDA”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 732362)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų poreikis 36 mėn. |  | 1 tyrimo įkainis, € be PVM | 1 tyrimo įkainis, € su PVM | Siūloma prekė: reagentų ir priemonių pavadinimas, gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kodas, pakuotės dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tyrimas kraujo suderinamumui ir antikūniams atlikti (dedant į centrifūgą) Teikiant pasiūlymą privalo būti įtraukti reagentai antikūniams tirti DiaCell I-II ar lygiavertis | tyrimai | 3456 |  |  |  |
| 2. | ABO/Rh for Newborns ar lygiavertis (dedant į centrifūgą) | tyrimai | 1200 |  |  |  |
| 3. | Tyrimas kraujo grupei nustatyti (dedant į centrifūgą) | tyrimai | 1730 |  |  |  |
| *Pasiūlymo kaina viso (1.+2.) SKAIČIAIS: |  |  |  |  |  | x |
| *Pasiūlymo kaina viso (1.+2.) ŽODŽIAIS: |  |  |  |  |  |  |
| Pildant pasiūlymą pardavėjas užpildo priemones tyrimų atlikimui: reikalingus reagentus, kitas priemones (ploviklius ir t.t.) bei kontrolines medžiagas būtinas tyrimui atlikti. PASTABA: jeigu pildant pasiūlymą darbo priemonės nebus įrašytos, bet jos bus būtinos tyrimui atlikti pardavėjas privalės jas pristatyti vykdant sutartį. * Pasiūlymo kaina viso (1.+2.) sumuojamos 1 (vieno) tyrimo kainos. |  |  |  |  |  |  |
| Sutarties vertė 15 500,00 € su PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu: - pristatomi reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turės būti paženklintos CE ir galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo pristatymo dienos; - visos darbo priemonės turės būti tinkamos darbui siūloma centrifuga. Pardavėjas privalės atlikti centrifugos techninę priežiūrą panaudojant techninės priežiūros rinkinius, patikrą, remontą, keisti atsargines dalis ir t.t. Tiekėjas turi užtikrinti įrangos nepertraukiamą techninį aptarnavimą: 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Pardavėjui gavus pranešimą (telefonu: ..., elektroniniu paštu: ...) apie įrangos gedimą turi atvykti jo atstovas į ligoninę ne vėliau kaip per 4 val. ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo. Pardavėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą pataisyti/pašalinti gedimus, o nesant galimybės pašalinti gedimus tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą pakeisti į kitą įrenginį, kad būtų užtikrintas tyrimų atlikimas. |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |