Priedas Nr.1

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KIEKIAI IR KAINA

- Pasiūlyme kaina turi būti išreikšta eurais už mato vienetą.

- Rangovas įsipareigoja atlikti katilo kaitrinių paviršių valymą ir apsaugų sumontavimo darbus lentelėje nurodytomis kainomis:

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Kodas (tipas) (arba lygiavertis), pastabos | Kiekis, vnt. | 1 vnt. medžiagų kaina Eur. (be PVM) | Viso medžiagų kaina Eur. (be PVM) (4x5) | 1 vnt. darbų kaina Eur. (be PVM) | Viso darbų kaina Eur. (be PVM) (4x7) | Viso kaina Eur. (be PVM) (6+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Katilo kūryklos smėliavimas |  | Kompl. | – |  | – |  |  |
| 2 | Konvektyvinės dalies smėliavimas |  | Kompl. | – |  | – |  |  |
| 3 | Festono smėliavimas |  | Kompl. | – |  | – |  |  |
| 4 | Mechaninės (išilginės formos) apsaugos | AISI-316L (arba lygiavertis) | 34 vnt. |  |  | – | – |  |
| 5 | Apkabų privirinimas prie mechaninių apsaugų (mechaninių apsaugų tvirtinimui ant vamzdelio) | Plieno markė AISI—316L (arba lygiavertis) | 306 vnt. |  |  |  |  |  |
| Viso be PVM |  |  |  |  |  |  | Eur |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  | Eur |  |
| Iš viso su PVM |  |  |  |  |  |  | Eur |  |

* Užsakovas įsipareigoja nupirkti visas, lentelėje nurodytas, prekes, tačiau neįsipareigoja užsakyti visų darbų.

** Lentelėje pateikiamuose įkainiuose turi būti įskaičiuotos visos reikalingos išlaidos įrangai, pagrindinėms ir pagalbinėms medžiagoms, darbo jėgai, suvirinimo siūlių kontrolės neardančiais metodais išlaidos ir t.t.