TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugų gavėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

1.7. Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių elektros energijos ir šilumos gamybos įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslauga (toliau - Paslaugos).

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus.

2.4. Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiuose (toliau - VNV DAĮ) esančių elektros energijos ir šilumos gamybos įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų apimtys – preliminariai bus perkama 10000 specialisto darbo valandų sutarties galiojimo laikotarpiu (ne mažiau kaip už 150 000,00 Eur be PVM, ir ne daugiau kaip 350 000,00 Eur be PVM), likęs sutarties biudžetas skiriamas medžiagų (detalių), reikalingų VNV DAĮ esančių elektros energijos ir šilumos gamybos įrengimų techninei priežiūrai ir remontui (toliau – Prekių), įsigijimui.

2.5. Paslaugų gavėjui pareikalavus, tiekėjas privalo per 30 kalendorinių dienų pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus dėl medžiagų (detalių) panaudotų VNV DAĮ esančių elektros energijos ir šilumos gamybos įrengimų techninei priežiūrai ir remontui .

2.6. Pažymėtina, kad  prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas;

2.5. VNV DAĮ esančių technologinių įrengimų ir jų priklausinių techninių profilaktikų ir remonto paslaugos bus apmokamos pagal įrenginio defektinį aktą. Įrenginio defektavimui ir defektinio akto sudarymui Paslaugų teikėjas neturi skirti daugiau kaip 4 val., jei nėra sutarta kitaip.

2.6. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas (išskyrus Prekių įsigijimui skirtas išlaidas), įsiskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos (išskyrus Prekių įsigijimui skirtas išlaidas) ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.7. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.8. Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. Paslaugų teikėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias ar kitas lygiavertes atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius.

3.1.2. Eksploatacines medžiagas ir darbo priemones, reikalingas techniniam aptarnavimui, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti į paslaugų įkainį.

3.1.3. Paslaugų teikėjui bendrosios būklės stebėsenos priežiūros paslaugų vykdyti nereikės, šios paslaugos lieka Paslaugų gavėjo atsakomybėje.

3.1.4. Paslaugų teikėjas remonto ir aptarnavimo metu panaudotoms atsarginėms dalims (jeigu nėra sutarta kitaip) suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. O suteiktoms Paslaugoms suteikia ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių garantinį laikotarpį.

3.1.5. Pateiktos Prekės turi būti originalios arba lygiavertės. Paslaugų teikėjas teikdamas Prekes turi garantuoti, kad jos visiškai atitiks Paslaugų gavėjo turimai įrangai. Jei Paslaugų gavėjas patirs nuostolių dėl netinkamos Paslaugų teikėjo pateiktos Prekės kokybės ar Paslaugų kokybės, Paslaugų teikėjas turės atlyginti tiesioginius Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius.

3.1.6. Į įrenginių aptarnavimo apimtis neįeina statybinė bei elektrinės įrenginių dalys. Į mechaninę dalį įeina: elektros varikliai ir generatoriai; siurbliai ir cirkuliacijos sistemos; katilai ir šilumos sistemos; aušinimo sistemos; dujų ir degimo sistemos; slėginiai indai ir kita.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta – Titnago g. 74, Vilnius (Vilniaus miesto nuotekų valyklos, dumblo apdorojimo įrenginiai).

  - Paslaugų teikimo terminas (-ai)-  24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, esant poreikiui sutartis gali būti pratęsiama dar 12 mėn.

  - Paslaugų vykdymo tvarka – Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

4.4.	Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas vykdyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytus sutartinius įsipareigojimus, privalo su Paslaugų gavėju pasirašyti atsakomybės ribų aktus.

4.5.	Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Paslauga bus vykdoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tuo pačiu garantuodamas, kad Paslaugų gavėjas galės vykdyti nenutrūkstamai technologinį dumblo apdorojimo procesą ir dirbs ne mažiau kaip minimalus įrengimų skaičius, nurodytas Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 1).

4.6	Paslaugų gavėjas Paslaugas užsakinės elektroniniu paštu, Paslaugų teikėjui pateikdamas Paslaugų užsakymo formą (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 4). Šioje formoje Paslaugų teikėjas turės nurodyti atliekamų paslaugų apimtis (gedimo pašalinimui reikalingų Paslaugų teikėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikti reikalingų medžiagų (detalių) sąrašą ir kaip priedą prie užsakymo formos, šių medžiagų (detalių) kainų pagrindimą (medžiagų (detalių) įsigijimo dokumentai (Prekių tiekėjų išankstines sąskaitas faktūras, nuorodas į elektroninės prekybos kainininkus ir pan.), pagalbinių mechanizmų ar kėlimo priemonių (pvz: kėlimo platformos, automobiliniai kranai ar keltuvai) poreikį.). Papildomai Paslaugų teikėjas prie užsakymo formos turės pateikti defektinį aktą su aiškiai įvardintais bei fotonuotrauka (spalvota ir aukštos kokybės) užfiksuotais defektais. Paslaugų gavėjas, įvertinęs Paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus, patvirtina remonto sąmatą.;

4.7.	Įvykus gedimui ar avarijai, Paslaugų teikėjas informuojamas telefonu ir elektroniniu paštu. Gavęs pranešimą, Paslaugų teikėjas arba jo atstovas, ne vėliau kaip per 4 valandas (jeigu nėra sutarta kitaip) privalo atvykti į Vilniaus miesto nuotekų valyklą, įvertinti situaciją ir organizuoti remonto paslaugas, kaip nurodyta „Avarijų ir gedimų likvidavimo tvarka“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 3). Lygiagrečiai Paslaugų teikėjui bus formuojamas paslaugų užsakymas, kur Paslaugų teikėjas turės užpildyti užsakymo formą analogiškai kaip nurodyta techninės specifikacijos 4.6. p.

4.8.	Paslaugų teikėjui gavus Paslaugų gavėjo patvirtinimą dėl remonto paslaugų sąmatos yra išrašoma „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5).

4.9.	Taip pat Paslaugos bus užsakomos ir naudojantis turto valdymo sistema (IBM ,,Maximo“), pateikiant Paslaugų užsakymus spausdintame arba elektroniniame formate.

5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5. 1. Nekokybiškų ar užsakymo neatitinkančių Paslaugų trūkumai  turi būti pašalinti nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos:

5. 1.1. kai Paslaugų trūkumai neesminiai (t. y. dėl suteiktų Paslaugų yra galimybė įrenginį eksploatuoti ir trūkumas netrikdo Paslaugos gavėjo technologinio proceso  ir įrenginį yra saugu naudoti pagal paskirtį) –  ne vėliau kaip per 20 k. d.;

5.1.2. kai Paslaugų trūkumai esminiai (t. y. dėl suteiktų Paslaugų nėra galimybės įrenginį eksploatuoti ir trūkumas trikdo Paslaugos gavėjo technologinį procesą bei įrenginį nėra saugu naudoti pagal paskirtį) – nedelsiant, bet neilgiau kaip per 2 k. d.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų teikėjas Paslaugas vykdo tik gavęs Paslaugų gavėjo patvirtintą formą „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5).

6.2. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui privalo pateikti naujai perkamų Prekių techninės dokumentacijos kopijas lietuvių kalba.

- PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI (papildyti ir (ar) pakoreguoti pagal poreikį)

7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.1.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui galės suteikti naudotis nuomos pagrindais gamybines, buitines, sandėliavimo patalpas pagal rinkoje galiojančias kainas (įkainiai žemiau lentelėje pateikiami pagal 2023-09-19 Oberhaus apžvalgos duomenimis). Jeigu Paslaugų teikėjas pageidaus nuomos pagrindais pasinaudoti nurodytomis patalpomis, tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo papildomai bus sudaroma nuomos sutartis.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Adresas | Mėnesinis nuomos įkainis, EUR be PVM už 1 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administracinės patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 4,50 iki 7,50 vidutiniškai – 6,00 |
| 2. | Sandėliavimo patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 4,00 iki 5,00 vidutiniškai – 4,50 |
| 3. | Gamybinės patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 1,80 iki 3,40 vidutiniškai – 2,60 |

7.1.4. Paslaugų gavėjas gali Paslaugų teikėjui laikinam naudojimui Vilniaus miesto nuotekų valykloje suteikti elektros energiją, vandenį, šildymą, už juos apmokant (pagal Paslaugų gavėjo mokamus įkainius) nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis, pagal Paslaugų teikėjo darbuotojų dirbtas dienas.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

7.2.2. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad teikdamas Paslaugas laikysis visų teisės aktų reglamentuojančių darbų saugą ir įrenginių priežiūrą. Paslaugų teikėjo specialistas turės turėti visus reikalingus atestatus.

8. PRIEDAI

1 Priedas_Instaliuotų elektros energijos ir šilumos gamybos įrenginių skaičius;

2 Priedas_Įrenginių priežiūros grafikai;

3 Priedas_Avarijų ir gedimų likvidavimo tvarka;

4 Priedas_Paslaugų užsakymo forma;

5 Priedas_Paskyros darbams forma;

6 priedas Gamybos tarnybos direktoriaus nurodymas “Dėl įrenginių planinio ir neplaninio remonto organizavimo”.