## Garo ir šilumos ruošimo įrengin
Vilniaus miesto Nuotekų valymo įrenginiai
Eil. Nr. | Prietaiso įrenginio pavadinimas | Prietaiso priklausiniai | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | Rezervinių įrenginių kiekis
1 | Karšto vandens katilas | Karšto vandens katilas(su šilumokaičiu ir kaminu) | barBO3000 | 1 | 0
|  | Karšto vandens katilo valdymo skydas | VŠKS | 1 | 0
|  | Cirkuliacinis siurblys Nr.1 (KVK) | barPM3010 | 1 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys Nr.2 (KVK) | barPM3012 | 1
2 | Garo katilas Nr.1 | Garo katilas Nr.1(su šilumokaičiu ir kaminu) | barD800 | 1 | 0
|  | Vandens tiekimo į garo katilą maitinimo siurblys | barD754 | 1 | 1
|  | Vandens tiekimo į garo katilą maitinimo siurblys | barD755 | 1
|  | Garo katilų, valdymo skydas | GKS1 | 1 | 0
3 | Garo katilas Nr.2 | Garo katilas Nr.2(su šilumokaičiu ir kaminu) | barD900 | 1
|  | Vandens tiekimo į garo katilą maitinimo siurblys | barD765 | 1 | 1
|  | Vandens tiekimo į garo katilą maitinimo siurblys | barD766 | 1
|  | Garo katilų, valdymo skydas | GKS2 | 1 | 0
4 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.1 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.1 | barPM3311 | 1 | 1
5 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.1 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.1 | barPM3309 | 1
6 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.2 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.2 | barPM3414 | 1 | 1
7 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.2 | Cirkuliacinis siurblys džiovyklai Nr.2 | barPM3412 | 1
8 | Cirkuliacinis siurblys biodujų valymui | Cirkuliacinis siurblys biodujų valymui | barPM3507 | 1 | 0
9 | Cirkuliacinis siurblys Gamybinėms patalpoms | Cirkuliacinis siurblys Gamybinėms patalpoms | barPM3602 | 1 | 0
10 | Cirkuliacinis siurblys Galerijos šildymui | Cirkuliacinis siurblys Galerijos šildymui | barPM3702 | 1 | 0
11 | Cirkuliacinis siurblys patalpų šildymui | Cirkuliacinis siurblys patalpų šildymui | barPM3802 | 1 | 0
12 | Vandens minkštinimo įrengimai | Talpa | F1 | 1 | 0
|  | Talpa | F2 | 1 | 0
|  | Talpa | F3 | 1 | 0
|  | Talpa | S1 | 1 | 0
|  | Talpa | S2 | 1 | 0
|  | Talpa | S3 | 1 | 0
|  | Talpa | S11 | 1 | 0
|  | Talpa | S12 | 1 | 0
|  | Oksidacinė talpa |  | 1 | 0
|  | Vandens minkštinimo įrengimų, ARICON valdymo skydas | EB | 1 | 0
13 | Biodujų kompresorius | Biodujų kompresorius | gacVM110 | 1 | 1
14 | Biodujų kompresorius | Biodujų kompresorius | gacVM210 | 1
15 | Dearatorius | Dearatorius | barD700 | 1 | 0
16 | Dujų sistema | Dujų reguliavimo įrenginys (boilerinėje) |  | 1 | 0
|  | Atkirtos vožtuvas (teritorijoje) |  | 1 | 0
|  | Spintinis dujų reguliavimo įrenginys (teritorijoje) |  | 1 | 0
|  | Didelio slėgio požeminis dujotiekis |  | 155 | 0
|  | Didelio slėgio požeminio dujotiekio šuliniai |  | 2 | 0
|  | Viutinio slėgio dujotiekis nuo dujų reguliavimo įreginių ( su atkirtos vožtuvu) iki dujas deginančių prietaisų |  | 133 | 0
17 | Dozavimo siurblys | Dozavimo siurblys | DP501 | 1 | 1
18 | Dozavimo siurblys | Dozavimo siurblys | DP502 | 1
19 | Garo katilų, valdymo skydas | Garo katilų, valdymo skydas | BGKS | 1 | 0
20 | Cirkuliacinių siurblių valdymo pultai | Cirkuliacinių siurblių valdymo pultai | 11VP0 | 1 | 0
21 | Cirkuliacinių siurblių valdymo pultai | Cirkuliacinių siurblių valdymo pultai | 7VP8 | 1 | 0

## KJ įrenginiai
Vilniaus miesto Nuotekų valymo įrenginiai
Eil. Nr. | Prietaiso įrenginio pavadinimas | Prietaiso priklausiniai | Technologinis numeris, pagaminimo metai | Įrenginių kiekis | Rezervinių įrenginių kiekis
1 | Kogeneracinė jėgainė Nr.1 | Kogeneracinė jėgainė Nr.1 (su šilumokaičiu ir kaminu) | chp1000 | 1 | 0
|  | Avarinė aušintivė | chpAM1122 | 1
|  | Avarinė aušintivė | chpAM1106 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM1076 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM1098 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM1102 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM1116 | 1
|  | Kogeneracinių jėgainių valdymo skydai | JVS1 | 1
2 | Kogeneracinė jėgainė Nr.2(su šilumokaičiu ir kaminu) | Kogeneracinė jėgainė Nr.2(su šilumokaičiu ir kaminu) | chp2000 | 1 | 0
|  | Avarinė aušintivė | chpAM2122 | 1
|  | Avarinė aušintivė | chpAM2222 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM2076 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM2098 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM2102 | 1
|  | Cirkuliacinis siurblys šildymo sistemai | chpPM2116 | 1
|  | Kogeneracinių jėgainių valdymo skydai | JVS2 | 1
3 |  | Kogeneracinių jėgainių MWM TCG 2020 V12 10 kV skirstymo ir valdymo narveliai |  | 1 | 0
4 |  | Kogeneracinių jėgainių valdymo skydas | JBVS | 1 | 0