KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMOS PIRKIMO

ATVIRO KONKUROS PIRKIMO BŪDU

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2025 m. kovo - balandžio mėnesiais numato vykdyti VšĮ Ukmergės ligoninės inicijuotą „Elektrostimuliacijos sistemos“ viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu.

Siekdami kokybiškai pasirengti pirkimui, kviečiame galimus rinkos dalyvius į rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija bus vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis.

Rinkos konsultacija bus vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) - kviečiame pateikti raštu atsakymus iki 2025 m. kovo 7 d. 23:59 val.

Rinkos dalyviai kviečiami pateikti siūlymus/pastebėjimus/rekomendacijas ir atsakymus į pateiktus klausimus. Informaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija.

Tiekėjo pateikti atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti pirkimui (-ams) ir iki pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 ir 4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti pirkimuose.

Rinkos konsultacijos metu, remiantis galimų rinkos dalyvių turimomis žiniomis, ir/arba patirtimi dalyvaujant panašių prekių pirkimuose, numatoma išsiaiškinti su pirkimo specifika ir pirkimo sutartimi susijusius klausimus.

Tiekėjai ir suinteresuotos perkančiosios organizacijos kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Informaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais ir, jei reikalinga, kitais dokumentais.

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas - elektrostimuliacijos sistema. Pirkimo objektas į dalis nėra skaidomas.

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 33158210-7 Stimuliatorius;

Pateiktas techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Prašome susipažinti  su 1 lentelėje  pateikta technine specifika ir atsakyti į žemiau  pateiktus klausimus.

2. KLAUSIMAI RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIAMS

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI* |
| --- | --- |
| - Ar ketinate dalyvauti šiame pirkime? |  |
| - Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| - Ar pateiktoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Nurodykite kokių 3 gamintojų priemonės atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus (visa apimtimi), jeigu būtų atlikti Jūsų siūlomi keitimai/korekcijos. |  |
| - Numatomas prekių pristatymo terminas – 5 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo. Ar toks terminas tinkamas (ne per ilgas, ne per trumpas) prekių pristatymui? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų tinkamas ir kodėl? |  |
| - Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūloma prekė? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu/pristatant prekes? |  |
| - Kokią mažiausią apytikslę bazinę prekės kainą be PVM galėtumėte pasiūlyti ? |  |
| - Jeigu turite panašaus alternatyvią prekę, pateikite jos pavadinimą, gamintoją ir technines charakteristikas. |  |

ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė. Elektrostimuliacijos sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techninis parametras (specifikacija) | Kiekis (vnt.) | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją | Papildomos pastabos\ siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumpas objekto aprašymas - Elektrostimuliacijos sistema |  | 1 |  |  |
| 1. | Paskirtis - nugaros elektroterapijai atlikti |  |  |  |
| 2. | Sistema susideda iš valdymo prietaiso ir stimuliacinio čiužinio, kuriame integruoti ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodai |  |  |  |
| 3. | Valdymo prietaiso ekranas lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 6'' įstrižainės |  |  |  |
| 4. | Aparato kalbos pasirinkimas: lietuvių kalba |  |  |  |
| 5. | Gydymo programos privalo būti suskirstytos į grupes: 1) Nuskausminimo programos; 2) Raumenų terapijos programos; 3) Giluminio masažo programos; 4) Vartotojo sukurtos ir išsaugotos individualios programos. |  |  |  |
| 6. | Nuskausminimo programose numatytos srovės: 1. Aukšto dažnio TENS 2. Žemo dažnio TENS 3. Kombinuota stimuliacija pagal HAN |  |  |  |
| 7. | Raumenų terapijai numatytos programos: Hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija; Toninių (lėtųjų arba posturalinių skaidulų) raumenų stimuliacija; Fazinių (greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija; Kombinuota toninė ir fazinė stimuliacija; |  |  |  |
| 8. | Dinaminio giluminio nugaros masažo srovės būtinos, imituojančios ne mažiau kaip du rankinio masažo būdus |  |  |  |
| 9. | Priemonės, padedančios parinkti elektroterapijos parametrus priklausomai nuo paciento sveikatos būklės:indikacijų meniu |  |  |  |
| 10. | Stimuliacinis čiužinys šildomas, temperatūra reguliuojama nuo ≤ 20 °C iki ≥ 40 °C, temperatūros reguliavimo žingsnis ≤ 5 °C; Stimuliacinis čiužinys privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną adaptuoti pagal paciento dydį; Stimuliacinio čiužinio išoriniai matmenys ne mažesni kaip 750x400x55 mm. |  |  |  |
| 11. | Sistemoje galima įvesti ir išsaugoti paciento duomenis |  |  |  |
| 12. | Sistema turi turėti integruotą procedūros laikmatį |  |  |  |
| 13. | Sistema pateikiama komplekte su nuotolinio valdymo pultu pacientui |  |  |  |
| 14. | Jungtys duomenų perdavimui ir išsaugojimui :USB arba lygiavertė jungtis; Jungtis atminties kortelei. |  |  |  |
| 15. | Elektrinis maitinimas 230-240V, 50-60 Hz el. tinklas |  |  |  |
| 16. | Komplektavimas: Aparatas Stimuliacinis kilimėlis |  |  |  |

2 lentelė. Elektrostimuliacijos sistemos aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Kartu su preke pateikiami dokumentai | Papildomos pastabos\siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: įrangos gamintojo ir (arba) įrangos gamintojo atstovo, ir (arba) įrangos importuotojo/tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 2. | Prekės pakuotė pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės ir (arba) įrangos gamintojo, ir (arba) įrangos importuotojo/tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai rodymai. |  |

*Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateiktos pastabos, klausimai bei pasiūlymai bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Pagarbiai

Agnė Kralikė

Sveikatos srities pirkimų skyriaus

Elektroninio katalogo plėtros grupės pirkimų vadovė

Mob. tel. 8 691 18978

VšĮ CPO LT, Centrinė perkančioji organizacija

Ukmergės g. 219-1, LT-07152 Vilnius

www.cpo.lt