Techninė specifikacija Medikamentinis vežimėlis spinta – 8 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Medikamentinio vežimėlio paskirtis | Mobilus vežimėlis smulkioms medicininėms priemonėms, tvarsliavai ar medikamentams laikyti, transportuoti ir saugoti. |  |
|  | Medikamentinio vežimėlio išmatavimai be priedų (PxGxA) | 1470x640x1840 ± 50 mm |  |
|  | Medikamentinio vežimėlio rėmas | Pagamintas iš epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu dažyto plieno, su antibakterinėmis savybėmis, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms ir pažeidimui |  |
|  | Medikamentinio vežimėlio konstrukcija | Sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų vertikalių skyrių, su įrengtais specialiais bėgeliais ISO tipo lentynų standartinio dydžio (cm 60x40) tvirtinimui norimame aukštyje. Lentynas galima įstatyti horizontaliai arba kampu. |  |
|  | Medikamentinio vežimėlio skyrių durelės | Skyriams uždaryti naudojamos žaliuzinio tipo skaidrios durelės, uždaromos/atidaromos vertikaliai, lengvai išimamos valymui, su užraktu. |  |
|  | Komplektacija | Išimami ISO krepšeliai: 10 cm auščio - 8 20 cm aukščio - 8 |  |
|  | Darbinis paviršius | Pagamintas iš braižymui atsparaus ABS plastiko, su borteliais iš visų keturių pusių, apsaugai nuo skysčių nutekėjimo |  |
|  | Medikamentinio vežimėlio ratukai | 4 dvigubi ratukai: ne mažiau 150 mm diametro, ne mažiau du ratukai su stabdžiais, ne mažiau vienas ratukas antistatinis |  |
|  | Apsauginis buferis | Plastikinis apsauginis buferis visu perimetru arba atskiri apsauginiai buferiai kiekviename kampe. |  |
|  | Medikamentinio vežimėlio spalva | Spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 6 spalvų |  |
|  | Naudojimo instrukcija | Tiekėjas kartu su preke turi pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |