Tiekėjams  				                                    2025-02-24

AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama pasirengti pirkimo vykdymui, atliko išankstinę rinkos konsultaciją dėl Duomenų protokolo keitiklių įsigijimo.

Atkreipiame dėmesį, kad išankstinė rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą, techninė specifikacija ir kiti pateikti dokumentai nėra galutiniai pirkimo dokumentai.

Teikiame atsakymus į rinkos konsultacijoje suinteresuotų dalyvių gautus klausimus:

| Suinteresuotų dalyvių klausimai | Atsakymai |
| --- | --- |
| 1. Ar nurodyti šilumos skaitikliai visi turi MBus sąsają duomenų nuskaitymui? | Pagrindinė objekte esančių skaitiklių duomenų nuskaitymo sąsaja yra RS232 TTL |
| 2. Jei ne visi skaitikliai su MBus sąsaja, ar RS232 TTL yra skirtas taip pat šilumos skaitiklio prijungimui? | Taip |
| 3. Ar duomenų nuskaitymo sistema į kurią bus perduodami duomenys iš planuojamų įsigyti keitiklių jau yra naudojama? Jei ne, gal galime jums pasiūlyti tokį programinį sprendimą? | Jau yra naudojama |
| 4. Kokie konkretūs parametrai iš šilumos skaitiklių būtų nuskaitomi ir konvertuojami valdiklyje? | Standartiniai duomenys pagal protokolą. Užsakovas konfiguruoja parametrų paketą |
| 5. Pasiūlymas. Kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodyti, kad gamintojas ir tiekėjas (jei atskiri) būtų bent trejus metus nenuostolingai dirbančios bendrovės (dėl veiklos tęstinumo ir garantijų užtikrinimo) | Dėkui už pastebėjimą |

Individualūs atsakymai Tiekėjams išsiųsti el. paštu.

Dėkojame už dalyvavimą ir pateiktus atsakymus.

Pagarbiai,

Perkantysis subjektas