MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PATVIRTINTA:

Marijampolės savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų nuolatinės komisijos

2024 m. gruodžio 2 d. posėdžio

protokolu Nr.K-657

LABORATORIJŲ ĮRANGOS KOMPLEKTŲ PIRKIMO

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGOS

TURINYS

I.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

II.	PIRKIMO OBJEKTAS	3

III.	TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA	4

IV.	ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE	19

V.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	20

VI.	PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS	23

VII.	PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	24

VIII.	PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	24

IX.	SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS	25

X.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS	25

XI.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	27

XII.	PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS	28

XIII.	PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS	28

XIV.	PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS	29

XV.	PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR jos SĄLYGOS	30

XVI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS	31

PRIEDAI:

  - priedas „Pasiūlymo forma“;

  - priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“;

  - priedas „Sutarties projektas“;

  - priedas „Techninė specifikacija“.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Marijampolės savivaldybės administracija, kodas 188769113, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, tel. (+370 343) 90011 (toliau – Perkančioji organizacija), vykdo laboratorijų įrangos komplektų viešąjį pirkimą.

  - Pirkimą atlikti pavedė – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija, įstaigos kodas 190451662, adresas - Kauno g. 7 LT-68175, Marijampolė (toliau – pavedimą suteikusi perkančioji organizacija).

  - Šis viešasis pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos sąvokos yra apibrėžtos VPĮ. Jei pirkimo dokumentuose pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jei nenurodyta kitaip.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos VPĮ ir Apraše.

  - Šis mažos vertės pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.

  - Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

    - skelbimas apie pirkimą;

    - Pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

    - pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus).

    - kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

  - Prekės neperkamos iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), kadangi išanalizavus CPO kataloge esančią prekių pasiūlą, nustatyta, kad CPO negalima nusipirkti pirkimo objekto.

  - Perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: dėl pirkimo procedūrų – Laura Michiejova, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (+370 343) 90082, el. paštas laura.michiejova@marijampole.lt; dėl pirkimo objekto: Marius Dubauskas, pavedimą suteikusios perkančiosios organizacijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui, Kauno g. 7, Marijampolė arba tel. (+370 656) 51062, el. paštas marius.dubauskas@gmail.com.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – laboratorijų įrangos komplektai (toliau tekste įvardijama bendra sąvoka – prekės). Pirkimo objekto BVPŽ kodas: 38000000-5 – Laboratorinė, optinė ir precizinė įranga (išskyrus akinius).

  - Perkamų prekių aprašymas, reikalavimai, sąlygos, terminai ir kt. nustatyti 4 pirkimo sąlygų priede pateiktoje techninėje specifikacijoje, 3 pirkimo sąlygų priede pateiktame sutarties projekte ir 1 pirkimo sąlygų priede pateiktoje pasiūlymo formoje.

  - Prekių pristatymo vieta –Kauno g. 7, Marijampolė.

  - Perkamas Žalias Produktas (Produktas – kai perkamos prekės, paslaugos arba darbai). Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo ‘‘4.4.4.1 papunkčiu, prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visai nurodytai prekių apimčiai. Tiekėjo pasiūlymas turi būti parengtas pagal pirkimo sąlygų 1 priedo reikalavimus. Pasiūlymai, apimantys ne visą pirkimo objektą, vertinami nebus.

  - Pasiūlymas turi būti teikiamas visai bendrai prekių apimčiai, kuri yra nurodyta techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 4 priedas).

  - Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, gaminių pavadinimai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, nuorodos į standartus ir/ar technologijas, galima naudoti analogišką (ne blogesnių techninių rodiklių ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus), ne prastesnių parametrų kitų gamintojų produkciją (medžiagas, įrangą ar mechanizmus). Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose nurodyti prekės ženklai yra tik informacinio/rekomendacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir (ar) naudoti konkrečių gamintojų produkciją. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

  - Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jei tiekėjas pateiks alternatyvų/-ius pasiūlymą/-us, visi tiekėjo pateikti pasiūlymai bus atmetami.

  - Pirkimo sutartis įsigalioja, kai pirkimo sutartį pasirašo abi pirkimo sutarties šalys (po antrosios sutarties šalies pasirašymo dienos einančią kitą dieną), ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paruoštos naudojimui per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Pirkimo dalyviai atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Iš tiekėjo, laimėjusio pirkimą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

  - Pirkimą laimėjęs tiekėjas pateikto sutarties projekto turinio (pirkimo sąlygų 3 priedas) keisti negali.

- TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR REIKALAUJAMA KVALIFIKACIJA

  - Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, turi neturėti nei vieno tiekėjų pašalinimo pagrindo ir atitikti jiems pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir, kad jie tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę nuoroda https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu (pdf formatu). EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė arba tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad bus pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remsis tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atskiras EBVPD kiekvieno grupės nario ir (ar) kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remsis tiekėjas. Iš subjekto, kurio pajėgumu tiekėjas nesiremia kvalifikacijos įrodymui, Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti užpildyto ir pasirašyto atskiro EBVPD.

  - Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti 3.4 ir 3.5. punktų lentelėse nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bei kvalifikacijos atitiktį įrodančių dokumentų. Šių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. 3.4. punkte pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų Perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. Vis dėlto, Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą (Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo) ar atitiktį kvalifikacijos reikalavimams.

  - Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Pateikiama su pasiūlymu: EBVPD. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA: Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.4.2. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai pasiūlymo pateikimo dieną patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
| 3.4.3. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.4. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.5. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.6. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 3.4.7. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3.4.8. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 3.4.9. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 3.4.10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 3.4.11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

  - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra savo jėgomis (tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos su ar be sumontavimu ir/ar surinkimu ir/ar su kitomis su prekėmis susijusiomis paslaugomis, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas) pristatęs su ar be sumontavimu ir/ar surinkimu ir/ar su kitomis su prekėmis susijusiomis paslaugomis, laboratorijos įrangos komplektus, kurių bendra vertė yra ne mažesnė kaip 13600,00 (trylika tūkstančių šeši šimtai, 00 ct) Eur be PVM. Pastabos: *Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta ir baigta vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri pradėta vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigta vykdyti per paskutinius 3 metus, turi būti išskirta per paskutinius 3 metus įvykdytos sutarties dalies vertė (į bendrą vertę bus įskaičiuojama tik ši dalis). **Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartį, kuri yra tebevykdoma, tokiu atveju turi būti išskirta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jau įvykdytos sutarties dalies vertė (į bendrą vertę bus įskaičiuojama tik ši dalis). | Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) savo jėgomis patiektų (su ar be sumontavimu ir/ar surinkimu ir/ar su kitomis su prekėmis susijusiomis paslaugomis) prekių (sutarčių) sąrašas, kuriame nurodytos prekių bendros sumos, tiekėjo savo jėgomis įvykdytų paslaugų dalis sutartyje (Eur be PVM), datos, vieta ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Kartu su patiektų (su ar be sumontavimu ir/ar surinkimu ir/ar su kitomis su prekėmis susijusiomis paslaugomis) prekių (sutarčių) sąrašu pateikti užsakovų pažymas, kuriose būtų nurodytos prekių bendros sumos, tiekėjo savo jėgomis įvykdytų paslaugų dalis sutartyje (Eur be PVM), datos ir vieta, prekių gavėjai, ar sutartis įvykdyta tinkamai. Pastabos: 1) Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; 2) tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; 3) subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija arba nuoroda į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybės narėje, prie kurių Perkančioji organizacija turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungti ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. |

3.6. Perkančioji organizacija pirmiausia atliks EBVPD patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, ir tik po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų (pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo), ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus, prieš tai tik šio dalyvio paprašęs pateikti 3.4 punkte nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus (nereikalaujama, jei nėra pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo), 3.5 punkte nurodytų kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų). Kai galimas pirkimo laimėtojas teikia dokumentus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamento, Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros), dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini. Tiekėjo kvalifikacija turėtų būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir tai turi būti užfiksuota pačiame dokumente (pavyzdžiui, pažyma apie įvykdytą sutartį išduota po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o joje nurodoma informacija aktuali iki šio termino pabaigos).

3.7.	Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 (jeigu taikoma) dalyse nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 (jeigu taikoma) dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

3.8.	Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 (jeigu taikoma) dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 (jeigu taikoma) punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsniuose skelbiamą informaciją.

3.9.	Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

3.10.	Perkančioji organizacija gali netaikyti VPĮ 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse nustatytų tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindų tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

3.11.	Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės, pateiktos 33 punkte, ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

3.12.	Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 (jeigu taikoma) dalyse, jeigu ji:

3.12.1.	turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

3.12.2.	šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje aukščiau esančios lentelės eilutėje).

3.13.	Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte (jei taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte (jei taikoma) keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

3.13.1.	priesaikos deklaracija;

3.13.2.	oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

3.14.	Jeigu keli ūkio subjektai jungtinės veiklos pagrindu (ūkio subjektų grupė) teikia bendrą pasiūlymą, pirkimų sąlygų 3.4 punkte nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai (nereikalaujama, jei nėra pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo), pirkimų sąlygų 3.5 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjekto grupės narys arba visi ūkio subjekto grupės nariai kartu. Perkančioji organizacija, nustatydama minimalius kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupei, kuri pateiks bendrą pasiūlymą, užtikrina, kad nebus dirbtinai ribojama galimybė ūkio subjektų grupei dalyvauti pirkime.

3.15.	Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus, savo pasiūlyme jis privalo, jeigu jie yra žinomi, nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiems darbams bei kokiai jų daliai jis ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. Subtiekėjai, kurių pajėgumu remiamasi, turi atitikti 3.4 punkte nustatytus tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus (nereikalaujama, jei nėra pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo), bei turi atitikti ir tenkinti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių pirkimo sąlygų 3.5 punkte pagal numatomų perduoti paslaugų/darbų pobūdį. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, rangovas gali pakeisti subtiekėjus tokia tvarka:

- apie tai jis turi informuoti užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo priežastis;

- gavęs tokį pranešimą, užsakovas kartu su rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Keičiami subtiekėjai, kurių pajėgumu remiamasi, turi neturėti pirkimo dokumentuose nurodytų tiekėjų pašalinimo pagrindų bei atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

3.16.	Jei tiekėjas remiasi subtiekėjų (subrangovų) pajėgumu ar ištekliais, tuo atveju jis privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį pajėgumas ar ištekliai jam bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tam įrodyti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamus dokumentus: sutartis, bendradarbiavimo susitarimus ar kitus dokumentus (pvz. ketinimų protokolus), kurie patvirtintų, kad tiekėjams subtiekėjų (subrangovų) ar specialistų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

3.17.	Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumu tiekėjas remiasi kvalifikacijai įrodyti, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD (pateikiama su pasiūlymu). Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti užpildyto ir pasirašyto atskiro EBVPD subjekto/-ų, kurio/-ių pajėgumu/-ais tiekėjas nesiremia kvalifikacijos įrodymui. Kvazisubtiekėjas neturi pateikti atskiro EBVPD.

3.18.	Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis, tiekėjas, neprivalo teikti jų EBVPD ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

3.19.	Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.20.	Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

3.21.	Perkančioji organizacija privalo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas Perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas. Perkančioji organizacija apie tai CVP IS elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis praneša visiems Konkurso dalyviams.

3.22.	Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės iki pirkimo sutarties sudarymo pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

3.23.	Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). Sutartyje taip pat turi būti paskirtas bendras atstovas arba vadovaujantis narys, grupės sudėtis bei kuriam iš tiekėjų grupės narių turi būti pervedamos lėšos už pirkimo sutarties vykdymą. Apie tokio asmens pakeitimą nedelsiant raštu privalo būti informuota Perkančioji organizacija.

  - Tuo atveju, jei tiekėjų grupės pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu šį viešąjį pirkimą, Perkančioji organizacija palaikys ryšius tik su atsakingu partneriu, su juo bus sudaroma pirkimo sutartis ir jam bus atliekami mokėjimai.

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajai organizacijai tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Tas pats ūkio subjektas gali būti nurodytas skirtingų tiekėjų pasiūlymuose kaip subtiekėjas. Taip pat tiekėjas, pateikęs pasiūlymą savarankiškai, ar pirkime dalyvaujantis jungtinės veiklos pagrindu, gali būti kitos įmonės, pateikusios pasiūlymą tame pačiame pirkime, subtiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai turima pagrįstų įrodymų, kad toks ūkio subjektų elgesys turėtų būti kvalifikuojamas kaip draudžiamas susitarimas.

  - Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai popierinėje laikmenoje, jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lthttps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams (jeigu taikoma), kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz. EBVPD ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz.: pažymos, licencijos, jungtinės veiklos sutartis ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg, docx ir kt.).

  - Pasiūlymo kaina negali viršyti 27 288,00 Eur be PVM. Jeigu pasiūlymo kaina bus didesnė, pasiūlymas bus atmestas vadovaujantis Pirkimo sąlygų 11.1.3 punkto nuostatomis.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki pirkimo skelbime nurodytos datos ir laiko (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

  - Susipažinti su pirkimo dokumentais tiekėjai turi teisę iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai ir/ar nuorodos į informacijos šaltinius informacija negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai ir/ar nuorodos į informacijos šaltinius informacija turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija pasilieka teisę reikalauti pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodyti, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

  - Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

  - Pasiūlyme nurodoma kaina/įkainiai pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą/įkainį turi būti atsižvelgta į visus Pirkimo sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, reikalavimus. Į pasiūlymo kainą/įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS ir praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas CVP IS priemonėmis užpildant pasiūlymo formą ir prie jos pridedant visus pasiūlymo formoje reikalaujamus pateikti dokumentus.

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma (įskaitant pasiūlymo paaiškinimus bei atsakymus dėl pasiūlymo (jei tokių bus)):

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo dokumentų 1 priedą;

    - EBVPD (pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.);

    - tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu);

    - jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

    - įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

    - kita pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nustatytus reikalavimus ir 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Kvalifikuotu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Jei pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas kitam asmeniui, suteikiantis jam teisę pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu.

  - Tiekėjai Pasiūlymo rašte turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams, arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti Tiekėjo pateiktos informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios pasiūlyme nėra. Jeigu kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, prašoma tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Jeigu tiekėjas yra užsienio valstybės, tai pateikia kreipimosi dėl teisės pripažinimo pažymos patvirtinantį dokumentą.

  - Išaiškinimą kaip suprantamas konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 20 straipsnis) galima rasti čia.

  - Siekiant perkančiajai organizacijai užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą ir VPĮ nuostatos CVP IS sistemoje skelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus įgyvendinimą, dalyvis savo pasiūlyme turi nurodyti ir pateikti atskirais failais (bylomis):

    - informaciją, kuri yra konfidenciali, failo (bylos) pavadinime nurodant „konfidencialu“ arba užpildytoje pasiūlymo formoje pridedamų dokumentų sąraše nurodant, kurie failai (bylos) yra konfidencialūs. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti dalyvio pateiktos informacijos, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti dalyvio nurodoma kaip konfidenciali. Pasitelkiami subtiekėjai negali būti konfidenciali informacija, kvalifikacijos duomenys taip pat negali būti laikomi konfidencialia informacija, išskyrus atvejus, jei tokios informacijos atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą;

    - informaciją, kurios atskleidimas prieštarauja teisės aktams arba teisėtiems tiekėjo komerciniams interesams arba trukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje, failo (bylos) pavadinime nurodant „neviešinama“ arba užpildytoje pasiūlymo formoje pridedamų dokumentų sąraše nurodant, kurie failai (bylos) yra neviešinami.

  - . Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  - . Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jeigu reikalaujama), laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą.

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

  - Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

    - iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje http://vpt.lrv.lthttp://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas;

    - iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros pradžios per 45 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

  - Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

- PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

- PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami ar patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti Pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  - Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Paaiškinimai ar pataisymai yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis.

  - Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

  - Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus CVP IS priemonėmis.

  - Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, Perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti paskelbtą skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.

  - Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

  - Jei pirkimo procedūrų metu pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos.

- SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS

  - Su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais susipažįstama naudojantis CVP IS priemonėmis. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks pirkimo skelbime nurodyta data ir laiku.

  - Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

  - . Kadangi Perkančioji organizacija šiame pirkime ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal kainos kriterijų, ji, vadovaudamasi Aprašo 24.3.12.12 punktu, pirkimo sąlygų 10.2 punkte nustatyta tvarka vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškės, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas bus atmetamas, vadovaujantis pirkimo sąlygų 11.1 punkto nuostatomis, ir toliau bus tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka būtų kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

  - . Pateiktą ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

    - įvertina Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente pateiktą informaciją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

    - nagrinėja, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

    - tikrina, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus;

    - tikrina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir nepriimtina ir Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti;

    - tikrina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas Komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

    - galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.4 punkte nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytų pašalinimo pagrindų (nereikalaujama, jei nėra pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo);

    - galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 3.5 punkte nurodytus dokumentus ir patikrina, ar galimas laimėtojas atitinka pirkimo sąlygų 3.5 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

  - Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas privalo būti pateiktas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą ir negali lemti naujo pasiūlymo pateikimo, t. y. jį teikiant negali būti atliekamas esminis pasiūlymo pakeitimas.

10.4. pasiūlymo vertinimo metu nustatytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidos privalo būti ištaisytos per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos (pirkime taikoma fiksuotos kainos kainodara) ar sąnaudų:

10.4.1. taisant aritmetines klaidas negali būti atsisakoma kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių, taip pat kaina ar sąnaudos negali būti papildytos naujomis sudedamosiomis dalimis;

10.4.2. tais atvejais, kai pirkime taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas, galutinė pasiūlymo kaina be PVM negali būti keičiama;

10.4.3. tais atvejais, kai pirkime taikomas fiksuoto įkainio kainodaros metodas, negali būti keičiamas pasiūlytas įkainis be PVM. Galutinė pasiūlymo kaina be PVM keičiasi tik tiek, kiek tai lemia tinkamai atliktas aritmetinių klaidų ištaisymas.

10.4.4. tais atvejais, kai pirkime taikomas kintamo įkainio kainodaros metodas, negali būti keičiamas pasiūlytas antkainis (nuolaida).

10.5. Kai pasiūlymo trūkumas susijęs su PVM apskaičiavimu, jo ištaisymas gali būti atliekamas, kadangi tai yra objektyvus duomuo, kurio dydis nepriklauso nuo tiekėjo, tačiau, atsižvelgiant į pirkime taikomą kainodaros metodą, negali būti pakeičiama galutinė pasiūlymo kaina be PVM/ pasiūlytas įkainis be PVM.

10.6. Tiekėjas, teikdamas atsakymą į prašymą patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymą, turi:

10.6.1. įvertinti pasiūlymo turinio nustatytas patikslinimo, paaiškinimo ar papildymo ribas. Atsakydamas į Perkančiosios organizacijos prašymą, tiekėjas turi išnagrinėti pirkimo dokumentų/prašymo reikalavimus ir įvertinti, kokių duomenų prašoma, ir ar tiekėjo teikiami duomenys tiek turiniu, tiek apimtimi atitinka tai, kas nurodyta pirkimo dokumentuose/prašyme;

10.6.2. teisę patikslinti, paaiškinti ar papildyti pasiūlymą naudotis sąžiningai. Atsakant į Perkančiosios organizacijos prašymą, tuo pačiu (vienu) atsakymu negali būti teikiamas pats patikslinimas, paaiškinimas ar papildymas ir jį pakartotinai patikslinantys, paaiškinantys ar papildantys nauji duomenys, kurie nebuvo nurodyti pasiūlyme.

10.7. Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą. Nelaikoma, kad pasiūlymas patikslinimas, papildomas ar paaiškinamas daugiau kaip vieną kartą, jei:

10.7.1. Perkančiajai organizacijai kyla poreikis kreiptis dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo dėl kitų klausimų, nei tie, dėl kurių kreiptasi pirmąjį kartą, ar

10.7.2. Perkančiajai organizacijai, išnagrinėjus tiekėjo pateiktą atsakymą į prašymą dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo, kyla poreikis kreiptis dėl tiekėjo pateiktos informacijos patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo.

10.8. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis Komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

10.9.Perkančioji organizacija reikalauja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

10.10. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Pirkimo Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

    - pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

    - dalyvio buvo pasiūlyta per didelė (Pirkimo sąlygų 5.3 punktas), Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina;

    - pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų;

    - dalyvis per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

    - pasiūlymą pateikęs tiekėjas turi būti pašalinamas iš pirkimo procedūros pagal pirkimo sąlygų 3.4 punktą arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie pašalinimo pagrindų nebuvimą CVP IS priemonėmis (pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo);

    - pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygų 3.5 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė ar nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie atitikimą CVP IS priemonėmis;

    - pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža ir dalyvis, Perkančiosios organizacijos prašymu, nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;

    - tiekėjas, apie nustatytų reikalavimų atitikimą, yra pateikęs melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis;

    - tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba jų nepateikė ir Perkančiosios organizacijos prašymu jų nepateikė per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

  - Perkančioji organizacija gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

- PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR PALYGINIMAS

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

  - Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

- PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Į pasiūlymų eilę traukiami visi, išskyrus atmesti, pasiūlymai, pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje VPĮ bei šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka. Jei pirkimas vykdomas dalimis, laimėtojas nustatomas kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, ar pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių pirkimo dokumentų sąlygas.

  - Apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis pranešama pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

  - Sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

  - Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba tiekėjų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta VPĮ 86 straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju arba jeigu tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei reikalaujama) arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei reikalaujama) ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos VPĮ 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

- PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

  - Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo teisme ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis, o mažos vertės pirkimų atveju – raštu tiekėjo pasirinktomis priemonėmis.

  - Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus šiuos atvejus: 1. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. 2. Tiekėjas, manydamas, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar nepagrįstai priėmė sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to perkančioji organizacija pritaikė sutartyje nustatytą sankciją, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo ar perkančiosios organizacijos sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos):

14.2.1 per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;

14.2.2 per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

  - Perkančioji organizacija privalo nagrinėti tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

  - Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sudaro pirkimo sutartį ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.

- PIRKIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR jos SĄLYGOS

  - Pavedimą suteikusi perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį raštu informuoja tą dalyvį, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas, iki kada reikia sudaryti pirkimo sutartį.

  - Pirkimo sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

  - Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje (4 priede) nenurodyta kitaip.

  - Vykdant pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros pavedimą suteikusi perkančioji organizacija teikiamos tik elektroniniu būdu:

    - Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis;

    - Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis;

    - Pavedimą suteikusi perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

  - Sutartis bus sudaroma elektroninėmis priemonėmis.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16.1. Informuojame, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti Perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, Perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

16.2. Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.

16.3. Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė).

16.4. Įgyvendindami teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenys gali būti teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

16.5. Asmens duomenų tvarkymą Perkančiojoje organizacijoje reglamentuoja Perkančiosios organizacijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. DV-1290 patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo Marijampolės savivaldybės administracijoje politika.

Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Marijampolės savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORIJŲ ĮRANGOS KOMPLEKTŲ

____________Nr.______

(Data)

_____________

(vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/ |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/ |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/ |  |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/ |  |
| El. pašto adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių, tiekėjų grupės atstovų el. pašto adresai/ |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Mažos vertės skelbime, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad, išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

II. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję skelbiamos apklausos pirkimo dokumentus, siūlome perkamas prekes (su pristatymu) už kainą nurodytą lentelėje:

| Eilės Nr. | Prekės pavadinimas | Vieneto kaina Eur be PVM | Kiekis (vnt.) | Kaina Eur be PVM (3 ir 4 stulpelio sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stiklinė 100 ml | (įrašyti) | 30 | (įrašyti) |
| 2. | Stiklinė 250 ml |  | 30 |  |
| 3. | Stiklinė žema 150 ml |  | 30 |  |
| 4. | Stiklinė, aukšta 50 ml |  | 30 |  |
| 5. | Stiklinė, aukšta 800 ml |  | 10 |  |
| 6. | Šaukštas-mentelė |  | 30 |  |
| 7. | Universalus indikatorinis popierius pH 1-14, ilgis 5 m |  | 2 |  |
| 8. | Mėgintuvėlio šepetėlis |  | 10 |  |
| 9. | Skaitmeninė biuretė |  | 1 |  |
| 10. | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu 25 ml |  | 1 |  |
| 11. | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu 50 ml |  | 1 |  |
| 12. | Magnetinė maišyklė su kaitlente |  | 1 |  |
| 13. | Monokulinis kursinis mikroskopas |  | 20 |  |
| 14. | Biologija skerspjūvyje - 25 vnt. mikroskopiniai preparatai |  | 2 |  |
| 15. | Gyvūnų ląstelės ir audiniai – 25 vnt. mikroskopinių preparatų rinkinys |  | 2 |  |
| 16. | Vienaskilčių augalų pasaulis – 25 vnt. mikroskopiniai preparatai |  | 1 |  |
| 17. | Preparavimo rinkinys |  | 32 |  |
| 18. | Magnetinis maišytuvas su šildytuvu |  | 1 |  |
| 19. | Elektroforezės sistema |  | 1 |  |
| 20. | Mokyklinis mikrotomas |  | 2 |  |
| 21. | Tinklelis su teleskopine rankena |  | 2 |  |
| 22. | Termometras skaitmeninis |  | 5 |  |
| 23. | Stalinė mini centrifuga, 7000 aps./min |  | 1 |  |
| 24. | Plastikinis matavimo ąsotis 1000 ml |  | 2 |  |
| 25. | Nitrilinės vienkartinės pirštinės 100 vnt. M dydžio |  | 3 |  |
| 26. | Dengiamieji stikleliai 200 vnt. |  | 5 |  |
| 27. | Objektiniai stikleliai |  | 10 |  |
| 28. | Mikroskopo stiklelis su įduba, 50 vnt |  | 4 |  |
| 29. | Inokuliapcijos kilpa |  | 5 |  |
| 30. | Bakterijų rinkinys - 25 stikleliai |  | 1 |  |
| 31. | PP laboratorinis padėklas |  | 30 |  |
| 32. | Eksperimentinis rinkinys „Ar svogūnai, braškės ir bananai turi DNR?“ |  | 2 |  |
| 33. | Aplinkos oro/vandens testų rinkinys |  | 1 |  |
| 34. | Reagentų butelis, skaidraus stiklo (su šlifu) |  | 3 |  |
| 35. | Augalų daigumo eksperimentų rinkinys 7-12 klasei |  | 1 |  |
| 36. | Atominis Orbitinis rinkinys |  | 2 |  |
| 37. | Organinių ir neorganinių molekulių rinkinys |  | 15 |  |
| 38. | Eksperimentų rinkinys "Elektrochemija" 7-12 klasei |  | 3 |  |
| 39. | Elektrochemijos priemonių rinkinys |  | 1 |  |
| 40. | Elektrolizės demonstravimo rinkinys |  | 3 |  |
| 41. | Svarstyklės KERN 100 g/1mg EMB 100-3 arba analogiškų parametrų |  | 3 |  |
| 42. | Indas terminiam vandens anomalijų demonstravimui |  | 1 |  |
| 43. | Chemijos daviklių rinkinys |  | 1 |  |
| 44. | Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis |  | 1 |  |
| 45. | Deguonies kiekio ore ir ištirpimo jutiklis |  | 1 |  |
| 46. | Eksperimentas: transformatorius (230 V, 50/60 Hz) |  | 1 |  |
| 47. | Elektros eksperimentų rinkinys |  | 6 |  |
| 48. | Mechanikos rinkinys |  | 5 |  |
| 49. | Eksperimentų rinkinys Dinamika |  | 5 |  |
| Iš viso bendra kaina be PVM, Eur |  |  |  | (įrašyti) |
| PVM (... proc.), Eur |  |  |  | (įrašyti) |
| Iš viso bendra kaina su PVM, Eur |  |  |  | (įrašyti) |

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais - įrašo tiekėjas)

Iš viso PVM: (suma skaičiais– įrašo tiekėjas)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais - įrašo tiekėjas)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo/paslaugų/darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės yra naujos ir visiškai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Prekėms suteikiama (įrašyti) mėn. garantinis laikotarpis (negali būti trumpesnis nei 24 mėnesiai).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

III. SIŪLOMŲ PREKIŲ PARAMETRŲ RODIKLIAI

| Eil. Nr. | Prekių parametrų pavadinimai | Prekių parametrui keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės/aprašymas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prekės gamintojas, modelis (pildo Tiekėjas) |  |  |  |
| 1. | Stiklinė 100ml | Stiklinė žema, 100ml |  |
| 2. | Stiklinė 250 ml | Stiklinė žema, 250ml pritrauktos formos, Boro |  |
| 3. | Stiklinė žema 150ml | Stiklinė žema, 150ml |  |
| 4. | Stiklinė, aukšta 50 ml | Laboratorinė aukšta stiklinė iš borosilikatinio stiklo, termo atspari. |  |
| 5. | Stiklinė, aukšta 800 ml | Laboratorinė aukšta stiklinė iš borosilikatinio stiklo, termo atspari. |  |
| 6. | Šaukštas-mentelė | Metalinis šaukštas plokščiu platėjančiu (stačiakampiu) mentelės formos galu. Naudojama semiant, matuojant ir šlifuojant birias medžiagas laboratorijoje, įskaitant mažų dirvožemio mėginių ėmimą lauke. Laboratorinis šaukštelis ne didesnis kaip 40x30, gilios formos, plieninis su mentele. |  |
| 7. | Universalus indikatorinis popierius pH 1-14, ilgis 5 m | Universalus indikatorinis popierius pH 1-14, ilgis ne mažiau 5 m |  |
| 8. | Mėgintuvėlio šepetėlis | Nailono šerių mėgintuvėlio šepetys, tinkantis siauriems stikliniams indams, įskaitant mėgintuvėlius, graduotus cilindrus, stiklines ir kt., valyti. Ventiliuotas galas leidstų lengvai išvalyti užapvalintus paviršius ir kampus. Susukta nerūdijančio plieno rankena turi būti pusiau lanksti, kad būtų galima keisti į bet kokią formą. Kilpuotas galas, kad būtų lengva pakabinti. Šepetys, kurio bendras ilgis ne daugiau 23,5 cm. Šepetėlis buteliukams/mėgintuvėliams, d10mm |  |
| 9. | Skaitmeninė biuretė | Matavimo riba: 0.01 ml - 99.99 ml. Skaitmeniniai valdymo parametrų nustatymai, LCD ekranas. Turėtų papildomą jungtį, kad galėtume saugoti ir perkelti eksperimentinius duomenis. Maksimalus pakėlimas: ne mažiau 10 ml. Skaitmeninė biuretė turi būti individualiai sukalibruota pagal EN-ISO 8655 standartą. |  |
| 10. | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu 25 ml | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu, A klasė. Pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo. Su dviem fluoraplastiniais PTFE kraneliais bei skaidriu rezervuaru reagentams. Komplekte su Richardson kriauše arba lygiaverte. |  |
| 11. | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu 50 ml | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu, A klasė. Pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo. Su dviem fluoraplastiniais PTFE kraneliais bei skaidriu rezervuaru reagentams. Komplekte su Richardson kriauše arba lygiaverte. |  |
| 12. | Magnetinė maišyklė su kaitlente | Magnetinė maišyklė su nerūdijančio plieno kaitviete ir keramine danga, su skaitmeniniu temperatūros ir greičio valdymu bei LED ekranu. Korpusas atsparus chemikalams. Išmaišytas kiekis, maks. (H2O): 3 l Greitis: 200 – 1500 aps./min. Šildytuvo galia: ne mažiau 500 W ir ne daugiau 550 W. Šildymo temperatūros diapazonas: Kambario temperatūra iki 280° C Darbinė plokštė: 135 mm skersmens Svoris: iki 1,9 kg. |  |
| 13. | Monokulinis kursinis mikroskopas | Stovas: Visas metalinis stovas, rankena tvirtai sujungta su pagrindu, abiejose stovo pusėse pritvirtintos krumpliaračių rankenėlės, skirtos stambiam ir smulkiam fokusavimui. Vamzdis: Monokuliaro pasvirimas 45° kampu, galvutės pasukimas 360° kampu Akiniai: WF 10x 18 mm su rodykle ir okuliaro užraktu Objektyvai: Pasukamas nosinis antgalis su 3 achromatiniais objektyvais: 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65 Padidinimas: 40x, 100x, 400x Objekto pakopa: 110 mm x 120 mm su 2 pavyzdžių spaustukais Apšvietimas: su reguliuojamu LED apšvietimu, įmontuotu į pagrindą, maitinimą tiekia įkraunama baterija, 230 V, 50/60 Hz įkroviklis Kondenseris: šviesaus lauko kondensatorius N.A. 0,65, diafragma, filtro laikiklis ir mėlynasis filtras |  |
| 14. | Biologija skerspjūvyje - 25 vnt. mikroskopiniai preparatai | Vienaląstis organizmas • Paramecium (Paramecium) • Hidra (Hydra) • Dafnija (Daphnia) • Sliekas (Lumbricus), p.pp. • Naminė muselė, burnos ertmės • Bitė, nasrai • Bitė, užpakalinė koja • Plokščiasis epitelis • Skeleto raumuo, p.s. • Žmogaus kraujo tepinėlis • Varlės kraujo tepinėlis • Plaučiai, skerspjūvis • Arterija ir vena • Žmogaus oda, plauko folikulų skerspjūvis • Bakterijos – 3 skirtingos (tepinėlis) • Spirogyra, konjugacija • Toque (Volvox) • Samanos • Svogūnai, mitozė • Vienaskilčių ir dviskilčių augalų šaknys • Vienaskilčių ir dviskilčių augalų stiebai • Liepa (Tilia), vienmetis stiebas • Liepa (Tilia), trejų metų stiebas • Vienaskilčių ir dviskilčių augalų lapai |  |
| 15. | Gyvūnų ląstelės ir audiniai – 25 vnt. mikroskopinių preparatų rinkinys | 1. Varliagyvių plokščiasis epitelis 2. Sluoksniuotasis plokščiasis epitelis 3. Kubinis epitelis 4. Viensluoksnis stulpinis epitelis 5. Dvisluoksnis stulpinis epitelis 6. Mitralinis epitelis 7. Pereinamasis epitelis 8. Pluoštinis audinys (žiurkės uodega) 9. Retikulinis audinys 10. Riebalinis audinys 11 . Hialininė kremzlė 12. Elastinė kremzlė 13. Skaidulinė kremzlė 14. Žmogaus kaulas 15. Kaulų vystymasis - vaisiaus piršto sąnario kremzlė 16. Kraujas (žuvis) 17. Kraujas (paukščio) 18. Kraujas (žmogaus) 19. Skerdenos raumenys (pluoštas) , branduoliai ) 20. Nevalingas lygiasis raumuo 21. Širdies raumuo (ankst. striatum) 22. Raumenys ir sausgyslės - skerspjūvis 23. Nervų ląstelės (stuburo smegenų skerspjūvis), 24. Nervas, įvairūs skerspjūviai 25. Tarpšonkaulinių raumenų motorinės nervų galūnės |  |
| 16. | Vienaskilčių augalų pasaulis – 25 vnt. mikroskopiniai preparatai | Svogūnai, p.p. - Svogūnai, mitozė - Česnakas, žiedas su kiaušinėliu - Lelija, lapas - Lelija, žiedadulkės - Lelija, žiedadulkė - Lelija, kiaušidė - Lelija, žiedas, p.pp. - Lelija, žiedadulkė su sporas formuojančiu audiniu - Lilija, stigma su žiedadulkėmis - Orchidėja (Orchis), antžeminė šaknis, p.pp. - Scythe (Iris), kutikulė - Kukurūzai, šaknis - Kukurūzai, jaunas stiebas, p.pp. - Kukurūzai, stiebas, p.pp. - Kukurūzai, jaunas stiebas, skersinis pjūvis - Ryžiai, šaknis, p.pp. - Ryžiai, stiebas, p.psl. - Ryžiai, lapai, p.p. - Kviečiai (Triticum), šaknis, p.pp. - Kviečiai (Triticum), stiebas, p.pp. - Kviečiai (Triticum), lapai, p.pp. - Vienaląsčių ir dvinamių augalų lapai - Vienaląsčių ir dviskilčių augalų stiebai - Vienaląsčių ir dvinamių augalų šaknys |  |
| 17. | Preparavimo rinkinys | Platus skrodimo rinkinys patraukliame dirbtinės odos maišelyje su aukštos kokybės nerūdijančio plieno instrumentais |  |
| 18. | Magnetinis maišytuvas su šildytuvu | Magnetinė maišyklė su nerūdijančio plieno kaitviete ir saugia saugos grandine. Kintama šildymo temperatūra ir sklandžiai paleidžiamas maišytuvo variklis. Korpusas atsparus chemikalams. Išmaišytas kiekis, maks. (H2O): 10 l Greitis: 100 – 2000 aps./min. Šildytuvo galia: ne mažiau 400 W ir ne daugiau 450W. Šildymo temperatūros diapazonas: Kambario temperatūra iki 320° C, Darbinė plokštė: 125 mm skersmens. Svoris: ne daugiau 2,4 kg. |  |
| 19. | Elektroforezės sistema | Elektroforezės sistema naudojama RNR ir DNR molekulių atskyrimui agarozės gelyje. Aukštos kokybės akrilinis vientisas korpusas su permatomu dangčiu. Įtampos laidai saugiai jungiasi "banana" tipo jungtimis. Atidarius dangtį automatiškai išsijungia elektros srovė. Susideda iš: gelio padėkliuko, šukų, gelio laikiklio. |  |
| 20. | Mokyklinis mikrotomas | Mokyklinis mikrotomas – skirtas tiksliai paruošti plonus audinių ir organų pjūvius. Mikrotomas turi patikimą rotacinę rankenėlę, kuri užtikrina lengvą ir tikslų pjovimo procesą. Rankenėlė turi būti pagaminta iš tvirto plastiko, kuris veikia kaip laikiklis itin aštriems skustuvo tipo ašmenims, užtikrinantiems švarų ir precizišką pjūvį. Naudojant mikrotomą, pasukus rankeną, gaunamos standartinės, plonos audinių bei organų sekcijos, tinkamos mokymosi ir tyrimų tikslams. |  |
| 21. | Tinklelis su teleskopine rankena | Tinklas drugeliams gaudyti, turi būti pagamintas iš poliesterio, pakabinamas ant žiedo, kurio skersmuo ne mažiau 350 mm montuojamas ant lengvo aliuminio stulpo, teleskopinis, 46-78 cm ilgio |  |
| 22. | Termometras skaitmeninis | Matavimo diapazonas: 32 - 42.9 °C Baterija: 1 x LR41 |  |
| 23. | Stalinė mini centrifuga, 7000 aps./min | Turi būti su dviguba start/stop funkcija 7000 aps./min fiksuotas greitis Suderinamas su 2mLx8 ir PCR8x2 rotoriais Tylus važiavimas, triukšmo lygis ≤45dB Rotoriaus keitimas be įrankių Įsibėgėja ir stabdo per kelias sekundes |  |
| 24. | Plastikinis matavimo ąsotis 1000 ml | Graduotas konteineris iš plastiko su snapeliu ir rankena Matmenys: Do=115 mm, A=140 mm |  |
| 25. | Nitrilinės vienkartinės pirštinės 100 vnt. M dydžio | Vienkartinės nitrilinės pirštinės pagamintos iš 100% nitrilo. Be latekso. |  |
| 26. | Dengiamieji stikleliai 200 vnt. | Dengiamieji stikleliai pagaminti iš standartinio skaidraus stiklo, nuvalyti. Supakuota plastikinėse dėžutėse, kurios turi būti apsaugotos vakuumuota aliuminio danga. Matmenys: ne didesni nei 24x24 mm storis ne daugiau: 0.13 - 0.16 mm |  |
| 27. | Objektiniai stikleliai | Stikleliai skirti rutininėms analizėms. Pagaminti iš skaidraus stiklo, nuvalyti. Išmatavimai ne didesni nei: 25 x 75 mm, storis ne didesnis nei 1.0 - 1.2 mm. Stikleliai turi būti supakuoti sandariose kartoninėse dėžutėse po 50 vienetų. Visi stikleliai atskirti apsaugančiu popierėliu. |  |
| 28. | Mikroskopo stiklelis su įduba, 50 vnt | Medžiaga: natrio kalkių stiklas iš 3 hidrolizės klasės. Autoklavuojamas, įdubų skersmuo ne daugiau 15-18 mm, Gylis ne daugiau 0,6-0,8 mm Iš anksto išvalytas ir paruoštas naudojimui |  |
| 29. | Inokuliapcijos kilpa | Inkoliapcijos kilpa su rankena |  |
| 30. | Bakterijų rinkinys - 25 stikleliai | Mikroskopo stiklelių kolekciją turi sudaryti svarbiausių patogeninių ir nepatogeninių bakterijų mėginiai : - Staphylococcus aureus, pūlingas organizmas - Sarcina lutea, chromogeninės lazdelės - Streptococcus pyogenes, pūlingas organizmas - Streptococcus lactis, pieną rūgštinantis organizmas, trumpos grandinės - Bacillus subtilis, šieno bacilos, tepinėlis su bacilomis ir sporomis - Bacillus mycoides, dirvožemio organizmas - Bacillus anthracis, vilnos rūšiuotojų liga - Mycobacterium tuberculosis, sukeliantis tuberkuliozę - Corynebacterium diphtheriae, sukelianti difteriją - Bacterium erysipelatos, sukelianti raudonąją slogą - Rhizobium radicicola, azotą šaknų gumbuose fiksuojančios bakterijos - Proteus vulgaris, puvimo bakterijos - Escherichia coli, storosios žarnos bakterijos - Eberthella typhi, sukelianti vidurių šiltinę - Salmonella paratyphi, sukelianti paratifą - Vibrio comma, azijinė cholera - Shigella dysenteriae, baciliarinė dizenterija - Hemophilus influenzae, Pfeifferio bacila - Spirillum volutans, iš pūvančio vandens - Rhodospirillum rubrum, chromogeninės spirilės - Clostridium botulinum (botulizmas) |  |
| 31. | PP laboratorinis padėklas | Laboratorinis padėklas, daugiafunkcis, pagamintas iš polipropileno, išmatavimai Ne didesnis nei 40 x 35 x 8 (H) cm. Turi būti patogus mokyklos chemijos, fizikos ar gamtos mokslų eksperimentams. Lygus dugnas. Turi būti galimybė jį sterilizuoti. |  |
| 32. | Eksperimentinis rinkinys „Ar svogūnai, braškės ir bananai turi DNR?“ | Mokiniai gali sukurti DNR modelius ir išgauti DNR iš svogūnų, braškių ar bananų. |  |
| 33. | Aplinkos oro/vandens testų rinkinys | Rinkinį turi sudaryti: 25 ml metileno mėlynojo, 0,1% 25 ml EDTA tirpalo, 0,015M 25 ml sidabro nitrato, 0,014M 100 ml bromtimolio mėlynojo, 0,04 % 3 kietumo miltelių pagalvėlės 3 fosfatų miltelių pagalvėlės 3 chloridų miltelių pagalvėlės 1 stiklinis buteliukas, 4 uncijos, su dangteliu 1 kg pH juostelių 1 plastikinis buteliukas su dangteliu 1 vaistų puodelis 2 puodeliai, 10 uncijų 2 didintuvai 4 skaidrios etiketės 1 nailoninis audinys 2 guminės juostelės 1 dūmų tankio komparatorius 1 fosfatų indikatorius 1 švirkštas. |  |
| 34. | Reagentų butelis, skaidraus stiklo (su šlifu) | Reagentų butelis - skaidraus stiklo, turi būti pagamintas iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo su siauru kakleliu ir PP kamščiu. |  |
| 35. | Augalų daigumo eksperimentų rinkinys 7-12 klasei | Sėklų dygimas Augalų šaknų, stiebų ir lapų augimas. Augalų reakcija į šviesą ir kontaktinius dirgiklius Augalų vijimasis ir laipiojimas Augalų vystymasis nuo žiedo iki vaisiaus Augalų augimo veiksnių, tokių kaip dirvožemis, šviesa, šiluma, oras, vanduo, vandens tarša, svarba augalams Lapų ir stiebų fototropizmas Daigų ir šaknų geotropizmas Sėklų brinkimo jėga Augalų transpiracija Augalų asimiliacija |  |
| 36. | Atominis Orbitinis rinkinys | Atominės orbitos molekuliniame rinkinyje turi būti pakankamai dalių, kad būtų galima padaryti ne mažiau 14 lengvai surenkamų atominių orbitų. Atominės orbitos molekulinį rinkinį turi sudaryti: Režimo kiekis 1s nehibridizuotas 1 2s nehibridizuotas 1 2p nehibridizuotas 3 3d nehibridizuotas 5 2s plius trys 2p orbitos modelis Nehibridizuotas 1 sp, sp2, sp3 hibridizuotas 3. Iš viso 14. |  |
| 37. | Organinių ir neorganinių molekulių rinkinys | Kiekvienas neorganinės ir organinės chemijos mokytojo rinkinys turi būti pateikiamas su instrukcijomis ir supakuotas plastikinėje dėžutėje, kurioje yra aštuoni dviejų sluoksnių dėklai, kad būtų patogu laikyti atskirus komponentus. 108 atomų dalys - tik atviri modeliai. Pavyzdžiai: Mažos neorganinės molekulės, pvz., rūgštys: sieros, azoto, fosforo, oksidai: sieros dioksidas, azoto oksidas, druskos: natrio bikarbonatas, vario sulfatas ir chloridai. Deimantas, sieros žiedas. Daugelis organinių junginių, turinčių iki 12 anglies atomų, pavyzdžiui, benzenas, alaninas, gliukozė, cikloheksanas. |  |
| 38. | Eksperimentų rinkinys "Elektrochemija" 7-12 klasei | Įrangos rinkinys, skirtas atlikti ne mažiau 13 eksperimentų elektrochemijos tema. |  |
| 39. | Elektrochemijos priemonių rinkinys | Eksperimento temos: Matavimas galvaniniuose įtampos šaltiniuose Daniell elementas, nuoseklios ir lygiagrečios grandinės Elektrocheminiai potencialai (įtampos seka) Įvairių metalų ir nemetalų standartinių potencialų nustatymas Kaip potencialai priklauso nuo koncentracijos Kaip potencialai priklauso nuo temperatūros Plieninio akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas Leclanché ląstelė pH verčių matavimas |  |
| 40. | Elektrolizės demonstravimo rinkinys | Turi būti pagamintas iš atsparios medžiagos, ant pagrindo su prijungimo lizdais (skirta prijungti kabelius su 4 mm bananiniais kištukais). Talpykla, kurioje dedami elektrodai, permatomi (h = 8 cm, skersmuo ne mažiau 9 cm), kad elektrolizės procesas būtų aiškiai matomas. |  |
| 41. | Svarstyklės KERN 100 g/1mg EMB 100-3 arba analogiškų parametrų | Svarstyklės turi turėti išorinį kalibravimą. Masės vienetų keitimą. Galimybę sverti po svarstyklėmis. Taros funkciją. Paprastą ir patogų valdymą. Ypatingai plokščias dizainas. Didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis: ne mažiau 15 mm. Svėrimo lėkštelė pagaminta plastiko, padengta laidžiu laku, Ø 82 mm. |  |
| 42. | Indas terminiam vandens anomalijų demonstravimui | Aparatas vandens šiluminei anomalijai parodyti, jo šiluminiam plėtimuisi ir didžiausiam tankiui nustatyti. Indą turi sudaryti stiklinis indas su įleidimo vamzdžiu ir dviem sraigtinėmis jungtimis, skirtomis montuoti stovo vamzdį su mm skale ir temperatūros jutikliu arba termometru. Apima maišymo strypą. Specifikacijos : Apimtis: ne mažiau 250 ml ir ne daugiau 300 ml Stovėjimo vamzdis: ne mažiau 400 mm ne daugiau 500 ml. Kapiliaras: 1,5 mm Ø Žarnos antgalis: 8 mm Bendras aukštis: ne mažiau 500 mm. |  |
| 43. | Chemijos daviklių rinkinys | Į rinkinį turi įeiti: „Bluetooth“ modulis Temperatūros registratorius, jutiklis pH, registratoriaus jutiklis, Dujų slėgio registravimo jutiklis. |  |
| 44. | Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis | Registratoriaus jutiklis turi būti pagrįstas elektromechanine reakcija tarp CO2 dujų ir jutiklio. Elektromechaninės reakcijos rezultatas yra įtampa, kurią matuoja registratoriaus jutiklis. Matavimo vienetai yra ppm (CO2 dalys milijonui oro). Komplektą turi sudaryti CO2 zondas, prie jutiklio korpuso pritvirtintas patvaria guma dengta viela, stiklinis buteliukas. Jutiklis turi būti iš anksto sukalibruotas gamykloje. Jutiklis turi įvertinti standartinę atmosferos CO2 koncentraciją 380 ppm atvirame ore (darant prielaidą, kad Žemės atmosferos lygis jūros lygyje yra stabilus). Eksperimento trukmė: Nuo 1 sekundės iki 31 dienos. |  |
| 45. | Deguonies kiekio ore ir ištirpimo jutiklis | Deguonies kiekio ore ir ištirpimo jutiklis |  |
| 46. | Eksperimentas: transformatorius (230 V, 50/60 Hz) | Paskirtis: atlikti matavimus ant transformatoriaus su apkrova ir be apkrovos Transformatoriai yra Faradėjaus indukcijos dėsniu pagrįsti įrenginiai, naudojami įtampai konvertuoti. Vienas iš pagrindinių naudojimo būdų yra elektros energijos perdavimas dideliais atstumais, kai galios nuostolius galima sumažinti konvertuojant įtampą iki aukščiausio įmanomo lygio, taip sumažinant srovę iki minimumo. Šis eksperimentas tiria, kaip įtampa ir srovė priklauso nuo apvijų skaičiaus su apkrova ir be jos bei trumpuoju jungimu. Taip pat galima apskaičiuoti galios nuostolius ir efektyvumą. |  |
| 47. | Elektros eksperimentų rinkinys | Indukcinė ir kintamoji srovė. Rinkinį turi sudaryti: Elektra 1, Eksperimentų vadovas Elektra 1 (kompiuterinė versija), Žemos įtampos maitinimo šaltinis su skaitmeniniu ekranu Multimetras |  |
| 48. | Mechanikos rinkinys | Įrangos rinkinys, skirtas atlikti ne mažiau 37 eksperimentus tema "Mechanika". |  |
| 49. | Eksperimentų rinkinys Dinamika | Įrangos rinkinys, skirtas ne mažiau 9 eksperimentams dinamikos tema atlikti. Eksperimentų rinkinį turi sudaryti bėgių stendo priemonės, Eksperimentų vadovas, Dinamika (kompiuterinė versija), Zirzeklio juostos, laikmatis, Metalizuotas popierius, Skaitiklis su 2 šviesos užtvaromis. |  |

IV. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai) | Ūkio subjekto(-ų), adresas(-ai) | Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai) | Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

| Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. | 1. |
| --- | --- |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. ir t.t. |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti CVP IS. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas)* |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu (jeigu taikoma), šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Pateikiama CVP IS sistemoje atskiru failu XML ir PDF formatais.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Sutarties projektas“

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

Pateikiama CVP IS sistemoje atskirais failais.

Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

LABORATORIJŲ ĮRANGOS KOMPLEKTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laboratorijų įrangos komplektai |  |  |
| Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai) |  |  |
| Prekės pavadinimas | Techninė informacija | Kiekis vnt. |
| Stiklinė 100 ml | Stiklinė žema, 100 ml | 30 |
| Stiklinė 250 ml | Stiklinė žema, 250 ml pritrauktos formos, Boro | 30 |
| Stiklinė žema 150 ml | Stiklinė žema, 150 ml | 30 |
| Stiklinė, aukšta 50 ml | Laboratorinė aukšta stiklinė iš borosilikatinio stiklo, termo atspari. | 30 |
| Stiklinė, aukšta 800 ml | Laboratorinė aukšta stiklinė iš borosilikatinio stiklo, termo atspari. | 10 |
| Šaukštas-mentelė | Metalinis šaukštas plokščiu platėjančiu (stačiakampiu) mentelės formos galu. Naudojama semiant, matuojant ir šlifuojant birias medžiagas laboratorijoje, įskaitant mažų dirvožemio mėginių ėmimą lauke. Laboratorinis šaukštelis ne didesnis kaip 40x30, gilios formos, plieninis su mentele. | 30 |
| Universalus indikatorinis popierius pH 1-14, ilgis 5 m | Universalus indikatorinis popierius pH 1-14, ilgis ne mažiau 5 m | 2 |
| Mėgintuvėlio šepetėlis | Nailono šerių mėgintuvėlio šepetys, tinkantis siauriems stikliniams indams, įskaitant mėgintuvėlius, graduotus cilindrus, stiklines ir kt., valyti. Ventiliuotas galas leidstų lengvai išvalyti užapvalintus paviršius ir kampus. Susukta nerūdijančio plieno rankena turi būti pusiau lanksti, kad būtų galima keisti į bet kokią formą. Kilpuotas galas, kad būtų lengva pakabinti. Šepetys, kurio bendras ilgis ne daugiau 23,5 cm. Šepetėlis buteliukams/mėgintuvėliams, d10mm | 10 |
| Skaitmeninė biuretė | Matavimo riba: 0.01 ml - 99.99 ml. Skaitmeniniai valdymo parametrų nustatymai, LCD ekranas. Turėtų papildomą jungtį, kad galėtume saugoti ir perkelti eksperimentinius duomenis. Maksimalus pakėlimas: ne mažiau 10 ml. Skaitmeninė biuretė turi būti individualiai sukalibruota pagal EN-ISO 8655 standartą. | 1 |
| Biuretė su automatiniu nulio nustatymu 25 ml | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu, A klasė. Pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo. Su dviem fluoraplastiniais PTFE kraneliais bei skaidriu rezervuaru reagentams. Komplekte su Richardson kriauše arba lygiaverte. | 1 |
| Biuretė su automatiniu nulio nustatymu 50 ml | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu, A klasė. Pagaminta iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo. Su dviem fluoraplastiniais PTFE kraneliais bei skaidriu rezervuaru reagentams. Komplekte su Richardson kriauše arba lygiaverte. | 1 |
| Magnetinė maišyklė su kaitlente | Magnetinė maišyklė su nerūdijančio plieno kaitviete ir keramine danga, su skaitmeniniu temperatūros ir greičio valdymu bei LED ekranu. Korpusas atsparus chemikalams. Išmaišytas kiekis, maks. (H2O): 3 l Greitis: 200 – 1500 aps./min. Šildytuvo galia: ne mažiau 500 W ir ne daugiau 550 W. Šildymo temperatūros diapazonas: Kambario temperatūra iki 280° C Darbinė plokštė: 135 mm skersmens Svoris: iki 1,9 kg. | 1 |
| Monokulinis kursinis mikroskopas | Stovas: Visas metalinis stovas, rankena tvirtai sujungta su pagrindu, abiejose stovo pusėse pritvirtintos krumpliaračių rankenėlės, skirtos stambiam ir smulkiam fokusavimui. Vamzdis: Monokuliaro pasvirimas 45° kampu, galvutės pasukimas 360° kampu Akiniai: WF 10x 18 mm su rodykle ir okuliaro užraktu Objektyvai: Pasukamas nosinis antgalis su 3 achromatiniais objektyvais: 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65 Padidinimas: 40x, 100x, 400x Objekto pakopa: 110 mm x 120 mm su 2 pavyzdžių spaustukais Apšvietimas: su reguliuojamu LED apšvietimu, įmontuotu į pagrindą, maitinimą tiekia įkraunama baterija, 230 V, 50/60 Hz įkroviklis Kondenseris: šviesaus lauko kondensatorius N.A. 0,65, diafragma, filtro laikiklis ir mėlynasis filtras | 20 |
| Biologija skerspjūvyje - 25 vnt. mikroskopiniai preparatai | Vienaląstis organizmas • Paramecium (Paramecium) • Hidra (Hydra) • Dafnija (Daphnia) • Sliekas (Lumbricus), p.pp. • Naminė muselė, burnos ertmės • Bitė, nasrai • Bitė, užpakalinė koja • Plokščiasis epitelis • Skeleto raumuo, p.s. • Žmogaus kraujo tepinėlis • Varlės kraujo tepinėlis • Plaučiai, skerspjūvis • Arterija ir vena • Žmogaus oda, plauko folikulų skerspjūvis • Bakterijos – 3 skirtingos (tepinėlis) • Spirogyra, konjugacija • Toque (Volvox) • Samanos • Svogūnai, mitozė • Vienaskilčių ir dviskilčių augalų šaknys • Vienaskilčių ir dviskilčių augalų stiebai • Liepa (Tilia), vienmetis stiebas • Liepa (Tilia), trejų metų stiebas • Vienaskilčių ir dviskilčių augalų lapai | 2 |
| Gyvūnų ląstelės ir audiniai – 25 vnt. mikroskopinių preparatų rinkinys | 1. Varliagyvių plokščiasis epitelis 2. Sluoksniuotasis plokščiasis epitelis 3. Kubinis epitelis 4. Viensluoksnis stulpinis epitelis 5. Dvisluoksnis stulpinis epitelis 6. Mitralinis epitelis 7. Pereinamasis epitelis 8. Pluoštinis audinys (žiurkės uodega) 9. Retikulinis audinys 10. Riebalinis audinys 11 . Hialininė kremzlė 12. Elastinė kremzlė 13. Skaidulinė kremzlė 14. Žmogaus kaulas 15. Kaulų vystymasis - vaisiaus piršto sąnario kremzlė 16. Kraujas (žuvis) 17. Kraujas (paukščio) 18. Kraujas (žmogaus) 19. Skerdenos raumenys (pluoštas) , branduoliai ) 20. Nevalingas lygiasis raumuo 21. Širdies raumuo (ankst. striatum) 22. Raumenys ir sausgyslės - skerspjūvis 23. Nervų ląstelės (stuburo smegenų skerspjūvis), 24. Nervas, įvairūs skerspjūviai 25. Tarpšonkaulinių raumenų motorinės nervų galūnės | 2 |
| Vienaskilčių augalų pasaulis – 25 vnt. mikroskopiniai preparatai | Svogūnai, p.p. - Svogūnai, mitozė - Česnakas, žiedas su kiaušinėliu - Lelija, lapas - Lelija, žiedadulkės - Lelija, žiedadulkė - Lelija, kiaušidė - Lelija, žiedas, p.pp. - Lelija, žiedadulkė su sporas formuojančiu audiniu - Lilija, stigma su žiedadulkėmis - Orchidėja (Orchis), antžeminė šaknis, p.pp. - Scythe (Iris), kutikulė - Kukurūzai, šaknis - Kukurūzai, jaunas stiebas, p.pp. - Kukurūzai, stiebas, p.pp. - Kukurūzai, jaunas stiebas, skersinis pjūvis - Ryžiai, šaknis, p.pp. - Ryžiai, stiebas, p.psl. - Ryžiai, lapai, p.p. - Kviečiai (Triticum), šaknis, p.pp. - Kviečiai (Triticum), stiebas, p.pp. - Kviečiai (Triticum), lapai, p.pp. - Vienaląsčių ir dvinamių augalų lapai - Vienaląsčių ir dviskilčių augalų stiebai - Vienaląsčių ir dvinamių augalų šaknys | 1 |
| Preparavimo rinkinys | Platus skrodimo rinkinys patraukliame dirbtinės odos maišelyje su aukštos kokybės nerūdijančio plieno instrumentais | 32 |
| Magnetinis maišytuvas su šildytuvu | Magnetinė maišyklė su nerūdijančio plieno kaitviete ir saugia saugos grandine. Kintama šildymo temperatūra ir sklandžiai paleidžiamas maišytuvo variklis. Korpusas atsparus chemikalams. Išmaišytas kiekis, maks. (H2O): 10 l Greitis: 100 – 2000 aps./min. Šildytuvo galia: ne mažiau 400 W ir ne daugiau 450W. Šildymo temperatūros diapazonas: Kambario temperatūra iki 320° C, Darbinė plokštė: 125 mm skersmens. Svoris: ne daugiau 2,4 kg. | 1 |
| Elektroforezės sistema | Elektroforezės sistema naudojama RNR ir DNR molekulių atskyrimui agarozės gelyje. Aukštos kokybės akrilinis vientisas korpusas su permatomu dangčiu. Įtampos laidai saugiai jungiasi "banana" tipo jungtimis. Atidarius dangtį automatiškai išsijungia elektros srovė. Susideda iš: gelio padėkliuko, šukų, gelio laikiklio. | 1 |
| Mokyklinis mikrotomas | Mokyklinis mikrotomas – skirtas tiksliai paruošti plonus audinių ir organų pjūvius. Mikrotomas turi patikimą rotacinę rankenėlę, kuri užtikrina lengvą ir tikslų pjovimo procesą. Rankenėlė turi būti pagaminta iš tvirto plastiko, kuris veikia kaip laikiklis itin aštriems skustuvo tipo ašmenims, užtikrinantiems švarų ir precizišką pjūvį. Naudojant mikrotomą, pasukus rankeną, gaunamos standartinės, plonos audinių bei organų sekcijos, tinkamos mokymosi ir tyrimų tikslams. | 2 |
| Tinklelis su teleskopine rankena | Tinklas drugeliams gaudyti, turi būti pagamintas iš poliesterio, pakabinamas ant žiedo, kurio skersmuo ne mažiau 350 mm montuojamas ant lengvo aliuminio stulpo, teleskopinis, 46-78 cm ilgio | 2 |
| Termometras skaitmeninis | Matavimo diapazonas: 32 - 42.9 °C Baterija: 1 x LR41 | 5 |
| Stalinė mini centrifuga, 7000 aps./min | Turi būti su dviguba start/stop funkcija 7000 aps./min fiksuotas greitis Suderinamas su 2mLx8 ir PCR8x2 rotoriais Tylus važiavimas, triukšmo lygis ≤45dB Rotoriaus keitimas be įrankių Įsibėgėja ir stabdo per kelias sekundes | 1 |
| Plastikinis matavimo ąsotis 1000 ml | Graduotas konteineris iš plastiko su snapeliu ir rankena Matmenys: Do=115 mm, A=140 mm | 2 |
| Nitrilinės vienkartinės pirštinės 100 vnt. M dydžio | Vienkartinės nitrilinės pirštinės pagamintos iš 100% nitrilo. Be latekso. | 3 |
| Dengiamieji stikleliai 200 vnt. | Dengiamieji stikleliai pagaminti iš standartinio skaidraus stiklo, nuvalyti. Supakuota plastikinėse dėžutėse, kurios turi būti apsaugotos vakuumuota aliuminio danga. Matmenys: ne didesni nei 24x24 mm storis ne daugiau: 0.13 - 0.16 mm | 5 |
| Objektiniai stikleliai | Stikleliai skirti rutininėms analizėms. Pagaminti iš skaidraus stiklo, nuvalyti. Išmatavimai ne didesni nei: 25 x 75 mm, storis ne didesnis nei 1.0 - 1.2 mm. Stikleliai turi būti supakuoti sandariose kartoninėse dėžutėse po 50 vienetų. Visi stikleliai atskirti apsaugančiu popierėliu. | 10 |
| Mikroskopo stiklelis su įduba, 50 vnt | Medžiaga: natrio kalkių stiklas iš 3 hidrolizės klasės. Autoklavuojamas, įdubų skersmuo ne daugiau 15-18 mm, Gylis ne daugiau 0,6-0,8 mm Iš anksto išvalytas ir paruoštas naudojimui | 4 |
| Inokuliapcijos kilpa | Inkoliapcijos kilpa su rankena | 5 |
| Bakterijų rinkinys - 25 stikleliai | Mikroskopo stiklelių kolekciją turi sudaryti svarbiausių patogeninių ir nepatogeninių bakterijų mėginiai : - Staphylococcus aureus, pūlingas organizmas - Sarcina lutea, chromogeninės lazdelės - Streptococcus pyogenes, pūlingas organizmas - Streptococcus lactis, pieną rūgštinantis organizmas, trumpos grandinės - Bacillus subtilis, šieno bacilos, tepinėlis su bacilomis ir sporomis - Bacillus mycoides, dirvožemio organizmas - Bacillus anthracis, vilnos rūšiuotojų liga - Mycobacterium tuberculosis, sukeliantis tuberkuliozę - Corynebacterium diphtheriae, sukelianti difteriją - Bacterium erysipelatos, sukelianti raudonąją slogą - Rhizobium radicicola, azotą šaknų gumbuose fiksuojančios bakterijos - Proteus vulgaris, puvimo bakterijos - Escherichia coli, storosios žarnos bakterijos - Eberthella typhi, sukelianti vidurių šiltinę - Salmonella paratyphi, sukelianti paratifą - Vibrio comma, azijinė cholera - Shigella dysenteriae, baciliarinė dizenterija - Hemophilus influenzae, Pfeifferio bacila - Spirillum volutans, iš pūvančio vandens - Rhodospirillum rubrum, chromogeninės spirilės - Clostridium botulinum (botulizmas) | 1 |
| PP laboratorinis padėklas | Laboratorinis padėklas, daugiafunkcis, pagamintas iš polipropileno, išmatavimai Ne didesnis nei 40 x 35 x 8 (H) cm. Turi būti patogus mokyklos chemijos, fizikos ar gamtos mokslų eksperimentams. Lygus dugnas. Turi būti galimybė jį sterilizuoti. | 30 |
| Eksperimentinis rinkinys „Ar svogūnai, braškės ir bananai turi DNR?“ | Mokiniai gali sukurti DNR modelius ir išgauti DNR iš svogūnų, braškių ar bananų. | 2 |
| Aplinkos oro/vandens testų rinkinys | Rinkinį turi sudaryti: 25 ml metileno mėlynojo, 0,1% 25 ml EDTA tirpalo, 0,015M 25 ml sidabro nitrato, 0,014M 100 ml bromtimolio mėlynojo, 0,04 % 3 kietumo miltelių pagalvėlės 3 fosfatų miltelių pagalvėlės 3 chloridų miltelių pagalvėlės 1 stiklinis buteliukas, 4 uncijos, su dangteliu 1 kg pH juostelių 1 plastikinis buteliukas su dangteliu 1 vaistų puodelis 2 puodeliai, 10 uncijų 2 didintuvai 4 skaidrios etiketės 1 nailoninis audinys 2 guminės juostelės 1 dūmų tankio komparatorius 1 fosfatų indikatorius 1 švirkštas. | 1 |
| Reagentų butelis, skaidraus stiklo (su šlifu) | Reagentų butelis - skaidraus stiklo, turi būti pagamintas iš aukštos kokybės borosilikatinio stiklo su siauru kakleliu ir PP kamščiu. | 3 |
| Augalų daigumo eksperimentų rinkinys 7-12 klasei | Sėklų dygimas Augalų šaknų, stiebų ir lapų augimas. Augalų reakcija į šviesą ir kontaktinius dirgiklius Augalų vijimasis ir laipiojimas Augalų vystymasis nuo žiedo iki vaisiaus Augalų augimo veiksnių, tokių kaip dirvožemis, šviesa, šiluma, oras, vanduo, vandens tarša, svarba augalams Lapų ir stiebų fototropizmas Daigų ir šaknų geotropizmas Sėklų brinkimo jėga Augalų transpiracija Augalų asimiliacija | 1 |
| Atominis Orbitinis rinkinys | Atominės orbitos molekuliniame rinkinyje turi būti pakankamai dalių, kad būtų galima padaryti ne mažiau 14 lengvai surenkamų atominių orbitų. Atominės orbitos molekulinį rinkinį turi sudaryti: Režimo kiekis 1s nehibridizuotas 1 2s nehibridizuotas 1 2p nehibridizuotas 3 3d nehibridizuotas 5 2s plius trys 2p orbitos modelis Nehibridizuotas 1 sp, sp2, sp3 hibridizuotas 3. Iš viso 14. | 2 |
| Organinių ir neorganinių molekulių rinkinys | Kiekvienas neorganinės ir organinės chemijos mokytojo rinkinys turi būti pateikiamas su instrukcijomis ir supakuotas plastikinėje dėžutėje, kurioje yra aštuoni dviejų sluoksnių dėklai, kad būtų patogu laikyti atskirus komponentus. 108 atomų dalys - tik atviri modeliai. Pavyzdžiai: Mažos neorganinės molekulės, pvz., rūgštys: sieros, azoto, fosforo, oksidai: sieros dioksidas, azoto oksidas, druskos: natrio bikarbonatas, vario sulfatas ir chloridai. Deimantas, sieros žiedas. Daugelis organinių junginių, turinčių iki 12 anglies atomų, pavyzdžiui, benzenas, alaninas, gliukozė, cikloheksanas. | 15 |
| Eksperimentų rinkinys "Elektrochemija" 7-12 klasei | Įrangos rinkinys, skirtas atlikti ne mažiau 13 eksperimentų elektrochemijos tema. | 3 |
| Elektrochemijos priemonių rinkinys | Eksperimento temos: Matavimas galvaniniuose įtampos šaltiniuose Daniell elementas, nuoseklios ir lygiagrečios grandinės Elektrocheminiai potencialai (įtampos seka) Įvairių metalų ir nemetalų standartinių potencialų nustatymas Kaip potencialai priklauso nuo koncentracijos Kaip potencialai priklauso nuo temperatūros Plieninio akumuliatoriaus įkrovimas ir iškrovimas Leclanché ląstelė pH verčių matavimas | 1 |
| Elektrolizės demonstravimo rinkinys | Turi būti pagamintas iš atsparios medžiagos, ant pagrindo su prijungimo lizdais (skirta prijungti kabelius su 4 mm bananiniais kištukais). Talpykla, kurioje dedami elektrodai, permatomi (h = 8 cm, skersmuo ne mažiau 9 cm), kad elektrolizės procesas būtų aiškiai matomas. | 3 |
| Svarstyklės KERN 100 g/1mg EMB 100-3 arba analogiškų parametrų | Svarstyklės turi turėti išorinį kalibravimą. Masės vienetų keitimą. Galimybę sverti po svarstyklėmis. Taros funkciją. Paprastą ir patogų valdymą. Ypatingai plokščias dizainas. Didelis LCD ekranas, skaitmenų aukštis: ne mažiau 15 mm. Svėrimo lėkštelė pagaminta plastiko, padengta laidžiu laku, Ø 82 mm. | 3 |
| Indas terminiam vandens anomalijų demonstravimui | Aparatas vandens šiluminei anomalijai parodyti, jo šiluminiam plėtimuisi ir didžiausiam tankiui nustatyti. Indą turi sudaryti stiklinis indas su įleidimo vamzdžiu ir dviem sraigtinėmis jungtimis, skirtomis montuoti stovo vamzdį su mm skale ir temperatūros jutikliu arba termometru. Apima maišymo strypą. Specifikacijos : Apimtis: ne mažiau 250 ml ir ne daugiau 300 ml Stovėjimo vamzdis: ne mažiau 400 mm ne daugiau 500 ml. Kapiliaras: 1,5 mm Ø Žarnos antgalis: 8 mm Bendras aukštis: ne mažiau 500 mm. | 1 |
| Chemijos daviklių rinkinys | Į rinkinį turi įeiti: „Bluetooth“ modulis Temperatūros registratorius, jutiklis pH, registratoriaus jutiklis, Dujų slėgio registravimo jutiklis. | 1 |
| Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis | Registratoriaus jutiklis turi būti pagrįstas elektromechanine reakcija tarp CO2 dujų ir jutiklio. Elektromechaninės reakcijos rezultatas yra įtampa, kurią matuoja registratoriaus jutiklis. Matavimo vienetai yra ppm (CO2 dalys milijonui oro). Komplektą turi sudaryti CO2 zondas, prie jutiklio korpuso pritvirtintas patvaria guma dengta viela, stiklinis buteliukas. Jutiklis turi būti iš anksto sukalibruotas gamykloje. Jutiklis turi įvertinti standartinę atmosferos CO2 koncentraciją 380 ppm atvirame ore (darant prielaidą, kad Žemės atmosferos lygis jūros lygyje yra stabilus). Eksperimento trukmė: Nuo 1 sekundės iki 31 dienos. | 1 |
| Deguonies kiekio ore ir ištirpimo jutiklis | Deguonies kiekio ore ir ištirpimo jutiklis | 1 |
| Eksperimentas: transformatorius (230 V, 50/60 Hz) | Paskirtis: atlikti matavimus ant transformatoriaus su apkrova ir be apkrovos Transformatoriai yra Faradėjaus indukcijos dėsniu pagrįsti įrenginiai, naudojami įtampai konvertuoti. Vienas iš pagrindinių naudojimo būdų yra elektros energijos perdavimas dideliais atstumais, kai galios nuostolius galima sumažinti konvertuojant įtampą iki aukščiausio įmanomo lygio, taip sumažinant srovę iki minimumo. Šis eksperimentas tiria, kaip įtampa ir srovė priklauso nuo apvijų skaičiaus su apkrova ir be jos bei trumpuoju jungimu. Taip pat galima apskaičiuoti galios nuostolius ir efektyvumą. | 1 |
| Elektros eksperimentų rinkinys | Indukcinė ir kintamoji srovė. Rinkinį turi sudaryti: Elektra 1, Eksperimentų vadovas Elektra 1 (kompiuterinė versija), Žemos įtampos maitinimo šaltinis su skaitmeniniu ekranu Multimetras | 6 |
| Mechanikos rinkinys | Įrangos rinkinys, skirtas atlikti ne mažiau 37 eksperimentus tema "Mechanika". | 5 |
| Eksperimentų rinkinys Dinamika | Įrangos rinkinys, skirtas ne mažiau 9 eksperimentams dinamikos tema atlikti. Eksperimentų rinkinį turi sudaryti bėgių stendo priemonės, Eksperimentų vadovas, Dinamika (kompiuterinė versija), Zirzeklio juostos, laikmatis, Metalizuotas popierius, Skaitiklis su 2 šviesos užtvaromis. | 5 |
| Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai |  |  |
| 2 mėn. |  |  |
| Papildoma informacija |  |  |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte (jei taikoma) keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte (jei taikoma) keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte (jei taikoma) keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.