TECHNINĖ UŽDUOTIS
 GARINĖS PIRTIES ĮRENGIMO DARBAI
1. Pirkimo objektas - Garinės pirties įrengimo darbai kartu su medžiagomis, adresu Vėtrungių g. 45A Vilniuje, Sporto ir sveikatingumo komplekso „Fabijoniškių baseinas, sporto klubas“.
2. Garinės pirties įrengimas ne mažiau 10 sėdimų vietų. Patalpos išmatavimai 4,43 m. x 6,00 m. aukštis 3,10 m.

3. Garinės pirties sienos armuotas EPS250 arba lygiaverte: Pirties išoriniai matmenys 2900x4250 mm, sienų storis 80 mm, max aukštis su kombinuotomis lubomis 2600 mm. – kiekis 1 kompl.

4. Garinės pirties stogas armuotas EPS250: Stogo konstrukcijos išoriniai matmenys 2900x4250 mm mm, storis 80 mm, aukštis 2600 mm, lenkimas tripusis – kiekis 1 kompl.

5. Garinės pirties gultai armuotas EPS250: Garinės pirties gultai ne mažiau kaip 2-jų aukštų – kiekis 1 kompl.

6. Gultų, sienų, garo vazos bei stogo apdailos darbai su medžiagomis: Pirties sienų, stogo bei gultų apdailos medžiagos: keraminės mozaikos plytelės 2,5x2,5 cm apytikslis kiekis - 54,0 m2, kilmės šalis - ES.

7. Durys su montažu - Aliuminio stakta, tonuoto grūdinto stiklo varčia, lankstai, rankena: Nerūdijančio plieno  – kiekis 1 kompl.

8. Pirties ventiliacija ir apšvietimas, garsas:

8.1. Vėdinimo ir apšvietimo medžiagos: LED juosta (IP ne žemesnė kaip 65) aliuminio profilyje su dangteliu po gultais , LED maitinimo šaltinis, drėgmei atsparūs garsiakalbiai , ventiliacijos vamzdžiai, difuzorius ir kt.) – kiekis 1 kompl.;

8.2. Pirties ventiliacijos, apšvietimo įrengimas – kiekis 1 kompl.

9. Kaitinimo įranga:

9.1. Garo generatorius FLH25-TSPA-AA10 su integruotu valdymu, teninis ~25kg/h našumo arba lygiavertis, kilmės šalis - ES – kiekis 1 kompl.;

9.2. Automatinio praplovimo ir išleidžiamo vandens atvėsinimo sistema HyCool + HyFlush FLH15-25 arba lygiavertė  – kiekis 1 kompl.;

9.3. Jungtys SPA Option kvapų pompai arba lygiavertei, ventiliatoriams, šviesai – kiekis 1 vnt.;

10. Papildoma įranga su montavimu:

10.1. Dekoratyvinė apšvietimo sistema „Žvaigždėtas dangus“ (120 besikeičiančių spalvų taškelių pirties lubose) – kiekis 1 kompl.;

10.2. Automatinė kvapų tiekimo sistema ir montavimo medžiagos– kiekis 1 kompl.;

11. Priešpirčio apdailos darbai:
11.1. Priešpirčio dydis 13 m2
11.2. Priešpirčio grindys - neslidžios akmens masės grindų plytelės;

11.3. Priešpirčio sienos - akmens masės ar keraminės plytelės ~ 54 m2;

11.4. Priešpirčio lubos - termo medienos tašeliai 40-50 mm pločio ir 20 - 40 mm storio montuojami su tarpeliais.

12. Vandens pajungimas pirties priežiūrai, reikalingas vamzdynas apie 10 m.

13. Įrengti pirtį su priešpirčiu reikia per 6 mėn.

14. Darbams taikoma garantija 5 m. nuo galutinio darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

15. Įrangai taikoma garantija nuo jos sumontavimo dienos 1 m. 

16. Mokamas 30% avansas.

17. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas), Lentelėje Nr. 1 nurodytiems darbams taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
1 lentelė

	Aprašo XIII sk. 18 p. Termoizoliacinės medžiagos:
18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; 

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.
Galimi pateikti dokumentai:
1. Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai; arba

2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	

	Aprašo XIII sk. 20 p. Plytelės: 
20.1. produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

20.2. glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Ribinė vertė,

proc. nuo glazūrų svorio

1.

Švinas (Pb)

0,5

2.

Kadmis (Cd)

0,1

3.

Stibis (Sb)

0,25

Galimi pateikti dokumentai:

1. Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai; arba

2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


PRIDEDAMA:

1. Esamos patalpos foto nuotrauka, 1 lapas.

2. Pirties patalpa plane, 1 lapas.

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.png]



