1 priedas

SANTECHNIKOS MONTAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS:

  - Rangovas įsipareigoja atlikti santechnikos montavimo (su medžiagomis) darbus (toliau – Darbai) Vilniaus mieste esantiems objektams.

  - Darbų aprašymas, reikalavimai ir preliminarūs kiekiai pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas | Mato vienetas | Preliminarūs darbų kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vandentiekio, kanalizacijos vamzdžių ir sanitarinių prietaisų būklės nustatymas ir defektinio akto surašymas butui | vnt | 80 |
| 2 | Vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų keitimas (vonioje, tualete, virtuvėje) | m | 70 |
| 3 | Vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų keitimas (vonioje, tualete) | m | 40 |
| 4 | Vandentiekio vamzdžių keitimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmens iki 32 mm) (vonioje, tualete, virtuvėje) | m | 80 |
| 5 | Movinės uždaromosios reguliuojamos armatūros d 15 mm keitimas | vnt | 30 |
| 6 | Iki 32 mm skersmens movinių vandens skaitiklių įstatymas arba keitimas į vidaus vandentiekio vamzdynus | vnt | 10 |
| 7 | Aklių pastatymas į vamzdžius, kai vamzdžių skersmuo iki 15 mm | vnt | 20 |
| 8 | Unitazo demontavimas ir montavimas (keičiant vamzdžius) | vnt | 20 |
| 9 | Vonios demontavimas ir montavimas (keičiant vamzdžius) | vnt | 6 |
| 10 | Unitazo nuplovimo bakelio vandens nuleidimo mechanizmo keitimas | vnt | 8 |
| 11 | Dušo kabinos demontavimas | vnt | 6 |
| 12 | Dušo kabinos montavimas (pusapvalė, stačiakampė) 90 cm x 90 cm | vnt | 3 |
| 13 | Dušo kabinos montavimas (pusapvalė, stačiakampė) 80 cm x 80 cm | vnt | 3 |
| 14 | Žarnelės unitazo nuplovimo bakelio pajungimui keitimas ir maišytuvui (aukšto spaudimo žarnelės, atsparios korozijai, garantja ne mažaiu 24 menėsių) | vnt | 15 |
| 15 | Sifono praustuvei keitimas | vnt | 10 |
| 16 | Pusvonių keitimas plieninėmis pusvonėmis | vnt | 5 |
| 17 | Ketinių vonių keitimas plieninėmis voniomis | vnt | 5 |
| 18 | Unitazo keitimas, kai unitazai su prijungtais nuplovimo bakeliais | vnt | 15 |
| 19 | Praustuvo keitimas praustuvais be vandens maišytuvu | vnt | 5 |
| 20 | Praustuvų keitimas praustuvais su vandens maišytuvu | vnt | 6 |
| 21 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas | vnt | 10 |
| 22 | Vandens maišytuvų plautuvei, praustuvui keitimas | vnt | 15 |
| 23 | Vandens maišytuvų keitimas vandens maišytuvais su dušo galvutėmis | vnt | 15 |
| 24 | Rankšluosčių džiovintuvo 2-3 bangų keitimas | vnt | 5 |
| 25 | Rankšluosčių džiovintuvo 4 bangų keitimas | vnt | 5 |
| 26 | Termostatinių radiatorių galvučių keitimas butui | vnt | 5 |
| 27 | Vietos paruošimas skaitiklių montavimui | vnt | 10 |
| 28 | Radiatorių 600x10000 mm, kurių galingumas ne mažesnis 1400 W, keitimas | vnt | 5 |
| 29 | Radiatorių 600x800mm, kurių galingumas ne mažesnis 1400 W, keitimas | vnt | 5 |
| 30 | Kanalizacijos vamzdžių valymas | m | 50 |
| 31 | iki 100 L vandens šildytuvo montavimas/demontavimas (ECO EVO funkcija energijos taupymui ir / arba A klasės) | vnt | 5 |
| 32 | Iki 50 W cirkuliacinio vandens siurblio montavimas/demontavimas | vnt | 1 |
| 33 | 15 – 25 mm. vandentiekio vamzdžių šiltinimas | m | 30 |
| 34 | Plautuvių su spintele montavimas | vnt | 10 |
| 35 | Skalbimo mašinos pajungimas | vnt | 10 |
| 36 | Silikono klijavimas, hermetizavimas | m | 50 |
| 37 | Avarijos likvidavimas iki 5 d. d. | vnt | 40 |
| 38 | Dušo užuolaidos su karnizu montavimas | vnt | 5 |
| 39 | Statybinių šiukšlių panešimas, išvežimas | t | 5 |

  - Darbai bus atliekami pagal Užsakovo poreikį kiekvieną kartą atsiunčiant Rangovui individualų užsakymą Darbams atlikti ir Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius.

  - Užsakovas galės pateikti užsakymą Darbų atlikimui elektroniniu būdu ar kita forma ir šis užsakymo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Rangovui. Gavęs užsakymą Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio užsakymo gavimo, turės priimti Užsakovo užsakyme nurodytų darbų frontą (susisiekti su nuomojamo buto atstovu ir t. t.). Rangovas turės teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas dėl darbų fronto, nepareiškus jų nurodytų laiku, Užsakovas laikys, kad darbų frontas perduotas tinkamai ir laiku.

  - Priėmus darbų frontą, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas turės pateikti Užsakovui reikalingų Darbų atlikti lokalinę sąmatą ir terminą, per kurį nurodyti darbai bus atlikti. Šie dokumentai Užsakovui taip pat bus siunčiami elektroniniu būdu ir šis duomenų išsiuntimo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Užsakovui.

  - Darbai, numatyti Techninėje specifikacijoje, pradedami ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo techninėje specifikacijoje 6 punkte nurodyto Perkančiosios organizacijos patvirtinimo momento ir baigiami ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.  Jeigu per nustatytą terminą Darbai neatliekami, Rangovas turės parengti motyvuotą pagrindimą, nurodydamas priežastį ir terminą, iki kada bus atlikti Darbai. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 5 (penkių) darbo dienų.

  - Atlikti Darbai bus priimami tik pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pagal sutarties projekte nustatytą tvarką.

  - Sutartis bus sudaroma raštu 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Bendra su pratęsimais sutarties trukmė negali būti ilgesnė nei 24 mėnesiai. Nė vienai Šaliai nepranešus prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie Sutarties nutraukimą, Sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 (dvylika) mėnesių.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

- Pirkimui taikomi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai:

    - Rangovas turi pateikti Aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, kurį Rangovas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį arba EMAS, ISO 14001 ar lygiavertį sertifikatą, išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų.

    - Darbų vykdymo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai) - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves.