
 SPS 1 priedas

Procedūrinių stalų pirkimo (9802)
Techniniai reikalavimai procedūriniam staliukui
	Eil.
Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)

	1. 
	Pagrindiniai išmatavimai be priedų
	83x57x105 (PxGxA) ±3 cm
	

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti pagaminta iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Konstrukcijos danga gali būti atspari mikrobų dauginimuisi.
Konstrukcijos spalvą galima pasirinkti iš RAL spalvų skalės užsakant gaminį.
Konstrukcija turi turėti antivibracinius sutvirtinimus arba vibracija gali būti sumažinta kitais būdais.

	

	3. .
	Darbastalis
	Turi būti nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos su paaukštintais krašteliais (ne mažiau kaip iš trijų pusių), neleidžiančiais nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams

Maksimali apkrova ≥20 kg. 

	

	4. 
	Stalčiai 
	Ne mažiau kaip 4 stalčiai, išdėstyti vienas po kitu, ant teleskopinių bėgelių su apsauga nuo iškritimo. Stalčiai gali turėti savaiminio pritraukimo funkciją. Du stalčiai turi būti mažesni, vidinis aukštis ne daugiau kaip 100 mm. Kiti du stalčiai turi būti didesni, vidinis aukštis ne daugiau kaip 300 mm.

	

	5. 
	Keturi rateliai, bent du iš jų su stabdžiais
	Būtina
	

	6. 
	Bendra saugi apkrova
	≥150 kg
	

	7. 
	Priedai:
	Turi būti:
Vienkartinių pirštinių laikiklis; Reguliuojamo dydžio laikiklis aštrių atliekų konteineriui iki 3 l talpos

Reguliuojamo aukščio nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos lašinės stovas, tvirtinamas prie staliuko korpuso. 
Gali būti:

Plastikinis nuimamas šiukšlių kibiras, ne daugiau kaip 8 l talpos.
	Vienkartinių pirštinių dežutės laikiklis
Aštrių atliekų konteinerio laikiklis reguliuojamo dydžio 


	8. 
	CE ženklinimas
	Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija.
	


9. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
10. Vykdomas žaliasis pirkimas.  Tiekėjas turi laikytis nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, ir kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams*. 
10.1. Kai Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: stiklo (GL, arba GL nuo 70 iki 79), popieriaus ar kartono (PAP, arba PAP nuo 20 iki 39), Metalo (FE, arba FE 40), (ALU, arba ALU 41), (Nuo 42 iki 49),  polietilentereftalato (PET arba PET 1), aukšto tankumo polietileno (HDPE arba HDPE 2), žemo tankumo polietileno (LDPE arba LDPE 4), polivinilchlorido (PVC arba PVC 3), polipropileno (PP arba PP 5), polistireno (PS arba PS 6), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR, arba FOR nuo 50 iki 59), medvilnės ar džiuto (TEX, arba TEX nuo 60 iki 69), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
10.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. 

*Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. 
____________________________________

