KADAGIŲ SLĖNIO PAŽINTINIO TAKO MEDINIŲ LAIPTŲ REMONTO DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

Atsakymai į tiekėjų paklaUSIMus NR. 2.

| - Eil. nr. | Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Jus nurodote, kad pakopų skaičius 69 vnt. ant 27 metru. Jei vadovautumėmės sąlygomis pakopos gylis 0,27 metro + maksimalus saugus tarpas 0,05 metro (prie pakopos patogaus aukščio 0,18 m). Tokiu būdu bendras max pakopos gylis kartu su tarpu 0,32 metro x 69 vnt. = 22,08 metro, tačiau sąlygose nurodyta kad laiptu ilgis 27 metrai. Kuom reikėtų vadovautis : ar 27 metrai ilgis ar pakopų skaičius turėtu būti didinamas palei vieta (čia greičiausiai bus apspręsta darant projektą)? Tokiu būdu gal galima butu įvardinti pakopos aukštį (labai patogus 0,12 m mažiau patogus 0,15-0,18 m maxi 0,22 m)? | - 69 vnt. tai suskaičiuotos dabartinių laiptų pakopos, jų gylis įvairus, nuo 0,25 m iki 0,30 m ar daugiau. Ko gero dėl to ir yra neatitikimas. Tačiau nereikia pamiršti, kad į tuos 27 m dar įsiskaičiuoja 2 aikštelės po 1 m. - Laiptų ilgis 27 m, pagal poreikį turėtų būti didinamas pakopų skaičius. Pakopų aukštis – 0,15 m. |
| - 2. | - Ar projektas finansuojamas Europos sąjungos ar projektas bus vykdomas biudžeto lėšomis? Nuo to priklauso ar Techninis projektas bus ekspertuojamas | - Remonto darbai, tame tarpe ir techninis projektas, finansuojami biudžeto lėšomis. |
| - 3. | Prašome pateikti norimo projekto sudėtį. | Atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu. |

Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.