Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objektas | Vilniaus universiteto pastato, esančio Birutės al. 37A, Palanga, kambarių ir koridorių remonto dabai bei įėjimo iš lauko plytelių perklojimo darbai (toliau – Darbai). |
| --- | --- |
| Statinio pavadinimas | ROMUVA, Vilniaus universiteto poilsio namai, Birutės al. 37A, Palanga |
| Statinio kategorija | Ypatingas statinys |
| Vieta | Palanga |
| Statinių paskirtis | Negyvenamosios paskirties pastatas |
| Darbų pirkimo būdas | Mažos vertės pirkimas (skelbiama apklausa) |
| Darbų atlikimo terminas | 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimas negali būti vykdomas poilsio sezono laiku nuo gegužės 19 d. iki rugsėjo 21 d. |
| Užsakovas | Vilniaus universitetas |
| Užsakovo adresas | Universiteto g. 3, Vilnius |
| Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekami darbai | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002; Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00; Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, standartais, taisyklėmis, reglamentuojančiomis statybos darbus. |

- REIKALAVIMAI DARBAMS

  - Darbų kiekiai atskirose erdvėse yra detalizuoti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Remonto kiekiai“.

  - Rangovas turės atlikti lauko darbus (ardomos ir klojamos trinkelės).

  - Sienų dažai turi būti atsparūs šlapiam valymui valymo priemonėmis, dažų spalva - balintos kavos (parenkama vietoje ir turi būti suderinta su Užsakovu).

  - Vinilinė grindų danga Sistema Click, dėvimasis sluoksnis, ne mažiau kaip 0,55 mm, atsparumo klasė ne žemesnė kaip 33, paskirtis - komercinė, degumo klasė – Bfl.

  - Rangovas, prieš pradėdamas Darbus turi suderinti su Užsakovu Darbų atlikimo pradžią ir grafiką.

  - Darbus organizuoja Rangovo paskirtas darbų vadovas. Rangovas turi užtikrinti pirkimo objektui taikytinų įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

  - Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.

  - Statybvietėje Rangovas privalo atsakyti už žmonių saugą, palaikyti švarą. Atliekų išvežimą organizuoja ir utilizuoja Rangovas savo lėšomis.

  - Rangovas atsakingas ir turi turėti visą reikiamą įrangą ir mechanizmus Darbams atlikti.

  - Į Darbų kainą/įkainius turi būti įtraukti visi mokesčiai, medžiagų kaina, įranga ir mechanizmai, reikalingi atlikti Darbams, ir visos Rangovo būtinos išlaidos, susijusios su tinkamu Darbų atlikimu ir kitų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymu.

  - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos.

  - Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.

  - Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

  - Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą.

  - Atliktų Darbų perdavimas. Atliktus Darbus Rangovas perduoda Užsakovo atstovui. Už atliekamų Darbų kokybę atsako Rangovas.

  - Visą rašytinės sutarties laikotarpį bus naudojamasi pasiūlyme nurodytais įkainiais.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Darbų atlikimui naudojamiems sienų dažams taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XIII skyriaus 17.1 ir 17.2 p.:

    - paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |

    - patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

  - Atitiktį Techninės specifikacijos 3.1.1 p. pagrindžia šie dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba

b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba

c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Atitiktį Techninės specifikacijos 3.1.2 p. pagrindžia šie dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba

b) saugos duomenų lapas, arba

c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.4. Atitiktį pagrindžiančių dokumentų, nurodytų 3.2 ir 3.3 punkte dėl Techninės specifikacijos 3.1.1-3.1.2 p. reikalavimų atitikties Užsakovas reikalaus pateikti Sutarties vykdymo metu, prieš darbų atlikimo pradžią.

- KITA INFORMACIJA

  - Pasiūlymas vertinamas pagal Rangovo pateiktą Bendrą darbų kainą su PVM.

  - Pasiūlyme ir nurodytuose įkainiuose Rangovas turi įvertinti visus tiesioginius ir netiesioginius Darbus ir jų kainas, tam, kad pilnai ir tinkamai atliktų aprašytus Darbus.

- PRIEDAI

  - Remonto kiekiai, Priedas Nr. 1.

  - Darbų kiekių žiniaraštis, Priedas Nr. 2.

  - Patalpų planai, Priedas Nr. 3.