## Sheet1
Pirkimo specialiųjų sąlygų (Sutarties) priedas Nr. 2
Pasiūlymo forma
Esamos VU gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginiai ir dalys, Nr. 1245
3. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO KAINA
Eil.Nr. | Pirkimo objekto ar jo sudėtinių dalių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | 1 vnt. Prekės, įkainis EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Suma EUR be PVM (E ir F stulpelių sandauga) (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių aprašymas (pildo tiekėjas, tik tuo atveju, jei siūlomos lygiaverčių parametrų prekės)
1 | DP2061N 2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002) | Vnt. | 10 |  | 0
2 | FD2705R 2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m | Vnt. | 5 |  | 0
3 | FD2710R 2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m | Vnt. | 5 |  | 0
4 | DT2063N 2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002) | Vnt. | 50 |  | 0
5 | DP2061T 2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002) | Vnt. | 50 |  | 0
6 | DB2002 Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės | Vnt. | 400 |  | 0
7 | DB2016 Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės | Vnt. | 100 |  | 0
8 | KE-DM3010R-KIT Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku | Vnt. | 20 |  | 0
9 | KE-DM3110R-KIT Raudonas 3000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku | Vnt. | 20 |  | 0
10 | KE-DM3010R-IP Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67 | Vnt. | 20 |  | 0
11 | KE-DM3010YS99 Geltonas 3000 serijos RPM, su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės | Vnt. | 20 |  | 0
12 | KE-DM3010G Žalias 3000 serijos RPM, įleidžiamas, su atstatomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms) | Vnt. | 20 |  | 0
13 | N-MC-FE EN54 standarto (arba lygiaverčio) sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54 10 vnt. pakuotė | Vnt. | 30 |  | 0
14 | N-MC-BB-R Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu | Vnt. | 10 |  | 0
15 | N-MC-BB-Y Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu | Vnt. | 10 |  | 0
16 | N-MC-BB-G Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu | Vnt. | 10 |  | 0
17 | N-MC-FC Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis | Vnt. | 20 |  | 0
18 | N-MC-RE Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas) | Vnt. | 50 |  | 0
19 | DB2368IAS-W Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriui | Vnt. | 30 |  | 0
20 | AS2363 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21 | Vnt. | 20 |  | 0
21 | AS2363W 2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21 | Vnt. | 20 |  | 0
22 | AS2364 2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze | Vnt. | 20 |  | 0
23 | ASW2366 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos | Vnt. | 20 |  | 0
24 | ASC2366 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų | Vnt. | 20 |  | 0
25 | ASW2367 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos | Vnt. | 20 |  | 0
26 | ASC2367 2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų | Vnt. | 20 |  | 0
27 | GBX2000 Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiose aplinkose per IU2055C modulį | Vnt. | 5 |  | 0
28 | ISM-95 Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute) | Vnt. | 10 |  | 0
29 | 211 Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė | Vnt. | 100 |  | 0
30 | KE-DP3020W EX serijos adresuojamas optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas | Vnt. | 30 |  | 0
31 | E-DP3120W EX serijos adresuojamas optinis detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas | Vnt. | 30 |  | 0
32 | KE-DT3001W-HABEX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės), išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui,(bazė KE-DB3010W), baltas | Vnt. | 30 |  | 0
33 | KE-DT3101W-HABEX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės) su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas | Vnt. | 30 |  | 0
34 | KE-DP3021W EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas | Vnt. | 30 |  | 0
35 | KE-DP3121W EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010W), baltas | Vnt. | 30 |  | 0
36 | KE-DP3021B EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010B), juodas | Vnt. | 30 |  | 0
37 | KE-DP3121B EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, (bazė KE-DB3010B), juodas | Vnt. | 30 |  | 0
38 | KE-DB3010W Bazė EX serijos detektoriams, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta | Vnt. | 20 |  | 0
39 | KE-DB3010B Bazė EX serijos detektoriams, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, juoda | Vnt. | 20 |  | 0
40 | KE-IO3101 EX serijos adresuojamas 1 išėjimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas | Vnt. | 20 |  | 0
41 | KE-IO3101-M EX serijos adresuojamas 1 išėjimo (230VAC) modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas | Vnt. | 20 |  | 0
42 | KE-IO3122 EX serijos adresuojamas 2 įėjimų / 2 išėjimų modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas | Vnt. | 20 |  | 0
43 | KE-IO3144 EX serijos adresuojamas 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas | Vnt. | 20 |  | 0
44 | KE-IU3110 EX serijos adresuojamas 1 įėjimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas | Vnt. | 20 |  | 0
45 | KE-IU3111-ZME EX serijos adresuojamas konvencinės zonos prijungimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas, 24VDC išorinis maitinimas | Vnt. | 5 |  | 0
46 | 2X-AF1 + LT įdėklų rinkinys 2010-A-LK-27 | Vnt. | 5 |  | 0
47 | 2X-AF1-S + LT įdėklų rinkinys 2010-A-LK-27 | Vnt. | 3 |  | 0
48 | 2X-AF2 + LT įdėklų rinkinys 2010-A-LK-27 | Vnt. | 15 |  | 0
49 | 2X-AFR + LT įdėklų rinkinys 2010-A-LK-27 | Vnt. | 5 |  | 0
50 | 2X-AFR-S + LT įdėklų rinkinys 2010-A-LK-27 | Vnt. | 5 |  | 0
51 | 2X-AFR-C + LT įdėklų rinkinys 2010-A-LK-27 | Vnt. | 3 |  | 0
52 | 2X-LB 2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė | Vnt. | 15 |  | 0
53 | 2010-2-NB 2X / 2X-A / 2X-AT serijų pultų tinklo plokštė | Vnt. | 5 |  | 0
54 | 2X-AF1 Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą | Vnt. | 5 |  | 0
55 | 2X-AF1-S Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja | Vnt. | 5 |  | 0
56 | 2X-AF2 Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą | Vnt. | 5 |  | 0
57 | 2010-2A-LK-27 LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams | Vnt. | 5 |  | 0
58 | 2010-2A-PAK-HPL 2X-A(T) centralių kilpų galingumo padidinimo paketas | Vnt. | 5 |  | 0
59 | 2X-AFR 2X-A serijos pultų kartotuvas, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas | Vnt. | 5 |  | 0
60 | 2X-AFR-S 2X-A serijos pultų kartotuvas, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja | Vnt. | 5 |  | 0
61 | 2010-2A-LK-27 LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams | Vnt. | 5 |  | 0
62 | 2X-A-LB 2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T-)F2 pultams | Vnt. | 5 |  | 0
63 | 2010-2-NB 2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė | Vnt. | 5 |  | 0
64 | 2X-AT-F2 Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, jungiamas į tinklą, Excellence protokolas | Vnt. | 5 |  | 0
65 | 2010-2A-LK-27 LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams | Vnt. | 5 |  | 0
66 | 2010-2A-PAK- HPL 2X-A(T) centralių kilpų galingumo padidinimo paketas | Vnt. | 7 |  | 0
67 | 2X-AT-FR 2X-AT serijos pultų kartotuvas, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas | Vnt. | 7 |  | 0
68 | 2X-AT-FR-S 2X-AT serijos pultų kartotuvas, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas,220VAC maitinimas, LT sąsaja | Vnt. | 7 |  | 0
69 | 2010-2A-LK-27 LT kalbinės versijos paketas 2X-A(T) serijos įrenginiams | Vnt. | 7 |  | 0
70 | 2X-A-LB 2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T-)F2 pultams | Vnt. | 7 |  | 0
71 | 2010-2-NB 2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė | Vnt. | 7 |  | 0
72 | IO2034NC 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu | Vnt. | 7 |  | 0
73 | IU2050NC 1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu | Vnt. | 7 |  | 0
74 | IU2055NC Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu | Vnt. | 5 |  | 0
75 | IU2080NC Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas | Vnt. | 20 |  | 0
76 | ISM-95 Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute) | Vnt. | 10 |  | 0
77 | STX2401-C 24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 (arba lygiaverčio) reikalavimus | Vnt. | 10 |  | 0
78 | STX2402-E 24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 (arba lygiaverčio) reikalavimus | Vnt. | 10 |  | 0
79 | STX2405-E 24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 (arba lygiaverčio) reikalavimus | Vnt. | 5 |  | 0
80 | STX2410-E 24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 (arba lygiaverčio) reikalavimus | Vnt. | 10 |  | 0
|  | Bendra siūlomo pirkimo objekto palyginamoji kaina Eur be PVM |  |  | 0
|  | PVM ([nurodykite taikomą procentą] %)* |  |  | 21
|  | Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM |  |  | 0
*Jei PVM laukas nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:
** bendra pasiūlymo kaina/įkainiai/sudedamųjų dalių kaina su PVM ir be PVM nurodoma ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu
| [pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė] |  |  | [parašas]