

PIRKIMO –  SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO ALYTUJE NAJOJI G. 52 PATALPŲ REMONTAS – OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS

	Objekto apžiūra įvyko 2025-02-24 11.00 val.
	Apžiūrą pravedė Alytaus miesto savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas        Alvydas  Aleksonis.
	Objekto apžiūroje dalyvavusių dalyvių sąrašas pridedamas (1 lapas).
	Objekto apžiūros metu užduoti klausimai ir atsakymai: 

1. klausimas. Kokie galingumai ir kokie kiekiai elektros kabelių reikalingi remontuojamų rūbinių patalpų užmaitinimui. 
1. atsakymas. Remontuojamų rūbinių elektros maitinimo kabeliai 3x1.5 mm2. 
Kiekis-160 m. 
2. klausimas. Prašome patikslinti kokio tipo trapus reikia montuoti dušuose.
2. atsakymas. Dušų trapus montuoti latakų tipo (pavyzdys pridedamas).
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