PIRKIMO –  SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO ALYTUJE NAJOJI G. 52 PATALPŲ REMONTAS – OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS

Objekto apžiūra įvyko 2025-02-24 11.00 val.

Apžiūrą pravedė Alytaus miesto savivaldybės Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas        Alvydas  Aleksonis.

Objekto apžiūroje dalyvavusių dalyvių sąrašas pridedamas (1 lapas).

Objekto apžiūros metu užduoti klausimai ir atsakymai:

1. klausimas. Kokie galingumai ir kokie kiekiai elektros kabelių reikalingi remontuojamų rūbinių patalpų užmaitinimui.

1. atsakymas. Remontuojamų rūbinių elektros maitinimo kabeliai 3x1.5 mm2.

Kiekis-160 m.

2. klausimas. Prašome patikslinti kokio tipo trapus reikia montuoti dušuose.

2. atsakymas. Dušų trapus montuoti latakų tipo (pavyzdys pridedamas).

Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                   Alvydas Aleksonis