## 7910
VšĮ VUL Santaros klinikos
VMPP gręžimo antgaliai jėgos instrumentams
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėn. poreikiui | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | Pastabos
1. | 33140000-3 | Vamzdelių rinkinys ANG šeiverio sistemai | Vamzdelių rinkinys ANG šeiverio sistemai, su adata buteliui, spaustuku, kaištukais pompos žarnelės fiksavimui aparate ir susiaurinta žarnele prijungimui prie „Karl Storz“ šeiverio rankenos „DrillCut X II“ irigacinės jungties. Rinkinys sterilus, vienkartinis. Turi tikti naudoti su „Karl Storz“ – „UNIDRIVE ENT/ECO/NEURO“ ir „UNIDRIVE S III“ sistemomis. | vnt. | 400 |  | 10.6 | 5 | 11.13 | 4240 | 4452
2. | 33140000-3 | Artroskopinio šeiverio antgaliai | Artroskopinio šeiverio antgalis, tinkantis naudoti su "Stryker" motorizuota šeiverio sistema.
2.1 |  | "Resector" tipo, diametras 3,5 mm |  | vnt. | 10 |  | 90 | 5 | 94.5 | 900 | 945
2.2 |  | "Aggressive Plus" tipo, diametras 3,5 mm |  | vnt. | 10 |  | 90 | 5 | 94.5 | 900 | 945
2.3 |  | Tomcat tipo, diametras 3,5 mm |  | vnt. | 10 |  | 90 | 5 | 94.5 | 900 | 945
2.4 |  | Resector tipo, diametras 4,0mm |  | vnt. | 10 |  | 90 | 5 | 94.5 | 900 | 945
2.5 |  | Angled Aggressive tipo, diametras 4,5 mm |  | vnt. | 10 |  | 90 | 5 | 94.5 | 900 | 945
2.6 |  | "Resector" tipo, diametras 5,5 mm |  | vnt. | 20 |  | 85 | 5 | 89.25 | 1700 | 1785
2.7 |  | "Tomcat" tipo, diametras 5,5 mm |  | vnt. | 10 |  | 116 | 5 | 121.8 | 1160 | 1218
2.8 |  | "Barrel Bur" tipo, diametras 4,0 mm |  | vnt. | 10 |  | 116 | 5 | 121.8 | 1160 | 1218
2.9 |  | "Roun Bur" tipo, diametras 4,0 mm |  | vnt. | 5 |  | 116 | 5 | 121.8 | 580 | 609
|  |  | Viso 2 p.d.: | [6 empty] | 9100 | 9555
3. | 33140000-3 | Gręžimo antgaliai prie KarlStorz Unidrive gręžimo sistemos
3.1 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 1 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 1 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 40 |  | 10.1 | 21 | 12.221 | 404 | 488.84
3.2 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 1,4 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 1,4 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motorr 20711032 įranga. | vnt. | 40 |  | 10.1 | 21 | 12.221 | 404 | 488.84
3.3 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 1,8 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 1,8 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 100 |  | 10.7 | 21 | 12.947 | 1070 | 1294.7
3.4 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 2,3 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 2,3 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 150 |  | 10.7 | 21 | 12.947 | 1605 | 1942.05
3.5 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 3,1 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 3,1mm ± 10%, ilgis 7cm±0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 150 |  | 14.5 | 21 | 17.545 | 2175 | 2631.75
3.6 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 4 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 4,0 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 100 |  | 15.3 | 21 | 18.513 | 1530 | 1851.3
3.7 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 4,5 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 4,5 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 50 |  | 22 | 21 | 26.62 | 1100 | 1331
3.8 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 5 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 5,0 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 200 |  | 22 | 21 | 26.62 | 4400 | 5324
3.9 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 6 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 6,0 mm ± 10 %, ilgis 7cm±0,5cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 100 |  | 26.4 | 21 | 31.944 | 2640 | 3194.4
3.10 |  | Gręžimo antgalis, skersmuo 7 mm | Standartinis tiesus boras, nerūdijančio plieno, sterilizuojamas, skersmuo 7,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 200 |  | 26.4 | 21 | 31.944 | 5280 | 6388.8
3.11 |  | Deimantinis gręžimo antgalis skersmuo 0,8 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 0,8 mm ±10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 30 |  | 40 | 21 | 48.4 | 1200 | 1452
3.12 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 1,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 1,0 mm ± 1 0%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 40 |  | 50 | 21 | 60.5 | 2000 | 2420
3.13 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 1,4 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 1,4 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0,5 cm, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 60 |  | 50 | 21 | 60.5 | 3000 | 3630
3.14 |  | Deimantinis gręžimo antgalis , skersmuo 1,8 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 1,8 mm ± 10 % , ilgis 7cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga | vnt. | 60 |  | 50 | 21 | 60.5 | 3000 | 3630
3.15 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 2,3 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 2,3 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5 cm , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga | vnt. | 120 |  | 50 | 21 | 60.5 | 6000 | 7260
3.16 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 3,1 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 3,1 mm ± 10 % , ilgis 7cm ± 0,5, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 120 |  | 50 | 21 | 60.5 | 6000 | 7260
3.17 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 3,5 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 3,5 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 200 |  | 60 | 21 | 72.6 | 12000 | 14520
3.18 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 4,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 4,0mm±10%, ilgis 7cm±0,5, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 200 |  | 60 | 21 | 72.6 | 12000 | 14520
3.19 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 4,5 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 4,5 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 200 |  | 70 | 21 | 84.7 | 14000 | 16940
3.20 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 5,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 5,0 mm ± 10 %, ilgis 7 cm ± 0, , naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga | vnt. | 100 |  | 70 | 21 | 84.7 | 7000 | 8470
3.21 |  | Deimantinis gręžimo antgalis, skersmuo 6,0 mm | Deimantinis tiesus boras, nerūdijantis, sterilizuojamas, skersmuo 6,0 mm ± 10%, ilgis 7 cm ± 0,5, naudojimui su High-Performance EC Micro Motor 20711032 įranga. | vnt. | 100 |  | 70 | 21 | 84.7 | 7000 | 8470
3.22 |  | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu tiesus | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu su integruota irigacija, skirti DrillCut-X® šeiverio rankenai, tiesūs, sterilizuojami, dvigubai dantyti pjovimo kraštai, stačiakampio formos pjovimo langas, skersmuo 4,0 mm ± 10%, ilgis 12 cm ± 1 cm. | vnt. | 100 |  | 660 | 21 | 798.6 | 66000 | 79860
3.23 |  | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu, lenktas 65° | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu su integruota irigacija, skirti DrillCut-X® šeiverio rankenai, lenkti 65° ± 5°, sterilizuojami, ašmenų žiaunos gale, dvigubai dantytos. Diametras 4,0 mm ± 10 %, ilgis 12 cm ± 0,5cm. | vnt. | 100 |  | 730 | 21 | 883.3 | 73000 | 88330
3.24 |  | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu, lenktas 40° | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu su integruota irigacija, skirti DrillCut-X® šeiverio rankenai, lenkti 40° ± 5°,sterilizuojami, ašmenų žiaunos gale, dvigubai dantytos. Diametras 4,0 mm ± 10%, ilgis 12 cm ± 0,5 cm. | vnt. | 100 |  | 730 | 21 | 883.3 | 73000 | 88330
3.25 |  | Šeiverio antgalis su siurbimo kanalu lenktas 30° gerkloms | Šeiverio ašmenys su siurbimo kanalu su integruota irigacija, skirti DrillCut-X šeiverio rankenai, lenkti distaliai 18°± 5°, proksimaliai lenkti 30°± 5°, ovalus kandantis paviršius, diametras 4mm ± 10 %, ilgis 27 cm ± 0,5cm. | vnt. | 15 |  | 900 | 21 | 1089 | 13500 | 16335
|  |  | Viso 3 p.d.: | [6 empty] | 319308 | 386362.68
4. | 33140000-3 | Borai sinusams, su integruota irigacija, skirti DrillCut-X® šeiverio rankenai
4.1 |  | Deimantine galvute, skersmuo 3,0 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 15° ± 1°, deimantine galvute, vienkartinis, sterilus, skersmuo 3,0 mm ± 10 %, movos skersmuo 4 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 0,5 cm. | vnt. | 100 |  | 218 | 5 | 228.9 | 21800 | 22890
4.2 |  | Deimantine galvute, skersmuo 5,0 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 40° ± 3°, deimantine galvute, vienkartinis, sterilus, skersmuo 5,0 mm ± 10 %, movos skersmuo 4 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 0,5cm. | vnt. | 60 |  | 218 | 5 | 228.9 | 13080 | 13734
4.3 |  | Deimantine galvute, skersmuo 3,6 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 70° ± 5°, deimantine galvute, vienkartinis, sterilus, skersmuo 3,6 mm ± 10 %, movos skersmuo 4,0 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 0,5cm. | vnt. | 80 |  | 218 | 5 | 228.9 | 17440 | 18312
4.4 |  | Boras sinusams, skersmuo 5 mm | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 15° ± 1°, gręžimui, vienkartinis, sterilus, skersmuo 5,0 mm ± 10%, movos skersmuo 4,0 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 0,5 cm. | vnt. | 60 |  | 218 | 5 | 228.9 | 13080 | 13734
4.5 |  | Boras sinusams, skersmuo 4 mm , aštrus | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 15° ± 1°, gręžimui, vienkartinis, sterilus, skersmuo 4,0 mm ± 10%, movos skersmuo 4,0 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 0,5 cm. | vnt. | 50 |  | 218 | 5 | 228.9 | 10900 | 11445
4.6 |  | Boras sinusams, skersmuo 4 mm , aštrus | Boras sinusams, su integruota irigacija, išlenktas 55° ± 1°, gręžimui, cilindrinis, vienkartinis, sterilus, skersmuo 3.6 mm ± 10%, movos skersmuo 4,0 mm ± 10 %, ilgis 12,0 cm ± 0,5 cm. | vnt. | 30 |  | 218 | 5 | 228.9 | 6540 | 6867
|  |  | Viso 4 p.d.: | [6 empty] | 82840 | 86982
Viso (5 % PVM ) | [9 empty] | 96180 | 100989
Viso (21 %PVM ) | [9 empty] | 319308 | 386362.68
Bendra suma: | [9 empty] | 415488 | 487351.68
|  |  |  | Kiekis viso: | 3550