Rinkinio intraokulinių dujų suleidimui techninė specifikacija (VPP-5954)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Rinkinys intraokulinių dujų C3F8 suleidimui | - Siūlomos intraokulinės dujos C3F8 turi būti tinkamos naudoti su LSMUL Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Alcon“ vitrektomijų rinkiniais „25+ TOTALPLUS Combined Procedure Pak“. - Rinkinyje turi būti : - dujų cilindras nuo 75ml iki 100 ml.tūrio, užpildytas 99,95 proc. arba didesnio grynumo oktafluoropropano dujomis - švirkštas (ne mažesnis nei 20 ml) su adata (ne storesne nei 27 G), skirtas dujų mišiniui paruošti - filtras steriliam dujų ir oro pritraukimui (ne mažesnis nei 0,2±0,02 µm) - Sterilios (pažymėta simboliu); - Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas; - Galiojimo laiko trukmė ne trumpesnė nei 6 mėn. - Numatyta pakuotės atidarymo vieta - Orientacinis kiekis 500 rinkinių. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

- Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.