ELEKTRONINIŲ APSAUGOS SISTEMŲ ĮRANGOS Nr. 1 ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI DEKLARACIJA

| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |
| 1.3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |
| 1.4. | Įranga turi būti pilnai suderinama su pirkėjo turima gamintojo „Inner Range“ įranga. |
| 1.5. | Įrangos (įskaitant jos sudedamąsias dalis) gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 1.6. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose . |
| 1.7. | Įranga (įskaitant jos sudedamąsias dalis), taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |
| 1.8. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |
| 1.9. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| 1.10. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |
| 1.11. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; - jei garantiniu laikotarpiu įranga yra už Lietuvos Respublikos ribų, garantinis remontas turi būti atliekamas tiekėjo (arba įrangos gamintojo) atstovo toje šalyje arba, jei ankstesni variantai neįmanomi, pirkėjui įrangą pristačius į vieną iš pirkėjo padalinių Lietuvos Respublikoje; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus, remontuoti ar pakeisti sugedusią įrangą savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |

| Eil. Nr. | Įranga | Reikalavimai / pastabos | Siūlomos Prekės modelis, gamintojas (šalis, firma) (įrašyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Apsaugos sistemos vienamodis optinis modemas | Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys 995087 ar lygiavertis. Skirtas apsaugos sistemos įrenginiams sujungti į vieną tinklą, naudojant vienamodį optinį kabelį. Maksimalus atstumas naudojant vienamodį kabelį ne mažesnis kaip 12 km. SC.9/125 1310 nm vienamodis kabelis. Maitinimas 11–14 VDC. Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 °C iki + 40 °C. Modemo plokštės matmenys ne didesni kaip 120 x 120 mm. |  |
| 2.2. | Apsaugos sistemos valdymo klaviatūra (LCD) | Ne prastesnių parametrų kaip gamintojo ,,Inner Range“ įrenginys „INTG-995400“ ar lygiavertis. Suderinama su Integriti sistema. Montuojama ant sienos. Ne mažiau kaip 8 indikaciniai šviesos diodai. Skystųjų kristalų (OLED) ekranas. Ne mažiau kaip 20 klavišų su pašvietimu. Ne mažiau kaip 2 atviro kolektoriaus programuojami 500 mA išėjimai. Elektros maitinimas – 11–14 V DC. Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 °C iki + 40 °C. Matmenys ne didesni kaip 155 x 90 x 20 mm. |  |

Pateikti siūlomų prekių pagal Atviro konkurso sąlygų 1 priedo „Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 1 atitikties techninei specifikacijai deklaracija“ 2.1-2.2 punktuose visus nurodytus techninius parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba lygiavertį dokumentą).