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1. Klausimas. 4 p.d. „Chirurginiai siūlai polidioksanono“ techninės specifikacijos dalis "...kitame - kilpa, kurios dydis reguliuojamas." eliminuoja kitus tiekėjus, kurie gali pasiūlyti analogišką produktą, tik su kitu fiksavimo elementu. Tokiu būdu ribojama konkurencija. Rinkoje yra dantytų siūlų su kilpa ir su kitais fiksavimo elementais, kurie patikimai fiksuoja siūlą audiniuose. Siūloma 4 p.d. techninės specifikacijos dalį "... kitame - kilpa, kurios dydis reguliuojamas." keisti į "...kitame - kilpa arba kitas fiksavimo elementas, fiksuojantis siūlą audiniuose“.
1. Atsakymas. Kilpa reikalinga naudojant siūlus endoskopinių operacijų metu siuvant audinius, kur yra tempimas ir labai svarbūs keli faktoriai - tai susiūtų audinių sandarumas bei maksimaliai sumažinti siūlo išplyšimo galimybę. Siūlo perkišimas per kilpą užtikrina šias dvi sąlygas.
Reikalavimas nekeičiamas.


2. Klausimas. Prašoma 9.10-9.12 p.d. atskirti nuo 9 p.d. į atskirą pirkimo dalį, kadangi tokios techninės specifikacijos siūlus gali pasiūlyti tik vienetai tiekėjų. Kiti tiekėjai, palikus tokią pirkimo dalių struktūrą, negali siūlyti 9 p.d. Tokiu būdu ribojama konkurencija.
2. Atsakymas. Perkančioji organizacija sutinka 9 p.d. „Chirurginiai siūlai polipropileno“ išskaidyti į atskiras pirkimo dalis.
Pirkimo procedūros 9 pirkimo daliai yra nutrauktos. Pasiūlymų šiai pirkimo daliai prašome neteikti.
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